**Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska c. 8**

**Javno nadmetanje broj 27/2015 - Reagencije i potrošni materijal za biokemijski laboratorij**

**Grupa 2) Reagensi za određivanje acidobaznog statusa u kapilarnoj i arterijskoj krvi, na analizatoru Siemens Rapidlab 348**

PONUDITELJ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TROŠKOVNIK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta reagensa: | Proizvođač/ zemlja porijekla | Komercijalni naziv proizvoda | Jedinica mjere | Godišnja potrošnja | Cijena po pakiranju bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a |
| Kontrola kvalitete za acidobazni analizator, acidoza |  |  | broj ampula x ml | 120 x 2 |  |  |
| Kontrola kvalitete za acidobazni analizator, normalna |  |  | broj ampula x ml | 120 x 2 |  |  |
| Kontrola kvalitete za acidobazni analizator, alkaloza |  |  | broj ampula x ml | 120 x 2 |  |  |
| RL-348 Wash & C/D Pack |  |  | broj bočica x ml | 24 x 450 |  |  |
| RL-348 Buffer Pack:  Buffer 6,8  Buffer 7,3 |  |  | broj bočica x ml | 24 x 90  24 x 370 |  |  |
| Gas Cartridge Pack |  |  | pak | 2 |  |  |
| Peristaltičke cjevčice za RL-348 |  |  | kom | 4 |  |  |
| Kalcijeva elektroda |  |  | kom | 2 |  |  |
| Kalijeva elektroda |  |  | kom | 1 |  |  |
| Referentna elektroda |  |  | kom | 1 |  |  |
| Elektroda za pO2 |  |  | kom | 1 |  |  |
| Elektroda za pCO2 |  |  | kom | 1 |  |  |
| Elektroda za pH |  |  | kom | 1 |  |  |
| Elektroda za natrij |  |  | kom | 1 |  |  |
| Otopina za punjenje referentne elektrode - KCl |  |  | pak | 1 |  |  |
| Otopina za punjenje Na, K, Cl elektrode |  |  | pak | 1 |  |  |
| Otopina za punjenje pH elektrode |  |  | pak | 1 |  |  |
| Igla za uzorke |  |  | kom | 1 |  |  |
| Kapilare za određivanje plinova, 2,30 x 75 mm, min 130 μL |  |  | pak | 2 |  |  |
| Kapilare za određivanje plinova i elektrolita |  |  | pak | 2 |  |  |
| Papir za RL-348 |  |  | kom | 12 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a |  |
| PDV |  |
| UKUPNA CIJENA S PDV-om |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja / pečat