## Troškovnik
Klinika za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljević"
Zagreb, Mirogojska cesta 8
TROŠKOVNIK
predmet nabave:
tehnološko upravljanje i održavanje instalacija i uređaja Klinike
Zagreb,
Stavka |  |  | OPIS RADOVA |  | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena bez PDV-a
REKAPITULACIJA RADOVA
I. |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
I.1 |  |  | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
I.2 |  |  | BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI UKUPNO:
I.3 |  |  | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:
I.4 |  |  | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
I.5 |  |  | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
I.6 |  |  | TESARSKI RADOVI UKUPNO:
I.7 |  |  | LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
I.8 |  |  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO
I.9 |  |  | RAZNI RADOVI UKUPNO
I. |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
II |  |  | OBRTNIČKI RADOVI
II.1 |  |  | SPUŠTENI STROPOVI I PREGRADNE STIJENE UKUPNO:
II.2 |  |  | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
II.3 |  |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:
II.4 |  |  | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
II.5 |  |  | STOLARSKI RADOVI UKUPNO
II.6 |  |  | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
II.7 |  |  | RAZNI RADOVI UKUPNO:
II | 0 |  | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
III |  |  | INSTALATERSKI RADOVI
III.1 |  |  | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI UKUPNO
III.2 |  |  | ODVODNI VODOVI U ZGRADI UKUPNO
III.3 |  |  | CENTRALNO GRIJANJE UKUPNO
III.4 |  |  | VODOVOD UKUPNO
III.5 |  |  | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO
III | 0 |  | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:
I+II+III |  |  | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI SVEUKUPNO:
PDV 25%
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI SVEUKUPNO S PDV-om:
GRAĐEVINSKI RADOVI
I.1 |  |  | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
I. 1. | 1. |  | Ručni prijenos šute i sličnog otpadnog materijala u kantama od mjesta rada do gradilišnog deponija – prosječna udaljenost H=10 m, V=10 m. (Ovo se odnosi i na hitne intervencije i kada je to na drugi način neizvedivo) |  | m3 | 2
I. 1. | 2. |  | Prijevoz šute i otpadnog materijala ručnim kolicima od mjesta rada do gradilišnog deponija – udaljenost do H=30 m. |  | m3 | 1
I. 1. | 3. |  | Ručno nasipanje i razastiranje zemlje I do III kategorije u slojevima od 20 cm, uz sabijanje nabijačima do potrebne zbijenosti.
|  | a) | sabijanje nabijačima zemljanih slojeva do potrebne zbijenosti |  | m3 | 2
|  | b) | bez nabijanja - samo zatrpavanje |  | m3 | 2
I. 1. | 4. |  | Dobava i ugradnja kamenog materijala pjesak, šljunak; za nasip, upotrebom ručnih kolica na udaljenost do 50 m . |  | m3 | 2
I. 1. | 5. |  | Dobava i izgradnja tamponskog sloja od izvibriranog šljunčanog materijala, šljunka debljine sloja 25, 30 do 40 cm. Obračunava se po m3 ugrađenog šljunka. |  | m3 | 2
I. 1. | 6. |  | Iskopavanje rova za kanalizacijske cijevi, iskopom zemlje III kategorije, uključuje prijenos iskopanog materijala na deponij gradilišta.
|  | a) | strojni iskop |  | m3 | 2
|  | b) | ručni iskop |  | m3 | 1
I. 1. | 7. |  | Dobava i razastiranje pijeska sloja 10 cm ispod cijevi u kanalizacijskom i vodovodnom rovu. Obračun po razastiranom pijesku po m3. |  | m3 | 1
I. 1. | 8. |  | Dobava i zatrpavanje pijeskom slojem deb. 15 cm okolo i iznad vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. Obračun po m3 razastiranog pijeska. |  | m3 | 1
I. 1. | 9. |  | Demontaža drvenih vrata, dovratnika i vratnih krila u nosivim i pregradnim zidovima uz uklanjanje otpadnog materijala.
|  |  | - dimenzija do 4,00 m2 |  | kom | 1
|  |  | - dimenzija preko 4,00 m2 |  | kom | 1
I. 1. | 10. |  | Demontaža drvenih prozora, doprozora i prozorska krila uz uklanjanje svog otpadnog materijala.
|  |  | - dimenzija do 4,00 m2 |  | kom | 1
|  |  | - dimenzija preko 4,00 m2 |  | kom | 1
I. 1. | 11. |  | Rušenje opločenja sa zidova sa keramičkim pločicama, trganjem i obijanjem pločica sa zidova uz čišćenje podloge, ukupne debljine cca 7,0 cm. |  | m2 | 2
| 12. |  | Rušenje opločenja podova sa keramičkim pločicama uz čišćenje podloge. Ukupna visina demontiranih podnih slojeva iznosi cca 10 cm. |  | m2 | 4
I. 1.
I. 1. | 13. |  | Rušenje postoječih podova od slojeva starog materijala cca 10 cm. ( treba računati na to da stare slojeve treba očistiti do gornje ravnine podne konstrukcije ). |  | m3 | 1
I. 1. | 14. |  | Obijanje postojeće žbuke sa zidova od opeke prosječne debljine 3-5 cm, uključujući čišćenje fuga i ploha opeka čeličnim četkama uz pranje vodom, da bi se plohe pripremile za ponovno žbukanje ili premaz i fugiranje. |  | m2 | 5
I. 1. | 15. |  | Odbijanje trule žbuke prosječne debljine 3-5 cm. sa podgleda stropova, uključujući čišćenje kao u prethodnoj stavki. |  | m2 | 5
I. 1. | 16. |  | Trganje žbuke sa trstikom sa podgleda stropova uz odlaganje stropnog otpada na gradilišni deponij. |  | m2 | 5
I. 1. | 17. |  | Demontaža spuštenih stropova i stropne konstrukcije bez obzira na vrstu. |  | m2 | 8
I. 1. | 18. |  | Dubljenje usjeka u zidovima od opeke ožbukanih produžnom žbukom, zbog polaganja instalacija.
|  |  | dubljenje usjeka širine do 15 cm. |  | m1 | 12
|  |  | dubljenje usjeka širine do 30 cm |  | m1 | 12
I. 1. | 19. |  | Dubljenje i bušenje za otvor veličine 30 x 30 cm u zidu, podu i stropu od betona debljine do 20 cm. |  | kom | 8
I. 1. | 20. |  | Dubljenje i bušenje za otvor veličine 30 x 30 cm u zidu od opeke debljine do 20 cm. |  | kom | 4
I. 1. | 21. |  | Dubljenje i bušenje otvora za vrata ili prozor u zidu od opeke debljine 25 cm od vapnenog ili produžnog morta. Obračunava se po m3. |  | m3 | 2
I. 1. | 22. |  | Rušenje betonskog poda elektropneumatskim alatima sa transportom otpada na deponij gradilišta.
|  |  | beton debljine do 10 cm |  | m3 | 6
|  |  | beton debljine 10 do 20 cm |  | m3 | 6
I. 1. | 23. |  | Rušenje zidova i temelja od armiranog betona ručnim elektropneumatskim alatima sa prijenosom otpadnog materijala na deponij gradilišta. |  | m3 | 4
I. 1. | 24. |  | Rušenje zidova od opeke sa prijenosom otpadnog materijala na deponij gradilišta.
|  |  | zid debljine do 12 cm |  | m3 | 1
|  |  | zid debljine do 12-25 cm |  | m3 | 2
|  |  | zid debljnei do 25 cm |  | m3 | 2
I. 1. | 25. |  | Vađenje šute ispod podnih obloga sa prijenosom istog na deponij gradilišta. |  | m3 | 2
I. 1. | 26. |  | Skidanje drvene podne obloge i odvoz na privremeni deponij. |  | m3 | 2
I. 1. | 27. |  | Čišćenje podova svih prostorija nakon izvođenja radova uz odlaganje građevinskog materijala na odlagalište gradilišta. Obračunava se po m2 ortogonalne projekcije površine koja se čisti. |  | m2 | 10
I. 1. | 28. |  | Utovar i odvoz zemlje od iskopa, te odvoz na gradski deponij na udaljenost do 20 km. U cijeni stavke su sve pristojbe potrebne za istovar na gradski deponij. Obračunava se po m3 materijala u zbijenom stanju. |  | m3 | 1
I. 1. | 29. |  | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 4-4,5 tone i istovar na gradskom deponiju na udaljenosti do 20 km. Ova stavka odnosi se na cijelokupni nerazvrstani građevinski otpad, miješan s papirom, smećem, drvom, plastikom i metalima. U ovoj stavci uključena je i naknada za deponiranje otpadnog materijala. |  | m3 | 2
I.1. |  |  | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
I. 2. |  |  | BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI
I. 2. | 1. |  | Ručno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C16/20 u armirane konstrukcije. U cijeni je dobava materijala, pripremu, spravljanje i ugradba betona u oplatu, nabijanje, završna obrada i njega betona. Obračun po m3 ugrađenog betona, uključena oplata.
|  | a) | armirane konstrukcije malog presjeka |  | m3 | 3
|  | b) | armirane konstrukcije srednjeg presjeka |  | m3 | 5
|  | b) | armirane konstrukcije velikog presjeka |  | m3 | 5
I. 2. | 2. |  | U svemu kao prethodna stavka, osim beton tlačne čvrstoće C25/30.
|  | a) | armirane konstrukcije malog presjeka |  | m3 | 1
|  | b) | armirane konstrukcije srednjeg presjeka |  | m3 | 1
|  | b) | armirane konstrukcije velikog presjeka |  | m3 | 1
I. 2. | 3. |  | Ručno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C16/20 u nearmirane konstrukcije. Cijena obuhvaća dobavu materijala, pripremu, spravljanje i ugradbu betona u oplatu, nabijanje, završna obrada i njega betona. Obračun po m3 ugrađenog betona, uključena oplata.
|  | a) | nearmirane konstrukcije malog presjeka |  | m3 | 3
|  | b) | nearmirane konstrukcije srednjeg presjeka |  | m3 | 3
|  | b) | nearmirane konstrukcije velikog presjeka |  | m3 | 3
I. 2. | 4. |  | U svemu kao prethodna stavka, osim beton tlačne čvrstoće C25/30
|  | a) | nearmirane konstrukcije malog presjeka |  | m3 | 3
|  | b) | nearmirane konstrukcije srednjeg presjeka |  | m3 | 3
|  | b) | nearmirane konstrukcije velikog presjeka |  | m3 | 3
I. 2. | 5. |  | Zatvaranje raznih rupa i otvora u podu ili stropu betonom tlačne čvrstoće C25/30. Uključena je potrebna oplata i armatura. |  | m3 | 1
I. 2. |  |  | BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI UKUPNO:
I. 3. |  |  | ARMIRAČKI RADOVI
I. 3. | 1. |  | Dobava, siječenje, savijanje, postava, vezivanje i izrada armature kvalitete MA 500/560, RA 400/500. Izvesti prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature. Količine u troškovniku uračunate u odnos na m3 ugrađenog betona. Obračun od 1 kg ugrađene armature računa se po teoretskim težinama i dužinama armaturnog nacrta, temeljem nacrta savijanja.
|  | a. | RA 400/500 B500 |  | kg | 300
|  | b. | MAG 500/560 |  | kg | 300
I. 3. | 2. |  | Dobava, siječenje, savijanje, postava, vezivanje i izrada srednje složene armature od glatkog čelika fi 6-12 mm. Obračun po 1 kg ugrađene armature, a količina izvedena temeljem nacrta savijanja, računa se po teoretskim težinama i dužinama armaturnog nacrta. |  | kg | 100
I. 3. |  |  | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:
I. 4. |  |  | ZIDARSKI RADOVI
I. 4. | 1. |  | Dobava materijala i zazidavanje otvora u zidu debljine do 12 cm novom punom opekom u produžnom cementnom mortu. Obračun po m3 zatvorenog otvora. |  | m3 | 1
I. 4. | 2. |  | Dobava materijala i izvedba novih zidova debljine 7-12 cm punom opekom NF u produžnom cementnom mortu. Obračun po m3 izgrađenog zida. |  | m3 | 1
I. 4. | 3. |  | Obzidavanje vertikalnih instalacija ili kada zidom od pune opeke NF, debljine 7 cm u cementnom mortu M-100. U cijeni stavke uključena izrada otvora za ventilaciju i priključke. Pripremiti zidne površine za žbuku ili pločice. Obračun po m3 izvedenog zida. |  | m3 | 2
I. 4 . | 4. |  | Zidanje zidova sa šupljom blok opekom, ili zatvaranje građevinskih otvora i slično šupljom opekom. Zidanje izvesti produženim cemntnim mortom M-100. Pripremiti zidne površine za žbuku ili pločice.
|  | a) | zid debljine 20 cm |  | m3 | 1
|  | b) | zid debljine 25 cm |  | m3 | 1
I. 4. | 5. |  | Grubo i fino žbukanje zidova, ili stropa, greda i podgleda produžnim cementnim mortom (1.700 kg/m3) u dva sloja, sa predhodnim nanaošenjem cementnog šprica na očišćenu podlogu.U cijenu je uključen rad i materijal. Kod starih neravnih zidova očekivana debljina žbuke je cca 5-6 cm. |  | m2 | 10
I. 4. | 6. |  | Grubo i fino žbukanje zidova, ili stropa,greda i podgleda gipsvapnenom žbukom u dva sloja sa predhodnim cementnim špricom na očišćenu podlogu. U cijenu uključen rad i materijal. Kod starih neravnih zidova očekivana debljina žbuke je cca 5-6 cm. |  | m2 | 10
I. 4. | 7. |  | Grubo i fino žbukanje novih zidova od opeke i betona, ili stropa, greda i podgleda, produženom žbukom u dva sloja sa predhodnim cementnim špricom na očišćenu podlogu.U cijenu uključen rad i materijal. |  | m2 | 40
I. 4. | 8. |  | Dobava materijala i krpanje šliceva od vodovodnih i elektro instalacija produžno-cementnim mortom. Širina sliceva do 15 cm. Potrebna je laka građevinska skela.
|  |  | usjeci širine do 15 cm. |  | m1 | 10
|  |  | usjeci širine do 30 cm |  | m1 | 10
I. 4. | 9. |  | Zidarska obrada špaleta oko ugrađene stolarije i bravarije. Rad izvesti produžno-cementnom žbukom slojem 3-4 cm. Potrebna je laka građevinska skela.
|  | a) | obrada špaleta do 20cm |  | m1 | 5
|  | b) | obrada špaleta 20 - 40cm |  | m1 | 8
|  | c) | obrada špaleta 40 - 60cm |  | m1 | 8
I. 4. | 10. |  | Zidarska ugradnja prozora u zidu od opeke.
|  | a) | prozor dimenzije do 2 m2 |  | kom | 2
|  | a) | prozor dimenzije preko 2m2 |  | kom | 2
I. 4. | 11. |  | Zidarska ugradnja vrata u zidu od opeke.
|  | a) | vrata veličine do 2m2 |  | kom | 2
|  | a) | vrata veličine preko 2m2 |  | kom | 2
I. 4. | 12. |  | Dobava i ugradba polumontažnog nadvoja sa prethodnim uštemavanjem za potrebe ležišta. |  | m1 | 4
I. 4. | 13. |  | Dobava materijala i izrada armiranog cementnog estriha d = 5cm, sa dilatacionim lajsnama na površinama većim od 20 m2 i postavljanje izolacione trake od elastificiranog polistirena u spoju sa zidovima. Sve obuhvatiti zajedničkom cijenom, materijal i rad.
|  | a) | ugradnjom armirano rabic pletivom |  | m2 | 10
|  | b. | armirano polipropilenskim vlaknima |  | m2 | 10
I. 4. | 14. |  | Dobava materijala i izrada cementne glazure debljine 5cm od cementnog morta, sa završnim zaglađivanjem. |  | m2 | 40
I. 4. | 15. |  | Dobava i postavljanje "RABIC" pocinčanog pletiva debljine 1 mm, otvora cca 1x1 cm, prije žbukanja zidova. Postavlja se preko šliceva vertikala dovoda ili odvoda vode u zidu, ili na drugim potrebnim mjestima. U cijenu uključiti sidrenje i priljubljivanje sa čavlima. |  | m2 | 40
I. 4. | 16. |  | Krpanje podloga i žbuke nakon izvedbe raznih obrtničkih radova, od instalaterskih do montažerskih, prije završne obrade svih ploha. Sve obuhvaćeno zajedničkom cijenom, materijal i rad. |  | m2 | 4
I. 4. |  |  | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
I. 5. |  |  | IZOLATERSKI RADOVI
A.5. | 5. |  | Zidanje zida iz staklene opeke tip: 1908/C
I. 5. | 1. |  | Dobava i ugradba (Stiropor) ploča u pod od elastificiranog, ekspandiranog polistirena, 20 kg/m3 - oznaka HRN EN 13163, debljine 3,0- 4,0 cm . U cijeni ove stavke je i građevinska PE folija. |  | m2 | 5
I. 5. | 2. |  | Dobava i ugradba ploča u pod od samogasivog, elastificiranog, ekspandiranog polistirena, 20 kg/m3 - oznaka HRN EN 13163, debljine 5,0-6,0 cm. U cijeni ove stavke je i građevinska PE folija. |  | m2 | 30
I. 5. | 3. |  | Dobava i ugradba ploča u pod ili za spajanje i preklop od samogasivog, ekspandiranog, elastificiranog polistirena EPS,150 kPa - oznaka HRN EN 13163 debljine 6,0-8,0 cm. U cijeni ove stavke je i građevinska PE folija. |  | m2 | 16
I. 5. | 4. |  | Dobava i ugradba ploča u pod ili za spajanje i preklop od ekspandiranog elastificiranog polistirena EPS, 150 kPa oznaka HRN EN 13163 ukupne debljine 2,0 cm, ili 2 sloja sa po 1,0 cm. U cijeni ove stavke je i građevinska PE folija. |  | m2 | 5
I. 5. | 5. |  | Postavljanje ploča debljine 1 cm od ekspandiranog polistirena na spojevima plivajućih podova sa zidovima i parapetima, dimnjacima ili kod podzida kade i sl. do visine gotovog poda. |  | m1 | 50
I. 5. | 6. |  | Dobava i postava ploča od mineralne vune požarnih osobina A1; maksimalna radna temperatura 230°C, linearni otpor strujanju zraka > 5 KPa.s/m², sa srednjim koeficijentom toplinske vodljivosti k =0,040 W/mK
|  | a) | debljina ploča 5,0-6,0 cm |  | m2 | 4
|  | a) | debljina ploča 8,0-10,0 cm |  | m2 | 15
I. 5. | 7. |  | Dobava materijala i hladno premazivanje, jednim slojem bitumena ili sličnog hladnog premaza. |  | m2 | 30
I. 5. | 8. |  | Dobava i postava jednog sloja varene ljepenke na sloj vrućeg bitumena. Sve obuhvaćeno zajedničkom cijenom, materijal i rad. |  | m2 | 30
I. 5. | 9. |  | Dobava i postava završnog hidroizolacijskog fleksibilnog sloja GVZ 5 na sloj vrućeg bitumena. Sve obuhvaćeno zajedničkom cijenom, materijal i rad. |  | m2 | 4
I. 5. | 10. |  | Dobava i polaganje horizontalne hidroizolacije podova nad zemljom u slojevima odozdo prema gore: - hladni prednamaz na bazi emulzije - 2 sloja varene bitumenske trake s uloškom od stajklenog voala 100% varene međusobno i za podlogu u skladu sa HRN.U.M3.300. |  | m2 | 30
I. 5. | 11. |  | Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije poda u prostorijama mokrog čvora. Hidroizolaciju izvesti mekom PVC trakom debljine 1,2 mm, ili IZOPLAST FHID, UV stabilizirana folija od 2mm, otporna na bitumen i otapala, ili jednako vrijednim proizvodom . Spojevi trake preklapaju se u širini od 5,0 cm i vare vrućim zrakom. Traku uzdiguti uz zidove po mogućnosti do 30 cm. Obračun radova vrši se na temelju razvijene površine, postavljene hidroizolacijske trake. |  | m2 | 15
I. 5. | 12. |  | Dobava i izrada vertikalne izolacije zidova samo sa jednim slojem varene ljepenke ali sa dva premaza vrućim bitumenom. |  | m2 | 10
I. 5. | 13. |  | Dobava i postava novog kulir pijeska za zaštitu hidroizolacije. |  | m3 | 1
I. 5. | 14. |  | Djelomični hidroizolacijski radovi, kao kod pojedinačne ugradnje ili popravka slivnika na ravnom krovu. U cijenu je uključeno: skupljanje i ponovna postava kulira oko slivnika 1,20 x1,20 m,površine, skidanje postojeće izolacije te izrada nove od dva sloja varene trake V4 i jednim slojem varene trake GV4. Potom zaštititi hladnim premazom površinu 1,00x1,00 m oko slivnika. U cijenu ubaciti utovar i odvoz šute. |  | kom | 2
I. 5. | 15. |  | Skidanje i deponiranje starih kulir ili betonskih ploča ili pijeska u sloju do 5 cm i njihov prijenos H=10 m, po krovu za ponovnu upotrebu ili slaganje za odvoz. |  | m2 | 4
I. 5. | 16. |  | Dobava i postavljanje novih kulir ploča 40 x 40 cm i postavljanje pijeska debljine 3-5 cm, te zalijevanje spojeva cementnim mortom 1:3. Spojeve do limarije obavezno zaliti bitumenom. Sve obuhvaćeno zajedničkom cijenom, rad i materijal. |  | m2 | 4
I. 5. | 17. |  | Dobava i postava toplinske izolacije u drvene stropne konstrukcije i u ravnini krovišta. Toplinsku izolaciju izvesti pomoću polutvrdih ploča mineralne vune kaširanih u bitumenskoj foliji. Ploče su ukupne debljine 12-14 cm. Između drvenih rogova krovišta ili na drvenu podkonstrukciju stropa, ploče je potrebno sljubiti i slobodno položiti te ih prekriti slojem PE-folije. Sve obuhvaćeno zajedničkom cijenom, rad i materijal. |  | m2 | 40
A. 5. | 18. |  | Kitanje spoja zida i lima elastičnim silikonskim kitom |  | m1 | 8
A. 5. | 19. |  | Zatvaranje fuga na spoju limova i ploča, prozorskih okvira, metala i plastike, lima i zida brzovezujućom jednokomponentnom elastičnom masom za brtvljenje koja je postojana na UV zračenje, poput Sika brtve i premazi. Prethodno je potrebno spojeve premazati odgovarajućim PRIMEROM. |  | m1 | 8
I. 5. |  |  | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
I. 6. |  |  | TESARSKI RADOVI
I. 6. | 1. |  | Skidanje postojeće drvene krovne oplate te dobava i izrada nove od dasaka debljine 24 mm. Ovom stavkom obuhvaćena je i obavezna zaštita konstrukcije i oplate insekticidno - fungicidnom impregnacijom na osnovi bakrenog naftenata i uljnih komponenata. |  | m2 | 2
I. 6. | 2. |  | Skidanje postojećih te dobava i ugradba novih krovnih letvi dimenzija 3x5cm kod krova pokrivenim biber crijepom.Stavkom je obuhvaćena i obavezna zaštita insekticidno - fungicidnim premazom. |  | m2 | 20
I. 6. | 3. |  | Skidanje postojeće te dobava i ugradba nove gornje i donje stropne oplate od daske, debljine 24 mm. Ovom stavkom je obuhvaćena i obavezna zaštita insekticidno - fungicidnim premazom. |  | m2 | 20
I. 6. | 4. |  | Dobava i izrada, montaža i demontaža dvostrane glatke oplate za a. b. nosive zidova debljine 20 cm. |  | m2 | 20
| 5. |  | Dobava i izrada, montaža i demontaža dvostrane oplate za horizontalne i vertikalne serklaže i nadvoje ili grede u zidu. Osim podupirača potrebna je i laka građevinska skela. Sve obuhvatiti zajedničkom cijenom, materijal i rad. |  | m2 | 10
I. 6.
I. 6. | 6. |  | Dobava i izrada, montaža i demontaža glatke oplate za stupove a.b. nosive zidove. |  | m2 | 8
I. 6. | 7. |  | Dobava materijala i ugradba OSB ploča na krovnu konstrukciju. Ploče se postavljaju na utor i pero debljine 22mm i pričvršćiju vijcima.Obračun je po m2 plohe na kojoj se ploče polažu. |  | m2 | 50
I. 6. | 8. |  | Doprema i montaža, skidanje i odvoz fasadne skele od bešavnih cijevi i spojnica sa svim montažnim ukrućenjima i sidrištima. Cijena obuhvaća dobavu i postavu fasadne skele u visini do 10 m na vanjsko pročelje zgrade. Cijena obuhvaća dobavu i postavu jutene ili plastificirane mreže kao zaštita od pada predmeta, prašenja i sl. Jutenu ili plastificiranu mrežu međusobno je potrebno vezati i pričvrstiti za konstrukciju skele. Izvođač je dužan izraditi projekt skele, sa svim mjerama zaštite radnika i prolaznika i projekt priložiti prije postavljanja skele. Skelu izraditi prema odredbama propisa za zaštite na radu, a ispravnost skele mora se provjeriti od strane odgovorne osobe prije upotrebe, najmanje jednom mjesećno, poslije vremenskih nepogoda, prepravka, oštećenja. Provjerena ispravnost skele upisuje se u Kontrolnu knjigu ( List) Skele. Obračunava se po m2 ortogonalne projekcije skele. |  | m2 | 10
I. 6. | 9. |  | Doprema i montaža, skidanje i otprema pokretljive, lake, aluminijske skele visine do 4,00 m. Obračunava se po jedinici mjere horizontalne projekcije. |  | m2 | 2
I. 6. |  |  | TESARSKI RADOVI UKUPNO:
I. 7. |  |  | LIMARSKI RADOVI
I. 7. | 1. |  | Dobava materijala, izrada i postava pocinčanog lima debljine 0,55 mm kod različitih opšava oko dimnjaka ili nosača na kosom krovu. U cijeni uračunato je postavljanje podložne ljepenke te sav spojni i pričvrsni materijal. Obračunava se po m1 lima i m2 ljepenke. Razvijena širina aliminijskog lima je do 65 cm.
|  | a) | za lim pocinčano jednostrano obojen RŠ 25-40cm |  | m1 | 3
|  | a) | za lim pocinčano jednostrano obojen RŠ 45-60cm |  | m1 | 2
|  | b. | krovna ljepenka V3 |  | m2 | 6
I. 7. | 2. |  | Demontaža postojećeg ležečeg žljeba na zgradi od pocinčanog lima debljine 0,55 mm, odlaganje na deponij gradilišta te dobava, izrada i postava novog ležećeg žljeba razvijene širine cca 90 cm.Cijenom je obuhvaćen rad i materijal. Uključuje nove nosače od plosnih profila, ostali pribor za učvršćenje, podložni lim r.š. cca 90 cm te podložna ljepenka. Obračun po m1 postavljenog ležećeg žljeba. U cijenu uključiti i dobavu i postavljanje podložne ljepenke. |  | m1 | 20
I. 7. | 3. |  | Demontaža postojećeg polukružnog žljeba - oluka izrađenog od pocinčanog lima, debljine 0,55 mm, razvijene širine cca 40 cm, sa odlaganjem na deponij gradilišta, te dobava materijala, izrada i postava na mjestu postojećeg.Cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal uključivo sve nove nosače od plosnih profila i ostalog pribora za učvršćenje. Obračun po m1. |  | m1 | 4
I. 7.
| 4. |  | Demontaža postojećeg vertikalnog odvoda (oluka) krovne vode kružnog presjeka,promjera fi 12 cm, iz pocinčanog lima deb.0,55 mm razvijene širine lima 40 cm. Odlaganje na deponij gradilišta, dobava materijala, za izrada i postava novog vertikalnog odvoda. Spojeve lima lemiti, vertikale učvrstiti dvodjelno ili rasklopnim obručima koji se postavljaju na svakih cca 2,0 m. dužine. Obračun po m1. Jediničnom cijenom obuhvatiti kompletan materijal i rad. |  | m1 | 4
I. 7. | 5. |  | Opšav prozorskih klupčica iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm. Na vanjskom rubu prozorskog otvora izvesti okapnicu udaljenu min. 2 cm od žbuke, a na strani do zida, lim podvući pod žbuku i uzdići 2 cm. Sva mjesta dodira lima i žbuke ili lima i betona zaštititi bitumenskom ljepenkom. Spoj izmedju lima i postojećih doprozornika zapuniti trajno elastičnim kitom. Dobavu i ugradnju obuhvatiti jediničnom cijenom za kompletan materijal i rad. Obračun po m1 lima a ljepenke po m2.
|  | a) | klupčice razvijene širine cca. 20cm |  | m1 | 2
|  | b) | klupčice razvijene širine cca. 35cm |  | m1 | 2
|  | b) | krovna ljepenka V3 |  | m2 | 2
I. 7. |  |  | LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
I. 8. |  |  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
I. 8. | 1. |  | Skidanje starog biber crijepa kod gustog i dvostrukog krunskog pokrivanja za visinu krova preko 3 m. Cijenom je obuhvaćeno i odlaganje crijepa na deponij gradilišta. Obavezno pridržavanje svih propisa zaštite na radu. |  | m2 | 8
I. 8. | 2. |  | Prepokrivanje krova postojećim biber crijepom uz čišćenje crijepa i drvnih letvi kod nagiba krova preko 25° i gustog krunskog pokrivanja. Obavezno pridržavanje svih propisa zaštite na radu. |  | m2 | 8
I. 8. | 3. |  | Nabava materijala, transport i gusto pokrivanje krova novim biber crijepom, 40 kom/m2 - sa nagibom krova preko 25°. |  | m2 | 8
I. 8. | 4. |  | Nabava materijala i transport, skidanje postojećih sljemenjaka sa grebena i sljemena kod krovova pokrivenih biber crijepom, pokrivanje krova novim sljemenjacima uz prethodno postavljanje podložnog lima.Cijenom je obuhvaćeno i odlaganje crijepa na deponij gradilišta. |  | m1 | 2
I. 8. | 5. |  | Obrada rubova krova pokrivenog biber crijepom s postavljenjem crijepa u vapneni mort 1:1 i omazivanjem produžnim cementnim mortom 1:2:6, u širini 1,5 crijepa. Primjenjuje se kod jednostrešnih krovišta. |  | m1 | 8
I. 8. | 6. |  | Skidanje stare, postojeće krovne ljepenke s drvene podloge, s vađenjem čavala i čišćenjem te dobava i postavljanje jednog sloja krovne ljepenke pribijanjem čavlima za oplatu. |  | m2 | 8
I. 8. |  |  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO:
I. 9. |  |  | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
I. 9. | 1. |  | Kitanje, brtvljenje trajnoelstičnim poliuretanskim kitom razne fuge i spojeve materijala. Nalog odobrava i daje nadzorni inženjer. |  | m1 | 10
I. 9. | 2. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba metalnih pragova od "L" profila presjeka 35/35/4 mm na svim unutarnjim vratima i na svim razlikama podnih površina. |  | m1 | 1
I. 9. | 3. |  | Višekratno čišćenje gradilišta za vrijeme izvođenja radova i završno čišćenje po dovršetku radova s pranjem i struganjem ostataka morta i boje, pranje prozora, čišćenje vrata, podova i opločenja, odvoz smeća na deponij gradilišta. Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine izvođenja radova. |  | m2 | 10
I. 9. | 4. |  | Usluga najma auto dizalice s košarom |  | dan | 0.5
I. 9. | 5. |  | Uklanjanje i odlaganje na deponij gradillišta oštećen cestovni betonski rubnjak dimenzija 18x24x100cm u betonskom temelju veličine cca 30x30cm. Obračun po m1 izvađenog rubnjaka s temeljem. |  | m1 | 10
I. 9. | 6. |  | Dobava i ugradnja betonskog cestovnog rubnjaka veličine 18x24 cm od betona MB 40 jednolične strukture, pravilnih dimenzija i ravnih rubova. Rubnjak se ugrađuje u betonski temelj C 20/25, veličine 30x30 cm. Paziti da se beton ne razlije izvan predviđene širine temelja , pa valja upotrijebiti limenu oplatu. Obračun po m ugrađenog rubnjaka i betonskog temelja. |  | m1 | 10
I. 9. | 7. |  | Dobava materijala i izrada donjeg nosivog sloja, tampona od mehanički zbijenog materijala, nosivi sloj debljine 20 cm ispod konika i parkirališta. Stavka obuhvaća dobavu kamenog materijala, iskopina kategorije C, prijevoz i ugradnja kamenog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Debljina sloja prema projektu iznosi 20 cm, a zbijenost min. Ms=80 MN/m2. Za izradu sloja koristiti prirodni šljunak, drobljeni kameni materijal ili mješavinu navedenih materijala.
|  |  | Gornji sloj ovog tampona izvesti od drobljenog kamenog materijala: rad obuhvaća dobavu i ugradnju tucanika i kamene sitneži. Na pripremljenu podlogu prvo se nanosi tucanik, koji se sabija valjanjem valjcima, a potom se nanosi kamena sitnež , koja se valjanjem usitni i tako zapunjava šupljine između tucanika, da se dobije kompaktna i zatvorena površina. Oba sloja se pri valjanju polijevaju vodom. Obračun po m3 izvedenog sloja u nabijenom stanju. |  | m3 | 10
I. 9. | 8. |  | Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim vezivom, cementnom stabilizacijom sloj debljine 20 cm. Stavka obuhvaća dobavu materijala, proizvodnju stabilizacijske mješavine i ugradnju na sloj izvedenog tampona. Sloj izvesti od prirodnog šljunka ili drobljenog kamena, ili njihove mješavine. Kao vezivo upotrijebiti portland cement s dodatkom pucolana ili zgure. (po normi HRN EN 197-1) Obračun po m3 stvarno ugrađenog materijala računajući sloj u zbijenom stanju. |  | m3 | 10
I. 9. | 9. |  | Izvedba bituminiziranog veznog sloja kolničke konstrukcije, BIT 60, za promet vozila i za parkiranje: bituminizirani nosivi sloj (BNS), izraditi od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala najveće veličine zrna 22 mm i bitumena kao vezivo. Sloj je debljine 6 cm. Obračun po m2 izvedenog sloja uključujući i prskanje podloge bitumenskom emulzijom. |  | m2 | 2
I 9. | 10. |  | Izrada habajućeg sloja kolničke konstrukcije od Split Mastiks Asfalta SMA 11, BIT 60, debljine sloja 4 cm. Proizvodnja asfaltne mješavine je automatska, ugradnja je strojna, dozvoljena temperatura zraka je min. 10 stupnjeva, a temperatura mješavine je 150 stupnjeva. Ugradnja mora teći jednolično, bez zastoja, a sloj se potom valja valjcima s čeličnim bandažama. Tijekom valjanja asfaltni sloj posipati eruptivnom kamenom sitneži, granulacije 2/4 mm, u količini od 1-2 kg/m2, sitnež se posipa strojno. |  | m2 | 2
I. 9. | 11. |  | Strojno rezanje asfalta |  | m1 | 6
I. 9. | 12. |  | Dobava i ugrađivanje betonskih ili kulir ploča 40x40/8 cm u sloj pijeska d=7- 8 cm. Cijena obuhvaća i ugradnju parkovnih rubnjaka koji su bočni završetci staze, pa to uključuje betoniranje potrebnog temelja za rubnjak dimenzija 8x25x50 cm, ravnih rubova. Obračun po m2 staze i m1 ugrađenog rubnjaka.
|  |  | staza |  | m2 | 15
|  |  | rubnjaci |  | m1 | 12
I. 9. | 13. |  | Dobava i ugradnja inox štitnika 60 x 60 x 1200 mm na kutevima vrata i zidova. |  | kom | 4
I. 9. | 14. |  | Vađenje starog uljnog poklopca s pripadajućim okvirom i priprema za ugradnju novog uljnog poklopca dim. cca 60x60 cm i pripadajućeg mu okvira, dobava i ugradnja uljnog poklopca u cementni mort 1:3, punjenje okvira sa uljem. |  | kom | 1
I. 9. | 15. |  | Zaštita namještaja i podova PVC folijom. |  | m2 | 4
I. 9. | 16. |  | Zaštita podova kartonom. |  | m2 | 4
I. 9. | 17. |  | Obrada spojeva zidova i stolarije akrilnim kitom |  | m1 | 12
I. 9. |  |  | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
I. |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
II. |  |  | OBRTNIČKI RADOVI
II. 1. |  |  | SPUŠTENI STROPOVI I PREGRADNE STIJENE OD GIPSKARTONA
II. 1. | 1. |  | Dobava materijala i montaža spuštenog stropa od gipskartonskih ploča. Podkonstrukciju izvesti nosačima sa ovješenjem do 50 cm., uz sva završna tipska profila. Stropovi položeni u horizontalnoj ili kosoj ravnini. Sve spojeve ploča nakon montaže treba bandažirati i kitati. Ova cijena obuhvaća izvedbu otvora za stropnu rasvjetu i njeno učvršćenje prema shemi rasvjete, otvore za zvučnike razglasa i ventilacijskih otvora i rešetki. Ovom stavkom obuhvaćena je i priručna skela. Obračun po m2 gotovog montiranog stropa pripremljenog za ličenje. |  | m2 | 12
II. 1. | 2. |  | Dobava materijala i montaža GK maski, za sakrivanje vertikalnih i horizontalnih cijevi ventilacija, instalacija grijanja, u dimenziji raznih presjeka. Izvodi se sa gipskartonskom oblogom na pripremnjenoj metalnoj podkonstrukciji. Dimenzije maske definirane su mikro lokacijom.Stavka obuhvaća i izrezivanje otvora za ventilacijske rešetke i slično. Sve spojeve nakon montaže treba bandažirati i kitati.Obračun po m2 razvijene površine pripremljeno za ličenje. |  | m2 | 4
II. 1. | 3. |  | Dobava materijala i postava jednostrane obloge od gipskartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji. Ova vrsta obloge postavlja se u zidnim nišama ili otvorima, ili na zidnim plohama gdje se zahtjeva kvalitetna finalna površina. Svakako, sve prema dogovoru s investitorom. Obračun po m2 gotove montirane obloge, pripremljene za ličenje. |  | m2 | 4
II. 1. | 4. |  | Dobava materijala i montaža pregradne stijene između prostorija. Na obe strane, izvodi se obostrano od postavljenih dvostrukih gipskartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji. Cijena obuhvaća sva potrebna izrezivanja, za vrata, instalacije i itd. Unutar montažne pregradne stijene ugradjuju se na pojedinim pozicijama vrata koja su obračunata u stolarskim radovima. Stavka uključuje sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, kitanje, postava rubnih profila, kao i izolacija od tervola izmedju knauf obloge, u svemu do potpune gotovosti, pripremljeno za ličenje.
|  | a) | pregrada debljine 10 cm |  | m2 | 20
|  | b) | pregrada debljine 12 cm |  | m2 | 10
|  | c) | pregrada debljine 15 cm |  | m2 | 10
|  | d) | pregrada debljine 20 cm |  | m2 | 20
II. 1. | 5. |  | Sve isto kao prethodna stavka, samo se zid izvodi iz vodonepropusnih, od Knauf impregnirane gips-kartonske ploče (H-13) .
|  | a) | pregrada debljine 10 cm |  | m2 | 20
|  | b) | pregrada debljine 12 cm |  | m2 | 10
|  | c) | pregrada debljine 15 cm |  | m2 | 10
|  | d) | pregrada debljine 20 cm |  | m2 | 20
II. 1. | 6. |  | Sve isto kao st. II. 1.4., samo zid sa jedne strane obložen sa vodootpornim, vodonepropusnim a s druge sa običnim knauf pločama.
|  | a) | pregrada debljine 10 cm |  | m2 | 12
|  | b) | pregrada debljine 12 cm |  | m2 | 12
|  | c) | pregrada debljine 15 cm |  | m2 | 12
|  | d) | pregrada debljine 20 cm |  | m2 | 8
II. 1. | 7. |  | Dobava materijala i montaža na objektu tipskih kutnih "knauf" profila ili sličnih ali odgovarajućih, koji se postavljaju na vertikalne rubove špaleta, otvora i sl. |  | m1 | 8
II. 1. | 8. |  | Dobava materijala i montaža na objektu pregradne stijene sa oblogom od vatrootpornih ploča F-90. Sve ostalo kao st. II. 1. 4. |  | m2 | 10
II. 1. | 9. |  | Dobava i montaža posebnih pocičanih traverzi - nosači za zidne armature, montirani unutar zidova od gipskartonskih ploča. Traverze i montažne ploče ugrađuju se u suhomontažni zid prije montaže nadzidne armature, težih sanitarnih uređaja. Stavka uključuje kompletan pribor za montažu.Sve usklađeno s odabirom sanitarnih uređaja.
|  |  | WT 221 |  | kom | 2
|  |  | W 223 |  | kom | 2
|  |  | W 222 |  | kom | 2
|  |  | dodatna traverza za obostrano pričvrščenje |  | kom | 2
II. 1. | 10. |  | Dobava i montaža čeličnih dovratnika, štokova u knauf zidove debljine 10 cm, koji ugrađuju se istovremeno sa izradom knauf pregrada. U cijenu je uključena i posebna podkonstrukcija za dovratnike, dodatni pocinčani Knauf UA profili. U svemu prema uputama proizvođača. Svijetla mjera otvora dovratnika;
|  |  | 75/220 cm |  | kom | 2
|  |  | 85/220 cm |  | kom | 2
|  |  | 105/220 cm |  | kom | 2
|  |  | 115/220 cm |  | kom | 2
II. 1. | 11. |  | Dobava i oblaganje ploha šahtova i posebnih vertikala ili dijelova zida vatrootpornim pločama F 90 kao PROMAT protupožarne građevne ploče debljine 2 x15 mm s brtvljenjem spojeva. HRN-DIN4102 |  | m2 | 6
II. 1. | 12. |  | Dobava i ugradnja tipskih revizija iz knaufa, za ugradnju u knauf strop ili zid. Revizije se ugradjuju kod stropnih ventil-konvektora, te na pozicijama gdje je potrebno doći do određenih instalacija prekrivenih ravninom spuštenog stropa ili oblogom zida.
|  |  | Revizija vel.60x60 cm |  | kom | 1
|  |  | Revizija vel.30x30 cm |  | kom | 1
|  |  | Revizija vel.45x45 cm |  | kom | 1
|  |  | Revizija vel.20x20 cm |  | kom | 1
II. 1. | 13. |  | Dobava i montaža spuštenog stropa u rasteru tipa kao armstrong modula 600x600 mm. Potkonstrukcija bijele boje 24 mm širine. Opšav bijelim L profilom. Ploče debljine 15 mm, ravan rub. |  | m2 | 8
II. 1. |  |  | SPUŠTENI STROPOVI I PREGRADNE STIJENE UKUPNO:
II. 2. |  |  | KERAMIČARSKI RADOVI
II. 2. | 1. |  | Dobava materijala i izvedba opločenja zidova keramičkim pločicama veličine 20/20 cm I klase postavljenim na ljepilo, fuga na fugu s vertikalnim sljubnicama, razmacima. Sudari na bridovima zidova i završeci opločenja moraju biti izvedeni rubnim pločicama ili tipskim ugaonim aluminijskim profilima. Sljubnice ispunjene masom za fugiranje i sve plohe očišćene. Obračun po m2 bez ozbira na veličinu prostorije ili visinu opločenja. Cijena pločice do 100 kn/m2. Visina opločenja 220 cm. |  | m2 | 20
II. 2. | 2. |  | Dobava materijala i oblaganje podova protukliznim keramičkim pločicama I klase veličine 40/40 cm postavljenim na ljepilo, a polaganje ortogonalno. Izbor pločica kao i sve detalje sheme polaganja prije izvedbe radova usaglasiti s investitorom. Pod se izvodi u padu prema podnom sifonu u svim prostorijama gdje su sifoni ugradjeni. Obračun po m2 izvedenog opločenja bez obzira na veličinu prostorije. Cijena pločice do 150 kn/m2.Sve ostalo kao st.II. 2.1. |  | m2 | 5
II. 2. | 3. |  | Izrada sokla na obodnim zidovima prostorije od keramičkih pločica visine 10 cm, sve prema uzorku i dogovoru s investitorom. Ostalo kao st. II. 2. 2. Obračun po m1 bez obzira na veličinu prostorije. |  | m2 | 4
II. 2. | 4. |  | Dobava i montaža fasadnih prozorskih klupčica od poliranih kamenih ploča u klasi granita, debljine 3 cm, širine cca 20 cm, učvršćenih na skrivena sidra od pocinčanih cijevi profila 40/20 mm, dužine cca 25 cm, cca 2 kom/m1, učvršćena u vrh parapeta od arm. betona i sl. Uključiti podložni sloj ljepenke, kitanje trajnoelastoplastičnim kitom. Spojeve sa žbukom izvesti kao otvorenu fugu zapunjenu kitom, brtvljenje spojeva, te urezivanje okapa: uzdužno sa donje strane kontinuirano i poprečno uz špalete fasade, gornja strana, obostrano, cca 4 cm od plohe špalete. Obračun po m1 kompletne izvedbe. |  | m1 | 10
II. 2. | 5. |  | Dobava i ugradnja profiliranih PVC kutnih lajsni na svim kutnim spojevima keramičkih pločica. |  | m1 | 8
II. 2. | 6. |  | Dobava i ugradnja AL- aluminijskih kutnih lajsni na svim kutnim spojevima keramičkih pločica. |  | m1 | 8
II. 2. |  |  | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
II. 3. |  |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI
II. 3. | 1. |  | Vađenje drvenih kutnih letvica i odlaganje na privremeni deponij. |  | m1 | 2
II. 3. | 2. |  | Skidanje i demontaža klasičnog parketa bez obzira na način pričvršćenja i vrste podloge. |  | m2 | 2
II. 3. | 3. |  | Dobava materijala i polaganje hrastovog parketa I klase, debljine 22 mm, standardne dimenzije daščice. Polaganje se vrši na ljepilo na prethodno izvedenoj podlozi - cementni estrih. Cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal, uključivo strojno brušenje sa tri gradacije papira, čišćenje i lakiranje. Obračun po m2 gotovog, postavljenog poda, bez obzira na veličinu prostorije. |  | m2 | 2
II. 3. | 4. |  | Dobava materijala i postava kutnih hrastovih letvica na spoju parketa sa zidom, presjeka cca 2/8cm. Cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal, uključivo brušenje sa tri gradacije papira, čišćenje i lakiranje. Obračun po m1 gotovog, postavljenog poda, bez obzira na veličinu prostorije. |  | m1 | 2
II. 3 . | 5. |  | Dobava materijala brušenje, čišćenje i trostruko lakiranje postojećeg parketa. Cijenom je obuhvaćena i zamjena pojedinačnih oštečenih parketnih daščica do 1% površine prostorije. Obračun po m2 gotovog, uređenog poda, bez obzira na veličinu prostorije. |  | m2 | 2
II. 3. | 6. |  | Dobava i polaganje podova od laminata, IP-AC5 klasa 33, debljine 8 mm; otpornost >12N |  | m2 | 10
II. 3. | 7. |  | Dobava i ugradnja "laminat sokl lajsne". |  | m1 | 10
II. 3. | 8. |  | Dobava i ugradnja metalnih profila za laminat na prijelazima pragova i stepenica. |  | m1 | 10
II. 3. | 9. |  | Dobava i postavljanje OSB ploča na daščanu podlogu i pričvršćenjem iver vijcima. |  | m2 | 10
II. 3. |  |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:
II. 4. |  |  | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
II. 4. | 1. |  | Dobava materijala i gletanje svih ožbukanih zidova i stropova. Gletanje u dva sloja do potpune glatkoće finalne plohe. Materijal za gletanje obavezno kompatibilan sa finalnom odabranom akrilnom disperzivnom bojom na vodenoj osnovi. U svemu prema uputi proizvodjača. |  | m2 | 20
II. 4. | 2. |  | Dobava materijala i bojanje zidova i stropova od gipskartonskih ploča poludisperzivnom bojom u dva sloja. Podloga mora biti pripremljena za fazu bojanja, tj.bez novog gletanja. Obračun po m2 . |  | m2 | 10
II. 4. | 3. |  | Dobava materijala i bojanje prethodno pregletanih površina zidova i stropova akrilnom disperzivnom bojom na vodenoj osnovi, paropropusnim i vodoodbojnim premazom, atestiranim po HR normama sa svim potrebnim predradnjama. Površine se impregniraju akrilnom impregnacijom na vodenoj osnovi, te dvostruko premazuju akrilnom bojom. Izbor boja, detalje obrade pojedinih površina i sl. potrebno je prije početka radova usaglasiti sa investitorom. |  | m2 | 500
II. 4. | 4. |  | Dobava materijala i bojanje prethodno pregletanih površina zidova parapropusnom, vodoodbojnom, antistatičkom i antibakteriološkom perivom latex bojom, atestiranoj po HR normama sa svim potrebnim predradnjama. Površine se impregniraju sa akrilnom impregnacijom na vodenoj osnovi te dvostruko premazuju akrilnom bojom. Bojenje se izvodi u više tonova (do 2), a izvodjač je dužan izvesti uzorke za svaku boju. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal, te sve eventualno potrebne radne skele. Izbor boja, detalje obrade pojedinih površina i sl. potrebno je prije početka radova usaglasiti sa investitorom. |  | m2 | 10
II. 4. | 5. |  | Skidanje starih slojeva boje sa postojećih zidova i stropova do zdrave podloge. U cijenu treba uključiti i potrebne ljestve - skelu. |  | m2 | 4
II. 4. | 6. |  | Dobava materijala i izrada uljanog mat naliča novih zidova ili ploha sa kojih je u potpunosti skinut stari sloj, u boji po izboru investitora. Nalič se izvodi u dogovoru i na pozicijama definiranim po zahtjevu Korisnika. Stavkom obuhvaćena sva potrebna krpanja manjih oštećenja, dvokratno gletanje, eventualno parcijalno bandažiranje, te impregnacija i bojanje u 3 sloja. |  | m2 | 4
II. 4. | 7. |  | Ličenje površina zidova na postojeći stari nalič nanošenjem uljne boje u dva sloja uz prethodno brušenje, čišćenje i kitanje oštećenja i pukotina. |  | m2 | 4
II. 4. | 8. |  | Jednokratni premazi bojom kao "fasadex" ili jednakovrijednom, mjesta oštećenih vlagom ili sličnim, koji se ne mogu pokriti disperolom. |  | m2 | 2
II. 4. | 9. |  | Sve isto kao prethodna stavka, samo jednokratni premaz asfaltnim lakom. |  | m2 | 2
II. 4. | 10. |  | Ličenje postojeće gradjevinske stolarije neprozirnim alkidnim lak bojama uključivo sa svim predradnjama, paljenje - čišćenje starih slojeva, brušenje, kitanje, te fino brušenje i završno trokratno ličenje lak bojom u tonu po izboru projektanta. Obračun po m2 opisanih radova do potpune gotovosti. Boju i ton usuglasiti s investitorom. |  | m2 | 4
II. 4. | 11. |  | Trokratno ličenje neprozirnim alkidnim lak bojama postojeće gradjevinske stolarije nakon izvršenih popravaka. Stolarski elementi prethodno pripremljeni za ličenje. Stavka uključuje trokratni premaz i fino brušenje. Ton i boja po izboru investitora. Obračun po m2 opisanih radova do potpune gotovosti. |  | m2 | 4
II. 4. | 12. |  | Ličenje i lakiranje neprozirnim alkidnim lak bojama gradjevinske stolarije na postojeći premaz. Stavka uključuje i djelomično temeljno ličenje, kitanje i brušenje. Ton i boja po izboru investitora. Obračun po m2 opisanih radova do potpune gotovosti. |  | m2 | 16
II. 4. | 13. |  | Popravci većih oštećenja na staroj profiliranoj stolariji auto kitom. Stavka uključuje i skidanje, ponovno namještanje i transport krila. Obračun po m2 tretiranog stolarskog elementa u svemu pripremljenog za ličenje. |  | m2 | 4
II. 4. | 14. |  | Premazivanje daščica roleta dvokratno, lazurnim premazom uz prethodno čišćenje i brušenje. |  | m2 | 16
II. 4. | 15. |  | Lakiranje bezbojnim lakom hrastove, borove i sl. stolarije, uz prethodno čišćenje i luženje, dvokratno natapanje impregnacijom i brušenje te lakiranje bezbojnim lakom. |  | m2 | 16
II. 4. | 16. |  | Ličenje drvene stolarije lazurnom bojom po izboru Investitora u tri naliča uz sve potrebne predradnje. |  | m2 | 16
II. 4. | 17. |  | Dobava materijala i izrada alkidnog naliča u dva sloja svih novih drvenih elemenata, dovratnika, vrata, prozora, ustakljenih stijena i novih prozorskih klupčica, maski radijatora, sokla i sl. sa svim potrebnim predradnjama. Rad obuhvaća kitanje, brušenje, grundiranje temeljnim, te bojenje polumat pokrivnim lakom. Izbor tonova i detalje obrade pojedinih elemenata potrebno je usaglasiti s investitorom. |  | m2 | 16
II. 4. | 18. |  | Dobava materijala i izvedba uljanog naliča raznih postojećih bravarskih elemenata, poklopaca, rešetki, ograda, prozora, vrata itd. uljanom bojom kao "Hemerit" ili jednakovrijednom. Stavkom obuhvaćeno čišćenje metalnih dijelova od stare boje i korozije, zatim premazivanje očišćenih dijelova anti -korozivnom zaštitom, te dvokratno ličenje uljenom bojom i lakom otpornim na atmosferilije. Obračun po m2 sve kompletno. Boja i ton po izboru investitora. |  | m2 | 2
II. 4. | 19. |  | Dobava materijala i izrada alkidnog naliča u dva sloja svih novih željeznih elemenata crne bravarije sa svim potrebnim predradnjama. Rad obuhvaća nanošenje temeljnog akrilnog međupremaza te bojanje pokrivnim akrilnim lakom na vodenoj osnovi mat /polusjaj. Izbor tonova i detalje obrade usaglasiti s investitorom, te izvesti u skladu sa tehnološkim opisom proizvodjača odabranog materijala. |  | m2 | 8
II. 4. | 20. |  | Ličenje željeznih vodilica roleta nanošenjem boje u dva sloja uz prethodno čišćenje od korozije, hrđe i prašine te ličenje temeljnom bojom. |  | m1 | 8
II. 4. | 21. |  | Ličenje radijatora špricanjem lak boje za radijatore u dva sloja uz prethodno čišćenje od korozije, hrđe i prašine i bojenje temeljnom bojom. |  | m2 | 2
II. 4. | 22. |  | Ličenje željeznih cijevi, nanošenjem lak boje u dva sloja uz prethodno čišćenje od korozije, hrđe i prašine i ličenje temeljnom bojom. |  | m1 | 4
II. 4. |  |  | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
II. 5. |  |  | STOLARSKI RADOVI
II. 5. | 1. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba jednokrilnih vrata sa dovratnikom. Štokovi od čeličnog lima sa punim šperanim (uklađenim) zaokretnim krilom, uključivo sav pribor za ugradnju u gipskartonske zidove. Vratno krilo proviđeno "brtvom" na sudaru sa dovratnikom. Završna obrada vratnog krila i dovratnika je ličenje poliuretanskim lakom, sa svim potrebnim predradnjama, što je sve obuhvaćeno ovom stavkom. U cijeni uključen sav potreban okov, petlje, cilindrična brava sa tri ključa, te sa odvojenim štitnicima i kromiranim kvakama kružnog profila (cijena kvake do 200 kn/1 par) - sve po izboru investitora. U svemu do potpune gotovosti.
|  |  | zidarski otvor cca 85/220 |  | kom | 2
|  |  | zidarski otvor cca 95/220 |  | kom | 2
|  |  | zidarski otvor cca 105/220 |  | kom | 2
II. 5. | 2. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba jednokrilnih vrata sa dovratnikom izvedenih od crnogorice I klase sa punim šperanim zaokretnim krilom i dovratnikom iz masiva. Vratno krilo providjeno "brtvom" na sudaru sa dovratnikom. Završna obrada vratnog krila i dovratnika je ličenje poliuretanskim lakom, sa svim potrebnim predradnjama, što je sve obuhvaćeno ovom stavkom. U cijeni uključen sav potreban okov, petlje, cilindrična brava sa tri ključa, te sa odvojenim štitnicima i kromiranim kvakama kružnog profila (cijena kvake do 200 kn/1 par) - sve po izboru projektanta. U svemu do potpune gotovosti.
|  |  | zidarski otvor cca 85/220 |  | kom | 1
|  |  | zidarski otvor cca 95/220 |  | kom | 1
|  |  | zidarski otvor cca 105/220 |  | kom | 1
II. 5. | 3. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba punog šperanog vratnog krila montiranog na postojeći dovratnik. Vratno krilo providjeno "brtvom" na sudaru sa dovratnikom. Završna obrada vratnog krila i dovratnika je ličenje poliuretanskim lakom, sa svim potrebnim predradnjama, što je sve obuhvaćeno ovom stavkom. U cijeni uključen sav potreban okov, petlje, cilindrična brava sa tri ključa, te sa odvojenim štitnicima i kromiranim kvakama kružnog profila (cijena kvake do 200 kn/1 par) - sve po izboru investitora. Stavka uključuje demontažu i odvoz starog krila. U svemu do potpune gotovosti.
|  |  | krilo dim cca 75/210 |  | kom | 1
|  |  | krilo dim cca 85/210 |  | kom | 1
|  |  | krilo dim cca 95/210 |  | kom | 1
II. 5. | 4. |  | DOBAVE I UGRADNJE
|  | 1. | Titan brava sa uloškom za ulazna vrata |  | kom | 1
|  | 2. | Titan brava za sobna vrata |  | kom | 1
II. 5. |  |  | STOLARSKI RADOVI UKUPNO
II. 6. |  |  | BRAVARSKI RADOVI
II. 6. | 1. |  | Dobava materijala i ugradba kutnika u instalacione kanale u podu ili razne šahtove radi postavljanja pokrovnih ploča. Izvodi se od čeličnih profila 30/30/3 mm. Radove usaglasiti sa investitorom. |  | m1 | 1
II. 6. | 2. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba metalnih dilatacionih profila, lajsni koji se ugradjuju u ravnini poda na sudarima različitih podnih obloga. |  | m1 | 4
II. 6. |  |  | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
II. 7. |  |  | RAZNI RADOVI
II. 7. | 1. |  | Dobava i ugradba podnih odbojnika za vrata plastičnim tiplima i vijcima, koji se ugradjuju u gotov pod. Boju i tip odabrati investitorom. |  | kom | 1
II. 7. | 2. |  | Dobava i ugradba zidnih odbojnika za vrata, koji se ugradjuju u završno obrađeni zid. Boju i tip odabrati investitorom. |  | kom | 1
II. 7. |  |  | RAZNI RADOVI UKUPNO:
II. |  |  | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
III. |  |  | INSTALATERSKI RADOVI
III. 1. |  |  | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI
III. 1. | 1. |  | Demontaža starih betonskih, azbestcementnih cijevi i fazonskih komada fi 100 i 125 mm u rovu dubine do 2,00 m.
|  | a) | fi 100 i 125 mm |  | m1 | 6
|  | b) | fi 150 i 200 mm |  | m1 | 6
|  | c) | fi preko 200 mm |  | m1 | 6
III. 1. | 2. |  | Dobava i montaža novih PVC cijevi u rovu dubine do 2,00 m.
|  | a) | SN4 DN 110/5 |  | m1 | 6
|  | b) | SN4 DN 125/5 |  | m1 | 6
|  | c) | SN4 DN 160/5 |  | m1 | 6
|  | d) | SN4 DN 200/5 |  | m1 | 6
|  | e) | SN4 DN 250/5 |  | m1 | 6
|  | f) | SN4 DN 315/5 |  | m1 | 6
|  | g) | SN4 DN 400/5 |  | m1 | 6
III. 1. | 3. |  | Dobava i montaža novih PVC fazonskih komada u rovu dubine do 2,00 m.
|  | a) | fi 100 mm |  | kom | 2
|  | b) | fi 125 mm |  | kom | 2
|  | c) | fi 160 mm |  | kom | 2
|  | d) | fi 2000 mm |  | kom | 2
|  | e) | fi 250 mm |  | kom | 2
|  | f) | fi 315 mm |  | kom | 2
|  | g) | fi 400 mm |  | kom | 2
III. 1. | 4. |  | Izrada betonskog revizionog okna veličine do 60x60 cm,dubine do 80 cm, debljina betonske stijenke 10 cm. |  | kom | 2
III. 1. | 5. |  | Dobava i ugradnja ljevano-željeznog okvira s poklopcem, vel. 600x600 mm, nosivosti 5 t, izvan zgrade. |  | kom | 2
III. 1. | 6. |  | Dobava i ugradnja PVC slivnika za dvorište s rešetkom, vel. 25x25 cmm, u cementnom mortu. |  | kom | 2
III. 1. |  |  | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI UKUPNO:
III. 2. |  |  | ODVODNI VODOVI U ZGRADI
III. 2. | 1. |  | Nabava materijala, transport, priprema materijala i montaža nepovratnog ventila tip V te fiksiranje ventila, ispitivanje regulacija.
|  | a) | fi 110 mm |  | kom | 4
|  | b) | fi 125 mm |  | kom | 4
|  | c) | fi 150 mm |  | kom | 4
III. 2. | 2. |  | Demontaža starih te dobava i montaža novih keramičkih cijevi u zgradi
|  | a) | fi 125 mm |  | m1 | 4
|  | b) | fi 150 mm |  | m1 | 4
|  | c) | fi 200 mm |  | m1 | 4
III. 2. | 3. |  | Demontaža starih te dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada u zgradi
|  | a) | fi 100 mm |  | kom | 4
|  | b) | fi 125 mm |  | kom | 4
|  | c) | fi 150 mm |  | kom | 4
|  | d) | fi 200 mm |  | kom | 4
III. 2. | 4. |  | Demontaža starih te dobava i montaža novih lijevano željeznih cijevi
|  | a) | fi 50 mm |  | m1 | 4
|  | b) | fi 70 mm |  | m1 | 4
|  | c) | fi 100 mm |  | m1 | 4
|  | d) | fi 125 mm |  | m1 | 4
|  | d) | fi 150 mm |  | m1 | 4
|  | d) | fi 200 mm |  | m1 | 4
III. 2. | 5. |  | Demontaža starog te dobava i montaža novog sifona umivaonika ili sudopera |  | kom | 2
III. 2. | 6. |  | Demontaža starog te dobava i montaža novog PVC podnog sifona promjera 100 - 110 mm s poniklanom rešetkom |  | kom | 2
III. 2. | 7. |  | Dobava i montaža novih PVC cijevi
|  | a) | fi 32 mm |  | m1 | 4
|  | b) | fi 40 mm |  | m1 | 4
|  | c) | fi 50 mm |  | m1 | 4
|  | d) | fi 75 mm |  | m1 | 4
|  | e) | fi 110 mm |  | m1 | 4
|  | f) | fi 125 mm |  | m1 | 4
|  | g) | fi 160 mm |  | m1 | 4
|  | h) | fi 200 mm |  | m1 | 4
III. 2. | 8. |  | Dobava i montaža novih PVC koljena
|  | a) | fi 32 mm |  | kom | 4
|  | b) | fi 40 mm |  | kom | 4
|  | c) | fi 50 mm |  | kom | 4
|  | d) | fi 75 mm |  | kom | 4
|  | e) | fi 110 mm |  | kom | 4
|  | f) | fi 125 mm |  | kom | 4
|  | g) | fi 160 mm |  | kom | 4
|  | h) | fi 200 mm |  | kom | 4
III. 2. | 9. |  | Dobava i montaža novih PVC račvi
|  | a) | fi 32 mm |  | kom | 1
|  | b) | fi 40 mm |  | kom | 1
|  | c) | fi 50/50 mm |  | kom | 1
|  | d) | fi 75/50 mm |  | kom | 1
|  | e) | fi 75/75 mm |  | kom | 1
|  | f) | fi 110/50 mm |  | kom | 1
|  | g) | fi 110/75 mm |  | kom | 1
|  | h) | fi 110/110 mm |  | kom | 1
|  | i) | fi 125/75 mm |  | kom | 1
|  | j) | fi 125/110 mm |  | kom | 1
|  | k) | fi 125/125 mm |  | kom | 1
|  | l) | fi 160/110 mm |  | kom | 1
|  | m) | fi 160/125mm |  | kom | 1
|  | n) | fi 160/160 mm |  | kom | 1
|  | o) | fi 200/110 mm |  | kom | 1
|  | p) | fi 200/125 mm |  | kom | 1
|  | r) | fi 200/160 mm |  | kom | 1
|  | s) | fi 200/200 mm |  | kom | 1
III. 2. | 10. |  | Dobava i montaža novih PVC redukcija
|  | a) | fi 50/32 mm |  | kom | 1
|  | b) | fi 75/50 mm |  | kom | 1
|  | c) | fi 110/50 mm |  | kom | 1
|  | d) | fi 110/75 mm |  | kom | 1
|  | e) | fi 125/50 mm |  | kom | 1
|  | f) | fi 125/75 mm |  | kom | 1
|  | g) | fi 125/110 mm |  | kom | 1
|  | h) | fi 160/110 mm |  | kom | 1
|  | i) | fi 160/125 mm |  | kom | 1
|  | j) | fi 200/125 mm |  | kom | 1
|  | k) | fi 200/160 mm |  | kom | 1
III. 2. | 11. |  | Dobava i montaža novih wc školjki, uključivo sav spojni i pričvrsni materijal. Školljka priključena na odvodnu i dovodnu instalaciju. Sve u svemu do potpune funkcionalnosti. Obračun u kompletu, po kom školjke sa daskom. |  | kom | 1
III. 2. | 12. |  | Dobava i montaža novih ugradnih vodokotlića, uključivo sav spojni i pričvrsni materijal. Vodokotlić priključen na odvodnu i dovodnu instalaciju. U svemu do potpune funkcionalnosti. Obračun u kompletu, po kom ugrađenog vodokotlića sa potisnom pločom. |  | kom | 1
III. 2. | 13. |  | Odštopavanje vertikalne i horizontalne kanalizacije elektromotornom sajlom. |  | sati | 2
III. 2. |  |  | ODVODNI VODOVI U ZGRADI UKUPNO:
III. 3. |  |  | CENTRALNO GRIJANJE
III. 3. | 1. |  | Demontaža starog radijatorskog ventila i stare radijatorske prigušnice na ogrjevnom tijelu i montaža novog radijatorskog ventila i prigušnice, uključivo pomoćni materijal, komplet po jednom ogrjevnom tijelu. |  | kom | 1
III. 3. | 2. |  | Demontaža stare ispusne slavine, dobava i montaža nove, sa svim pomoćnim materijalom. |  | kom | 1
III. 3. | 3. |  | Demontaža starog automatskog odzračnog lončića, dobava i montaža novog, sa svim pomoćnim materijalom. |  | kom | 1
III. 3. | 4. |  | Demontaža stare kuglaste slavine i montaža nove, uključujuči potrebna rezanja, narezivanja, brtvljenja, zavarivanja te sav pomoćni materijal. |  | kom | 1
III. 3. | 5. |  | Zavarivanje cijevi na mjestima procurenja cijevi, uključujući sve potrebne pripremne. |  | kom | 1
III. 3. | 6. |  | Demontaža starih radijatora, limenih, od ljevanog željeza, čeličnih i odlaganje na deponij gradililšta. |  | kom | 1
III. 3. | 7. |  | Dobava i montaža novih radijatora na zidu od opeke. Radijatori tipa LIPOVICA (ili jednakovrijedan), visine do 80 cm broj članaka do 10-20. Obračun po montiranom komadu novog radijatora puštenog u pogon, uključujući sav spojni i pričvrsni materijal.
|  |  | broj članaka do 10 |  | kom | 1
|  |  | broj članaka do 10-20 |  | kom | 1
III. 3. |  |  | CENTRALNO GRIJANJE UKUPNO:
III. 4. |  |  | VODOVOD
III. 4. | 1. |  | Dobava i ugradba kutnog ventila iz mjedi za reguliranje na ključ, uključivo brtvilo; na toploj vodi posebno Fiber brtvilo, a na hladnoj gumena brtva proizvod "Armal" komplet sa kromiranom kapicom i rozetom 1/2" NO 15 ili jednakovrijedan |  | kpl | 4
III. 4. | 2. |  | Ispitivanje instalacije nakon završene montaže pod tlakom 15 bara u trajanju od 12 sati. Obračun po m ispitane instalacije |  | m | 56
III. 4. | 3. |  | Ispitivanje i dezinfekcija cjevovoda, te bakteriološki pregled uz predočenje atesta sa laboratorijskim pretragama |  | kpl | 2
III. 4. | 4. |  | Brtvljenje (predihtavanje) propusnih ventila (ravnih ili kosih sa izmjenom gumenih brtvi)
|  | a) | fi 13-25" mm |  | kpl | 6
|  | b) | fi 32-50" mm |  | kpl | 3
|  | c) | fi 50-75" mm |  | kpl | 2
III. 4. | 5. |  | Dobava i montaža novih PE cijevi
|  | a) | fi 15" mm |  | m | 52
|  | b) | fi 20" mm |  | m | 40
|  | c) | fi 25" mm |  | m | 20
|  | d) | fi 32" mm |  | m | 20
|  | e) | fi 40" mm |  | m | 16
|  | f) | fi 50" mm |  | m | 12
|  | g) | fi 63" mm |  | m | 10
|  | h) | fi 75" mm |  | m | 10
III. 4. | 6. |  | Dobava i montaža novog spojnog Holender elementa
|  | a) | fi 15" mm |  | kom | 18
|  | b) | fi 20" mm |  | kom | 10
|  | c) | fi 25" mm |  | kom | 10
|  | d) | fi 32" mm |  | kom | 4
|  | e) | fi 40" mm |  | kom | 4
|  | f) | fi 50" mm |  | kom | 2
|  | g) | fi 63" mm |  | kom | 1
|  | h) | fi 75" mm |  | kom | 1
III. 4. | 7. |  | Dobava i montaža novog spojnog produžnog Holender elementa
|  | a) | fi 15" mm |  | kom | 20
|  | b) | fi 20" mm |  | kom | 12
|  | c) | fi 25" mm |  | kom | 4
|  | d) | fi 32" mm |  | kom | 4
|  | e) | fi 40" mm |  | kom | 3
|  | f) | fi 50" mm |  | kom | 2
|  | g) | fi 63" mm |  | kom | 1
III. 4. | 8. |  | Dobava i montaža novih PE spojnih elemenata KOLJENA
|  | a) | fi 15" mm |  | kom | 30
|  | b) | fi 20" mm |  | kom | 20
|  | c) | fi 25" mm |  | kom | 16
|  | d) | fi 32" mm |  | kom | 16
|  | e) | fi 40" mm |  | kom | 4
|  | f) | fi 50" mm |  | kom | 4
|  | g) | fi 63" mm |  | kom | 2
|  | h) | fi 75" mm |  | kom | 2
III. 4. | 9. |  | Dobava i montaža novih PE spojnih elemenata NAZUVICA
|  | a) | fi 15" mm |  | kom | 18
|  | b) | fi 20" mm |  | kom | 14
|  | c) | fi 25" mm |  | kom | 8
|  | d) | fi 32" mm |  | kom | 6
|  | e) | fi 40" mm |  | kom | 6
|  | f) | fi 50" mm |  | kom | 4
|  | g) | fi 63" mm |  | kom | 2
|  | h) | fi 75" mm |  | kom | 2
III. 4. | 10. |  | Dobava i montaža novih ravnih propusnih ventila s kućištem
|  | a) | fi 15" mm |  | kom | 10
|  | b) | fi 20" mm |  | kom | 10
|  | c) | fi 25" mm |  | kom | 4
|  | d) | fi 32" mm |  | kom | 4
|  | e) | fi 40" mm |  | kom | 4
|  | f) | fi 50" mm |  | kom | 4
|  | g) | ventil s poniklanom kapom fi 15" mm |  | kom | 6
|  | h) | ventil s poniklanom kapom fi 20" mm |  | kom | 6
III. 4. | 11. |  | Dobava i montaža u postojeće kućište novog gornjeg dijela ravnog ventila s uređenjem kućišta, * frezanjem.
|  | a) | fi 15" mm |  | kom | 20
|  | b) | fi 20" mm |  | kom | 10
|  | c) | fi 25" mm |  | kom | 10
|  | d) | fi 32" mm |  | kom | 10
|  | e) | fi 40" mm |  | kom | 10
|  | f) | fi 50" mm |  | kom | 2
|  | g) | ventil s poniklanom kapom fi 15" mm |  | kom | 2
|  | h) | ventil s poniklanom kapom fi 20" mm |  | kom | 2
III. 4. | 12. |  | Dobava i montaža novih kosih propusnih ventila s kućištem
|  | b) | fi 20" mm |  | kom | 10
|  | c) | fi 25" mm |  | kom | 2
|  | d) | fi 32" mm |  | kom | 2
|  | e) | fi 40" mm |  | kom | 2
|  | f) | fi 50" mm |  | kom | 2
III. 4. | 13. |  | Dobava i postava u postojeće kućište novog gornjeg dijela kosog propusnog ventila s uređenjem kućišta, * frezanjem.
|  | b) | fi 20" mm |  | kom | 16
|  | c) | fi 25" mm |  | kom | 8
|  | d) | fi 32" mm |  | kom | 8
|  | e) | fi 40" mm |  | kom | 8
|  | f) | fi 50" mm |  | kom | 4
III. 4. | 14. |  | Dobava i montaža novih kutnih ventila
|  | b) | promjer 13x13 mm |  | kom | 40
|  | c) | promjer 13x10 mm |  | kom | 40
III. 4. | 15. |  | Izolacija cijevi dekordal trakom |  | m | 30
III. 4. | 16. |  | Izolacija cijevi filcom |  | m | 60
III. 4. | 17. |  | Izolacija cijevi "Armaflexom" |  | m | 20
III. 4. | 18. |  | Blindiranje cijevi |  | kpl | 8
III. 4. | 19. |  | Demontaža starih cijevi; olovnih, pocinčanih, sve fazonske komade, spojni elementi i ventili. U stavci obračunato i potrebno štemanje. |  | m | 50
III. 4. | 20. |  | RAZNE DOBAVE I MONTAŽE
|  | 1. | Slavina za toplu i hladnu vodu - jednoručna za umivaonik kao Armal ili jednakovrijedna |  | kom | 3
|  | 2. | Slavina za toplu i hladnu vodu - jednoručna za tuš kao Armal ili jednakovrijedna |  | kom | 1
|  | 3. | gibljiva cijev i ruža za tuš |  | kom | 3
|  | 4. | keramički umivaonik viseći 40 cm |  | kom | 2
|  | 5. | keramički umivaonik viseći 60 cm |  | kom | 1
|  | 6. | WC školjka sa podnim izlazom |  | kom | 1
|  | 7. | PVC daska za WC školjku |  | kom | 3
|  | 8. | Drvena daska za WC školjku |  | kom | 1
|  | 9. | Perlatori za slavine |  | kom | 10
III. 4. |  |  | VODOVOD UKUPNO:
III.5. |  |  | ELEKTROINSTALACIJE
III.5. | 1. |  | Nabava PGP vodiča 3 x 1,5 ili uvlačenje P vodiča u cijevi istih dimenzija za nove stropne i zidne izvode za rasvjetu na instalaciju postojećih prekidača, ili novih, sa svim potrebnim probojima i dubljenja zidova razvodnim ili montažnim kutijama. Stavkom obuhvaćeno i iznošenje otpadnog materijala izvan objekta.
|  |  | utičnice i prekidači |  | kom | 4
|  |  | kablovi |  | m1 | 20
III.5. | 2. |  | Nabava PGP vodiča 3 x 2,5 ili uvlačenje P vodiča u cijevi istih dimenzija za nove šuko priključnice, ventilator, napu, plinski bojler ili slične potrošaće..
|  |  | utičnice i prekidači |  | kom | 4
|  |  | kablovi |  | m1 | 20
III.5. | 3. |  | Izrada novih izvoda telefonske ili računalne instalacije kablom UTP CAT5 x2 (4x2x0,6) od postojeće dolazne kutije do rutera ili servera ili od servera(rutera) do potrebnih pozicija u prostoru.
|  |  | utičnice |  | kom | 2
|  |  | kablovi |  | m1 | 20
III.5. | 4. |  | Izrada instalacije za izjednačavanje potencijala u sanitarnim prostorijama (mokri čvor) sa povezivanjem sa sabirnicom uzemljenja u glavnom razvodnom ormaru. |  | kpl. | 1
III.5. | 5. |  | Dobava, spajanje i montaža “VIKO” tip prekidača (ili jednakovrijednih) običnih, križnih, izmjeničnih, sa nosivim okvirima i ukrasnim PVC poklopcima. Boju “VIKO” elemenata određuje investitor. |  | kom | 4
III.5. | 6. |  | Dobava, spajanje i montaža “VIKO" tip šuko priključnica (ili jednakovrijednih) sa nosivim okvirima i ukrasnim PVC poklopcima. Boju “VIKO” elemenata određuje investitor. |  | kom | 4
III.5. | 7. |  | Dobava materijala i izvedba instalacije i montaže električnog zvonca. |  | kom | 1
III.5. | 8. |  | Montaža i spajanje rasvjetnih armatura koje dobavlja investitor. |  | kom | 4
III.5. | 9. |  | Nabava, montaža i spajanje 12 V električne brave. |  | kom | 1
III.5 | 10. |  | RAZNE DOBAVE I UGRADNJE
|  | 1. | Žarulja štedna E27 u plafonjeri |  | kom | 3
|  | 2. | Žarulja štedna E27 - kuglasta |  | kom | 3
|  | 3. | Žarulja štedna na pin 26 W DOWNLIGHT |  | kom | 1
|  | 4. | fluorescentna cijev T 8 18W |  | kom | 6
|  | 5. | fluorescentna cijev T 8 36W |  | kom | 6
|  | 6. | fluorescentna cijev T 8 56W |  | kom | 4
|  | 7. | fluorescentna cjev T 5 14W |  | kom | 6
|  | 8. | fluorescentna cjev T 5 24W |  | kom | 6
|  | 9. | fluorescentna cjev T 5 42W |  | kom | 6
|  | 10. | žarulja halogena 25-50W |  | kom | 3
|  | 11. | žarulja halogena 75-500W |  | kom | 1
|  | 12. | žarulja VTF na rasvjetnom stupu |  | kom | 1
|  | 13. | utičnica šuko elektrokontakt jednofazna |  | kom | 10
|  | 14. | utičnica šuko elektrokontakt trofazna |  | kom | 1
|  | 15. | prekidač obični p/ž |  | kom | 10
|  | 16. | prekidač serijski p/ž |  | kom | 6
|  | 17. | prekidač izmjenični p/ž |  | kom | 6
|  | 18. | prekidač križni p/ž |  | kom | 3
III.5. | 11. |  | RAD U REŽIJI
|  | 1. | Dolazak na objekt po pozivu |  | dolazak | 6
|  | 2. | Rad KV radnika na objektu |  | sat | 12
|  | 3. | Auto dizalica s korpom manja |  | sat | 1
III.5. |  |  | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO:
III. |  |  | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:
U Zagrebu___________2016. godine M.P.
(Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)