## Sheet1
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska c. 8
Javno nadmetanje broj 04/2017
GRUPA 3.) Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu 3. dio
TROŠKOVNIK
Podatci o ponuditelju:
Naziv ponuditelja: _____________________________________________________
Adresa ponuditelja: ____________________________________________________
OIB naručitelja: ___________________________
Opis | Količina | Kataloška oznaka + proizvođač | Cijena | Ukupno | PDV - upisati stopu PDV-a u %
Stilet za intubaciju/vodilica za tubus | 40 |  |  | 0
Tubus trahealni bez cuffa, s murphyjevim okom, silikoniziran za bilateralnu ventilaciju - trajnu, br. 2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5. | 20 |  |  | 0
Tubus trahealni s cuffom, murphyjevo oko, bikompatibilan sa ISO 10993-I, marker na 3 cm proksimalno od cuffa za trajnu ventilaciju, br. 5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,9.0,9.5. | 180 |  |  | 0
Kanila trahealna, silikonizirani PVC, sa 15 mm konektorom, sa mekanim cuffom visokog volumena, niskog tlaka, dinamičko prilagođavanje tlaka i točke kontakta prilikom dišnog kruga, termosenzitivna i adaptibilna individualnoj anatomiji pacijenta, veličine 3-10 | 5 |  |  | 0
Kanila trahealna s mekanim kafom visokog volumena, niskog tlaka, s aspiracijom iznad cuffa, dinamičko prilagođavanje tlaka i točke kontakta prilikom dišnog kruga, termosenzitivna i adaptibilna individualnoj anatomiji pacijenta, sadrži i pamučni držač broj 7,8,9 i 10. | 50 |  |  | 0
Set za perkutanu traheotomiju s forcepsom, mogućnost sukcije, vodič za kanilu, koničan vrh kanile, s mekanim kafom. Broj 7,8,9. | 5 |  |  | 0
Set za perkutanu traheotomiju bez forcepsa broj 7, broj 8, broj 9, mogućnost sukcije, vodič za kanilu, koničan vrh kanile s mekanim kafom. | 100 |  |  | 0
Nastavak IRMA za CO2 adapter za monitor ANASTASIA | 100 |  |  | 0
Kateter torakalni s troakarom | 4 |  |  | 0
Anestetički uređaj koji se isporučuje u blister pakiranju gdje svaki paket sadrži jedan uređaj, uključujući jednu zapornu kapicu; jednu štrcaljku volumena 50ml kompatibilnu s navedenim uređajem uključujući i nastavak za zatvaranje i upute za uporabu | 100 |  |  | 0
Točno definirana štrcaljka koja se sastoji od štrcaljke volumena 50 ml; priključka s jedinstvenom spojkom koja je kompatibilna liniji anestetičkog uređaja te nastavka za zatvaranje | 800 |  |  | 0
Odgovarajući adapter koji je kompatibilan vrhu Sevofluran ambalaže i može se vezati na štrcaljku; koristi se tijekom punjenja štrcaljke nestabilnim sredstvom; adapter sadrži ventil koji se otvara kada je štrcaljka spojena i zatvara prilikom odvajanja štrcaljke | 2 |  |  | 0
Set dodataka za anestetički uređaj | 90 |  |  | 0
Filter uložak za uklanjanje halogeniranih ugljikovodika anestetik plinova, plastična posuda zapremnine 2000 ml s nizom rupa smještenih na dnu kako bi se osigurao protok zraka kroz uređaj; cijeli paket sadrži aktivni ugljen. Vanjski poklopac ima priključak kako bi se omogućilo spajanje na bilo koji ventilator | 90 |  |  | 0
Sustav za ovlaživanje kisika, 300 mL s adapterom. | 200 |  |  | 0
Prekrivać za cijelo tijelo, za gornji dio tijela, za donji dio tijela ili ispod pacijenta. | 60 |  |  | 0
3 komorna torakalna drenaža sa komorom za kontrolu sukcije graduirana, do 25 cm/H2O, skalom graduiranom od 1-100ml na 1ml, od 100-200ml na 2ml, od 200-2500 na 10ml. Skupni volumen komore mora biti 2500ml. Integrirana pločica za zatvaranje i volumetrički Air Leak Metar | 16 |  |  | 0
3 komorna torakalna drenaža, pedijatrijska, sa komorom za kontrolu sukcije graduirana, do 25 cm/H2O, skalom graduiranom od 1-100ml na 1ml, od 100-200ml na 2ml. Skupni volumen komore mora biti 200ml. Integrirana pločica za zatvaranje i volumetrički Air Leak Metar | 24 |  |  | 0
Set za prsnu drenažu - Seldinger, kateter - 16 G, 8 cm i 2 cm za označavanje dubine od kože do pleuralnog otvora, specijalnog tupog vrha, 50 cm fleksibilni vodi? - J vrha, pleuralni kateter 12 F, 30 cm dug, fleksibilan i otporan na savijanje, unutrašnje ojačan-pomično, plasiran na hemostatskoj valvuli, dva lateralna i jedan terminalni otvor za drenažu, radipaque, luer-lock, četverostruki stopcock, konektor. | 10 |  |  | 0
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:
IZNOS PDV-a:
CIJENA PONUDE S PDV-om: