## Sheet1
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska c. 8
Javno nadmetanje broj 04/2017
GRUPA 6.) Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu
TROŠKOVNIK
Podatci o ponuditelju:
Naziv ponuditelja: _____________________________________________________
Adresa ponuditelja: ____________________________________________________
OIB naručitelja: ___________________________
Opis | Količina | Kataloška oznaka + proizvođač | Cijena | Ukupno | PDV - upisati stopu PDV-a u %
Set za eliminaciju CO2 veno-venskim pristupom preko 13 FR dijaliznog katetera kompatibilan s uređajem koji sadrži peristaltičku pumpu. Set omogućuje eliminaciju CO2 veću od 100ml/min uz maksimalni protok od 450 ml/min. Set se sastoji od filtera izrađenog od mikroporoznog polipropilena presvučenog phosphorylcolinom površine 1,8m2 i priming volumena 125 ml sa spojevima za zrak i CO2 mjerenje te arterijsku i vensku liniju s luer lock konektorima validiranog za upotrebu do 5 dana, arterijske linije s dvije komore za kontrolu tlakova , pripoja za uzimanje uzoraka, dijela za regulaciju protoka preko peristaltičke pumpe, dodatnog kraka za infuziju i linije namijenjene kontinuiranom davanju heparina pomoću perfuzora integriranog u pumpu, venske linije s komorom za kontrolu tlaka i pripojem za uzimanje uzoraka, vrećice i "spike" konektora za propiranje. Kompatibilan s uređajem na klinici. | 10 |  |  | 0
13 FR dvolumenski dijalizni kateter, postavljanje Seldinger tehnikom. | 10 |  |  | 0
Paceing kateter s dvije elektrode, dužine 90 cm 5F. | 10 |  |  | 0
Uvodnica za uvođenje SG katetera po Seldinger metodi. Iz biokompatibilnog, vidljivog na RTG-u, termosenzibilnog poliuretana presvučen antimikrobnom zaštitom i hemostatskom valvulom. Duljine 10 cm, debljine 6F. Sa dodatnim krakom sa skretnicom. U setu sa zaštitnom košuljicom duljine 80 cm. | 10 |  |  | 0
|  |  | Ukupno | 0
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:
IZNOS PDV-a:
CIJENA PONUDE S PDV-om: