## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Predmet nabave: Inhalator, ev.br. 29/2020 JN
TROŠKOVNIK
Inhalator
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (kn)
1 | Standardni inhalator | kom | 31
1.1. | Tehničke karakteristike:
1.2. | Protok 7-9 l/min
1.3. | MMAD 2,9-3,4
1.4. | Kapacitet raspršivanja 0,39ml po minuti
1.5. | Postotak čestica minimalno 69,2% <5 mikrona
1.6. | Električke specifikacije 220 - 240V ili 50 - 60Hz
UKUPNO BEZ PDV-a u kn
PDV u kn
UKUPNO SA PDV-om u kn
Napomene:
Inhalator mora biti izdržljiv za neprestani rad, bez potrebe za gašenjem.
U cijenu artikla moraju biti uključeni dostava i puštanje u rad te edukacija osoblja.
Minimalni jamstveni rok ponuđene robe mora biti 12 mjeseci.
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
U __________________________, _____._____.2020. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja
Ponuditelj svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je suglasan sa svim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te jamči istinitost dostavljenih informacija.