## 503
Naručitelj: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8
Predmet nabave: Čitač mikrotitar ploča, ev. broj: 39/2020 JN
Naziv ponuditelja:____________________________________________________
OIB:________________
TROŠKOVNIK
Šifra robe | Naziv predmeta nabave | J.mj. | Količina | PDV % | Cijena | Iznos | Iznos (bez PDV) | Stopa PDV-a %
PRAWSF4300 | Čitač mikrotitar Chromate SF4300 | kom | 1 | 25
8 kanalni čitač mikrotitar ploča
ultrakompaktan stolni uređaj, upravljan vanjskim PC-em uz pomoć naprednog software-a
Brzina očitanja apsorbcije za svih 96 jažica: 12 sec
linearno mjerno područje: 0.0 do 4.0 ABS
USB priključak za upravljačko računalo
valne duljine:
* standardno - filter s 4 valne duljine: 405, 450 , 492, 630nm
*opcija - filter sa 6 valnih duljina: 405, 450, 492, 545, 600, 630nm
*moguće je naručiti i druge specifične filtere po naruđbi, od 405 do 700nm
potpuno otvoreni sustav za bilo koju EIA/ELISA metodu, bilo kojeg proizvođača
napredan PC software (software je uključen, ali PC računalo nije) omogućuje među ostalim:
*mjerne metode: single point (jednostavno očitanje ABS-a), point to point curve fit, polynominal regression:
n, linear and sigmodial regression (log & linear), cutoff absorbance, multipoint absorbance
*otvoren sustav, programibilan s korisničke strane, moguć odabir smjera čitanja mikrotitar ploče, alfanumeričko
imenovanje tekstova, automatske interpretacije rezultata, mjerenja, konfiguriranje očitanja jažica singularno,
ili višestruko (u duplikatima...), ispis i editiranje krivulja, postavljanje zastavica i poruka o greškama
*kreiranje korisničke databaze, upravljanje kvalitativnim kontrolama i praćenje LOT-ova
ITRČ020000 | Računalo | kom | 1 | 25
**OPCIJA: prijenosno PC računalo (laptop), konfigurirano za pogon aparata,
s ugrađenim operativnim sustavom i svim programima i perifrijom potrebnom za pogon aparata
2
[5 empty] | UKUPNO - bez PDV |  |  | 0
[5 empty] | PDV |  |  | 0
[5 empty] | UKUPNO - sa PDV |  |  | 0
Vlastoručnim potpisom osobe odgovorne za zastupanje jamče nepromjenjivost cijena.
Ponuditelj: | __________________________________________________________________
(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
U _________________________, _________2020. godine
(potpis i pečat)