## 2. Ostali radovi
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Predmet nabave: 2. grupa - vodovod, grijanje, bravarija, odvod, ev.br. 10/2020 JN
Ponuditelj:______________________________________________________________________
Vodovod, grijanje, bravarija, odvod
Red.broj | Grupa | Usluga/ materijal | Opis stavke | Mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Trgovački naziv ponuđenog artikla | Kataloška oznaka
1 | Voda i kanalizacija | Materijal | Brtva fi 13-25" mm | komplet | 3
2 | Voda i kanalizacija | Materijal | Brtva fi 32-50" mm | komplet | 3
3 | Voda i kanalizacija | Materijal | Brtva fi 50-75" mm | komplet | 3
4 | Voda i kanalizacija | Materijal | Cijev za vodokotlić | kom | 5
5 | Voda i kanalizacija | Materijal | Čep za kadu, lavabo, umivaonik | kom | 10
6 | Voda i kanalizacija | Materijal | Dijana vijak | kom | 50
7 | Voda i kanalizacija | Materijal | Gibljiva cijev i ruža za tuš | kom | 5
8 | Voda i kanalizacija | Materijal | Gornji dio ravnog propusnog ventila fi 15" mm | kom | 20
9 | Voda i kanalizacija | Materijal | Gornji dio ravnog propusnog ventila fi 20" mm | kom | 10
10 | Voda i kanalizacija | Materijal | Gornji dio ravnog propusnog ventila fi 25" mm | kom | 10
11 | Voda i kanalizacija | Materijal | Gornji dio ravnog propusnog ventila fi 32" mm | kom | 10
12 | Voda i kanalizacija | Materijal | Gornji dio ravnog propusnog ventila fi 40" mm | kom | 10
13 | Voda i kanalizacija | Materijal | Gornji dio ravnog propusnog ventila fi 50" mm | kom | 2
14 | Voda i kanalizacija | Materijal | Gornji dio ravnog propusnog ventila ventil s poniklanom kapom fi 15" mm | kom | 2
15 | Voda i kanalizacija | Materijal | Gornji dio ravnog propusnog ventila ventil s poniklanom kapom fi 20" mm | kom | 2
16 | Voda i kanalizacija | Materijal | Keramička cijev fi 125 mm | m' | 4
17 | Voda i kanalizacija | Materijal | Keramička cijev fi 150 mm | m' | 4
18 | Voda i kanalizacija | Materijal | Keramička cijev fi 200 mm | m' | 4
19 | Voda i kanalizacija | Materijal | Keramički umivaonik viseći 40 cm | kom | 2
20 | Voda i kanalizacija | Materijal | Keramički umivaonik viseći 60 cm | kom | 1
21 | Voda i kanalizacija | Materijal | Kosi propusni ventil fi 20" mm | kom | 16
22 | Voda i kanalizacija | Materijal | Kosi propusni ventil fi 25" mm | kom | 8
23 | Voda i kanalizacija | Materijal | Kosi propusni ventil fi 32" mm | kom | 8
24 | Voda i kanalizacija | Materijal | Kosi propusni ventil fi 40" mm | kom | 8
25 | Voda i kanalizacija | Materijal | Kosi propusni ventil fi 50" mm | kom | 4
26 | Voda i kanalizacija | Materijal | Kutni ventil - promjer 13x10 mm | kom | 40
27 | Voda i kanalizacija | Materijal | Kutni ventil - promjer 13x13 mm | kom | 40
28 | Voda i kanalizacija | Materijal | Kutni ventil iz mjedi - FIBER + gumena brtva ARMAL komplet sa kromiranom kapicom i rozetom 1/2" NO15 | komplet | 4
29 | Voda i kanalizacija | Materijal | Lijevana željezna cijev fi 100 mm | m' | 4
30 | Voda i kanalizacija | Materijal | Lijevana željezna cijev fi 125 mm | m' | 4
31 | Voda i kanalizacija | Materijal | Lijevana željezna cijev fi 150 mm | m' | 4
32 | Voda i kanalizacija | Materijal | Lijevana željezna cijev fi 200 mm | m' | 4
33 | Voda i kanalizacija | Materijal | Lijevana željezna cijev fi 50 mm | m' | 4
34 | Voda i kanalizacija | Materijal | Lijevana željezna cijev fi 70 mm | m' | 4
35 | Voda i kanalizacija | Materijal | Nepovratni V ventil fi 110 mm | kom | 2
36 | Voda i kanalizacija | Materijal | Nepovratni V ventil fi 125 mm | kom | 2
37 | Voda i kanalizacija | Materijal | Nepovratni V ventil fi 150 mm | kom | 4
38 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE cijev fi 15" mm | m' | 52
39 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE cijev fi 20" mm | m' | 40
40 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE cijev fi 25" mm | m' | 20
41 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE cijev fi 32" mm | m' | 20
42 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE cijev fi 40" mm | m' | 16
43 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE cijev fi 50" mm | m' | 12
44 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE cijev fi 63" mm | m' | 10
45 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE cijev fi 75" mm | m' | 10
46 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - koljena fi 15" mm | kom | 20
47 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - koljena fi 20" mm | kom | 20
48 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - koljena fi 25" mm | kom | 16
49 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - koljena fi 32" mm | kom | 16
50 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - koljena fi 40" mm | kom | 4
51 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - koljena fi 50" mm | kom | 4
52 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - koljena fi 63" mm | kom | 2
53 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - koljena fi 75" mm | kom | 2
54 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - nazuvnice fi 15" mm | kom | 18
55 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - nazuvnice fi 20" mm | kom | 14
56 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - nazuvnice fi 25" mm | kom | 8
57 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - nazuvnice fi 32" mm | kom | 6
58 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - nazuvnice fi 40" mm | kom | 6
59 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - nazuvnice fi 50" mm | kom | 4
60 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - nazuvnice fi 63" mm | kom | 2
61 | Voda i kanalizacija | Materijal | PE spojni elementi - nazuvnice fi 75" mm | kom | 2
62 | Voda i kanalizacija | Materijal | Plovni ventil | kom | 1
63 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev SN4 DN 110/5 | m' | 6
64 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev SN4 DN 125/5 | m' | 6
65 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev SN4 DN 160/5 | m' | 6
66 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev SN4 DN 200/5 | m' | 6
67 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev SN4 DN 250/5 | m' | 6
68 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev SN4 DN 315/5 | m' | 6
69 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev SN4 DN 400/5 | m' | 5
70 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev fi 110 mm | m' | 4
71 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev fi 125 mm | m' | 4
72 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev fi 160 mm | m' | 4
73 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev fi 200 mm | m' | 4
74 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev fi 32 mm | m' | 4
75 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev fi 40 mm | m' | 4
76 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev fi 50 mm | m' | 4
77 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC cijev fi 75 mm | m' | 4
78 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC daska za WC školjku | kom | 3
79 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC koljeno fi 110 mm | kom | 4
80 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC koljeno fi 125 mm | kom | 4
81 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC koljeno fi 160 mm | kom | 4
82 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC koljeno fi 200 mm | kom | 4
83 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC koljeno fi 32 mm | kom | 4
84 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC koljeno fi 40 mm | kom | 4
85 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC koljeno fi 50 mm | kom | 4
86 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC koljeno fi 75 mm | kom | 4
87 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC podni sifon promjera 100-110 mm s poniklanom rešetkom | kom | 2
88 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 110/110 mm | kom | 1
89 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 110/50 mm | kom | 1
90 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 110/75 mm | kom | 1
91 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 125/110 mm | kom | 1
92 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 125/125 mm | kom | 1
93 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 125/75 mm | kom | 1
94 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 160/110 mm | kom | 1
95 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 160/125mm | kom | 1
96 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 160/160 mm | kom | 1
97 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 200/110 mm | kom | 1
98 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 200/125 mm | kom | 1
99 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 200/160 mm | kom | 1
100 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 200/200 mm | kom | 1
101 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 32 mm | kom | 1
102 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 40 mm | kom | 1
103 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 50/50 mm | kom | 1
104 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 75/50 mm | kom | 1
105 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC račva fi 75/75 mm | kom | 1
106 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC redukcija fi 110/50 mm | kom | 1
107 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC redukcija fi 110/75 mm | kom | 1
108 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC redukcija fi 125/110 mm | kom | 1
109 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC redukcija fi 125/50 mm | kom | 1
110 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC redukcija fi 125/75 mm | kom | 1
111 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC redukcija fi 160/110 mm | kom | 1
112 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC redukcija fi 160/125 mm | kom | 1
113 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC redukcija fi 200/125 mm | kom | 1
114 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC redukcija fi 200/160 mm | kom | 1
115 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC redukcija fi 50/32 mm | kom | 1
116 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC redukcija fi 75/50 mm | kom | 1
117 | Voda i kanalizacija | Materijal | PVC slivnik za dvorište s rešetkom 25x25 cm | kom | 1
118 | Voda i kanalizacija | Materijal | Ravni propusni ventil fi 15" mm | kom | 10
119 | Voda i kanalizacija | Materijal | Ravni propusni ventil fi 20" mm | kom | 10
120 | Voda i kanalizacija | Materijal | Ravni propusni ventil fi 25" mm | kom | 4
121 | Voda i kanalizacija | Materijal | Ravni propusni ventil fi 32" mm | kom | 4
122 | Voda i kanalizacija | Materijal | Ravni propusni ventil fi 40" mm | kom | 4
123 | Voda i kanalizacija | Materijal | Ravni propusni ventil fi 50" mm | kom | 4
124 | Voda i kanalizacija | Materijal | Ravni propusni ventil, ventil s poniklanom kapom fi 15" mm | kom | 6
125 | Voda i kanalizacija | Materijal | Ravni propusni ventil, ventil s poniklanom kapom fi 20" mm | kom | 6
126 | Voda i kanalizacija | Materijal | Sifon za umivaonik plastični | kom | 2
127 | Voda i kanalizacija | Materijal | Sifon za umivaonik metalni | kom | 25
128 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni Holender element fi 15" mm | kom | 18
129 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni Holender element fi 20" mm | kom | 10
130 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni Holender element fi 25" mm | kom | 10
131 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni Holender element fi 32" mm | kom | 4
132 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni Holender element fi 40" mm | kom | 4
133 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni Holender element fi 50" mm | kom | 2
134 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni Holender element fi 63" mm | kom | 1
135 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni Holender element fi 75" mm | kom | 1
136 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni produžni holender element fi 15" mm | kom | 20
137 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni produžni holender element fi 20" mm | kom | 12
138 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni produžni holender element fi 25" mm | kom | 4
139 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni produžni holender element fi 32" mm | kom | 4
140 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni produžni holender element fi 40" mm | kom | 3
141 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni produžni holender element fi 50" mm | kom | 2
142 | Voda i kanalizacija | Materijal | Spojni produžni holender element fi 63" mm | kom | 1
143 | Voda i kanalizacija | Materijal | Šelna fi100 | kom | 2
144 | Voda i kanalizacija | Materijal | Tuš kabina 80x80 kutna | kom | 1
145 | Voda i kanalizacija | Materijal | WC daska MDF bij. sa inox pantima GL-TS3001 | kom | 25
146 | Voda i kanalizacija | Materijal | WC školjka sa zidnim izlazom | kom | 2
147 | Voda i kanalizacija | Materijal | WC školjka sa podnim izlazom | kom | 2
148 | Voda i kanalizacija | Materijal | WC školjka viseća | kom | 2
149 | Voda i kanalizacija | Materijal | Željezni okvir s poklopcem, 600x600 mm nosivosti 5 tona | kom | 2
150 | Grijanje | Materijal | Automatski odzračni lončić | kom | 1
151 | Grijanje | Materijal | Bakrena cijev FI 15 | m' | 7
152 | Grijanje | Materijal | Bakrena cijev FI 22 | m' | 2
153 | Grijanje | Materijal | Bakrena koljena FI 15 | kom | 8
154 | Grijanje | Materijal | Ispusna slavina | kom | 1
155 | Grijanje | Materijal | Kuglasta slavina | kom | 1
156 | Grijanje | Materijal | Prigušnica radijatorska 1/2 Hertz ravna | kom | 2
157 | Grijanje | Materijal | Radijatorski ventil 1/2 Hertz ravni | kom | 2
158 | Grijanje | Materijal | Radijatorski ventil 3/4 Hertz ravni | kom | 2
159 | Grijanje | Materijal | Prigušnica radijatorska 3/4 Hertz ravna | kom | 2
160 | Grijanje | Materijal | Prigušnica radijatorska 1/2 Hertz kutna | kom | 2
161 | Grijanje | Materijal | Radijatorski ventil 1/2 Hertz kutni | kom | 2
162 | Grijanje | Materijal | Radijatorski ventil 3/4 Hertz kutni | kom | 2
163 | Grijanje | Materijal | Prigušnica radijatorska 3/4 Hertz kutna | kom | 2
164 | Grijanje | Materijal | Pipac odzračni 1/2 | kom | 2
165 | Grijanje | Materijal | Ventil za pražnjenje 1/2 | kom | 2
166 | Grijanje | Materijal | Pumpa za cirkulaciju 1˝ | kom | 2
167 | Grijanje | Materijal | Radijator Lipovica visine 80 cm sa spojnim materijalom broj članaka do 10 | kom | 1
168 | Grijanje | Materijal | Radijator Lipovica visine 80 cm sa spojnim materijalom broj članaka do 10-20 | kom | 1
169 | Grijanje | Materijal | Radijator Aklimat M/1600 | kom | 1
170 | Grijanje | Materijal | Radijator Aklimat M/1400 | kom | 1
171 | Grijanje | Materijal | Konzola za radijator Aklimat | kom | 1
172 | Grijanje | Materijal | Radijatorski ventil i i prigušnica | kom | 1
173 | Grijanje | Materijal | Sigurnosni ventil 3/4 | kom | 40
174 | Bravarski materijal | Materijal | Brava Omec 1450 E35/85/25 mm | kom | 1
175 | Bravarski materijal | Materijal | Narba za lokot | kom | 1
176 | Bravarski materijal | Materijal | Brava s podizačem za cilindar 6,5 cm | kom | 2
177 | Bravarski materijal | Materijal | Bravica za drveni ormar | kom | 30
178 | Bravarski materijal | Materijal | Brava za sobna vrata 8 cm | kom | 1
179 | Bravarski materijal | Materijal | Čavli 5cm x 2,5 mm | kom | 500
180 | Bravarski materijal | Materijal | Graničnik za vrata | kom | 1
181 | Bravarski materijal | Materijal | Hamburški luk | kom | 3
182 | Bravarski materijal | Materijal | Kutnik od čeličnih profila 30/30/3 mm za instalacione kanale | m' | 1
183 | Bravarski materijal | Materijal | Kvaka i šilt za vrata | kom | 10
184 | Bravarski materijal | Materijal | Matica M8 | kom | 100
185 | Bravarski materijal | Materijal | Navojna šipka M-8 | m' | 1
186 | Bravarski materijal | Materijal | Pumpa za drvena vrata do 50 kg | kom | 6
187 | Bravarski materijal | Materijal | Brava za pvc vrata | kom | 2
188 | Bravarski materijal | Materijal | Brava za sobna vrata 6,5 cm | kom | 2
189 | Bravarski materijal | Materijal | Brava sa podizačem za cilindar 8 cm | kom | 2
190 | Bravarski materijal | Materijal | Vijak za lim | kom | 600
191 | Bravarski materijal | Materijal | Vijak za lim duži | kom | 100
192 | Bravarski materijal | Materijal | Vijak - samourezni | kom | 100
193 | Bravarski materijal | Materijal | Vijak imbus | kom | 50
194 | Bravarski materijal | Materijal | Vijak za drvo | kom | 200
195 | Bravarski materijal | Materijal | Vijak za knauf | kom | 100
196 | Bravarski materijal | Materijal | Zidni odbojnik za vrata | kom | 2
197 | Keramika | Materijal | AL kutne lajsne za kutne spojeve keramičkih pločica | m' | 8
198 | Keramika | Materijal | Keramičke pločice 20 x 20 mm | m2 | 100
199 | Keramika | Materijal | Ljepilo za pločice | kg | 25
200 | Keramika | Materijal | PVC kutne lajsne za kutne spojeve keramičkih pločica | m' | 8
201 | Podovi | Materijal | Laminat, IP-AC5 klasa 33, debljine 10 mm; otpornost >12N | m2 | 10
202 | Podovi | Materijal | Metalni dilatacioni profil - lajsna za podove | m' | 4
203 | Podovi | Materijal | Metalni profil za laminat na prijelazima pragova i stepenica | m' | 10
204 | Podovi | Materijal | OSB ploča (22mm) | m2 | 10
205 | Podovi | Materijal | Podni odbojnik za vrata | kom | 2
206 | Bojenje | Materijal | Akrilna disperzivna boja na vodenoj osnovi, paropropusnim i vodoodbojnim premazom, atestiranim po HR normama pakiranje 15 lit | kom | 50
207 | Bojenje | Materijal | Akrilni premaz za željezne elemente pakiranje 1 lit | lit | 8
208 | Bojenje | Materijal | Auto kit | kom | 4
209 | Bojenje | Materijal | Bezbojni lak za drvo pakiranje 1 lit | lit | 16
210 | Bojenje | Materijal | Fasadex boja za zidove pakiranje 15 lit | kom | 2
211 | Bojenje | Materijal | Glet masa za zidove pakiranje 5 kg | kom | 20
212 | Bojenje | Materijal | Lak za metal pakiranje 1 lit | lit | 8
213 | Bojenje | Materijal | Lak za radijatore pakiranje 1 lit | lit | 2
214 | Bojenje | Materijal | Latex periva boja - paropropusna, vododbojna antistatička i antibakteriološka pakiranje 15 lit | kom | 10
215 | Bojenje | Materijal | Lazurna boja za drvo pakiranje 1 lit | lit | 16
216 | Bojenje | Materijal | Neprozirna alkidna lak boja pakiranje 1 lit | lit | 16
217 | Bojenje | Materijal | Poludisperzivna boja za bojenje zidova i stropova od gipskartonskih ploča pakiranje 15 lit | kom | 10
218 | Bojenje | Materijal | Spray - srebrni | kom | 2
219 | Bojenje | Materijal | Spray - za podmazivanje brava WD 40 | kom | 10
220 | Bojenje | Materijal | Temeljna boja za lakiranje radijatora pakiranje 1 lit | lit | 4
221 | Bojenje | Materijal | Uljna boja za zidove pakiranje 1 lit | lit | 4
222 | Bojenje | Materijal | Uljna mat boja za zidove pakiranje 1 lit | lit | 4
223 | Bojenje | Materijal | Uljna boja (a'la Hammerit) pakiranje 1 lit | lit | 2
224 | Ostali materijal | Materijal | Automat Simbac za rolete 5m | kom | 4
225 | Ostali materijal | Materijal | Betonske ili Kulir ploče 40x40/8 cm uključujuči i sav materijal potreban za ugradnju | m2 | 10
226 | Ostali materijal | Materijal | Betonski cestovni rubnjak 18x24 CM od betona MB 40 | m' | 10
227 | Ostali materijal | Materijal | Biber crijep, 40 kom/m2, | m2 | 8
228 | Ostali materijal | Materijal | Biber sljemenjaci | m' | 2
229 | Ostali materijal | Materijal | Elektroda 2,5 mm za željezo | kg | 30
230 | Ostali materijal | Materijal | Guma za invalidska kolica 200 x 50 | kom | 2
231 | Ostali materijal | Materijal | Gurtna 22 mm | m' | 70
232 | Ostali materijal | Materijal | Inox štitnik 60x60x1200 mm | kom | 4
233 | Ostali materijal | Materijal | Kotač 125x32 | kom | 4
234 | Ostali materijal | Materijal | Kotač 200x50 | kom | 2
235 | Ostali materijal | Materijal | Kotač s kočnicom 125x32 | kom | 2
236 | Ostali materijal | Materijal | Kotač za gurtnu | kom | 2
237 | Ostali materijal | Materijal | kotač za uredsku stolicu | kom | 2
238 | Ostali materijal | Materijal | Kotač za tačke 3x50-8 | kom | 2
239 | Ostali materijal | Materijal | Kotači sa kočnicom 100x25 | kom | 4
240 | Ostali materijal | Materijal | Kotači sa kočnicom 60x24 | kom | 4
241 | Ostali materijal | Materijal | Krovna ljepenka | m2 | 8
242 | Ostali materijal | Materijal | Metalni pragovi od L profila presjeka 35/35/4 | m' | 2
243 | Ostali materijal | Materijal | Noga za stol 90 cm | kom | 4
244 | Ostali materijal | Materijal | Nosač za stolice 25 x 25 cm | kom | 2
245 | Ostali materijal | Materijal | Nosač za police 25 x 20 cm | kom | 15
246 | Ostali materijal | Materijal | Opšav prozorskih klupčica iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm | m' | 10
247 | Ostali materijal | Materijal | Pocinčani lim debljine 0,55mm razvijene širine 65 cm | m' | 10
248 | Ostali materijal | Materijal | Poliuretanski trajnoelastični kit | kutija | 10
249 | Ostali materijal | Materijal | Polukružni žlijeb - oluk od pocinčanog lima debljine 0,55 mm, razvijene širine 40 cm | m' | 4
250 | Ostali materijal | Materijal | Pop nitna | kom | 40
251 | Ostali materijal | Materijal | Rezna ploča fi 115 za željezo | kom | 20
252 | Ostali materijal | Materijal | Brusna ploča fi 115 za željezo | kom | 5
253 | Ostali materijal | Materijal | Ploča dijamantna fi 115 za ker.pločice | kom | 5
254 | Ostali materijal | Materijal | Rezna ploča fi 125 za željezo | kom | 5
255 | Ostali materijal | Materijal | Brusna ploča fi 125 za željezo | kom | 5
256 | Ostali materijal | Materijal | Rezna ploča fi 230 za željezo | kom | 5
257 | Ostali materijal | Materijal | Brusna ploča fi 230 za željezo | kom | 5
258 | Ostali materijal | Materijal | Silikon | kom | 10
259 | Ostali materijal | Materijal | Spužva za domaćinstvo dimenzije (100 x 200 cm) debljine (10cm) | kom | 4
260 | Ostali materijal | Materijal | Šajbica M8 | kom | 10
261 | Ostali materijal | Materijal | Tipla 6 mm | kom | 100
262 | Ostali materijal | Materijal | Tipla 8 mm | kom | 100
263 | Ostali materijal | Materijal | Tipla 10 mm | kom | 100
264 | Ostali materijal | Materijal | Tipla 12 mm | kom | 100
265 | Ostali materijal | Materijal | Vijak za tiplu 6 mm | kom | 100
266 | Ostali materijal | Materijal | Vijak za tiplu 8 mm | kom | 100
267 | Ostali materijal | Materijal | Vijak za tiplu 10 mm | kom | 100
268 | Ostali materijal | Materijal | Vijak za tiplu 12 mm | kom | 100
269 | Ostali materijal | Materijal | Uljni poklopac s pripadajućim okvirom dimenzija 60x60 cm | kom | 1
270 | Ostali materijal | Materijal | Unutarnja zračnica 12x1 1/4 | kom | 2
271 | Ostali materijal | Materijal | Unutarnja zračnica 200x50 | kom | 2
272 | Ostali materijal | Materijal | Unutarnja zračnica 62-203 | kom | 2
273 | Ostali materijal | Materijal | Unutarnja zračnica 6x1 1/4 | kom | 2
274 | Ostali materijal | Materijal | V ljepnka za krovišta | m2 | 10
275 | Ostali materijal | Materijal | Vanjska guma 200x50 cm | kom | 2
276 | Ostali materijal | Materijal | Vertikalni odvod (oluk) krovne vode,kružnog presjeka, promjera FI 12 cm, iz pocinčanog lima, širine 40 cm | m' | 4
277 | Ostali materijal | Materijal | Žica paljena (1.5mm2) | m' | 50
278 | Ostali materijal | Materijal | Žica za autogeno varenje 3 mm | kg | 50
279 | Ostali materijal | Materijal | Žlijeb od pocinčanog lima debljine0,55 mm, razvijene širine 90cm | m' | 20
280 | Ostali materijal | Materijal | CILINDAR ZA PVC VRATA 35X35 | kom | 2
281 | Ostali materijal | Materijal | CILINDAR ZA VRATA 30X35 | kom | 2
282 | Ostali materijal | Materijal | KOLJENO POCINČANO M/Ž 3/4 90 | kom | 2
283 | Ostali materijal | Materijal | KOLJENO POCINČANO Ž/Ž 3/4 90 | kom | 2
284 | Ostali materijal | Materijal | TUŠ KADA 80X80 | kom | 2
285 | Ostali materijal | Materijal | SIFON UMIV. REM 5/4 s piletom art.973 Z | kom | 3
286 | Ostali materijal | Materijal | SIFON PODNI | kom | 2
287 | Ostali materijal | Materijal | WC ŠKOLJKA INVALIDSKA | kom | 2
288 | Ostali materijal | Materijal | ULOŽAK ZA PODNI SIFON PROTIV POVRATA MIRISA | kom | 2
289 | Ostali materijal | Materijal | PVC cijev fi 110 mm 0,5m | kom | 2
290 | Ostali materijal | Materijal | PVC cijev fi 50 mm 0,25m | kom | 2
291 | Ostali materijal | Materijal | PVC koljeno fi 50 mm 45* | kom | 2
292 | Ostali materijal | Materijal | PVC račva kosa fi 50/50 mm | kom | 2
293 | Ostali materijal | Materijal | VIJAK ZA WC ŠKOLJKU | kom | 2
294 | Ostali materijal | Materijal | PVC SPOJNICA fi 50 | kom | 2
295 | Ostali materijal | Materijal | PVC KOLJENO fi 50 mm 30* | kom | 2
296 | Ostali materijal | Materijal | PVC SIFON ZA TUŠ KADU | kom | 2
297 | Ostali materijal | Materijal | BRAVICA ZA METALNI ORMAR 103 B 18X16 mm | kom | 2
298 | Ostali materijal | Materijal | TUŠ KABINA 90cm / polukružna | kom | 2
299 | Ostali materijal | Materijal | LOKOT | kom | 2
300 | Ostali materijal | Materijal | PAPIR BRUSNI | kom | 2
301 | Ostali materijal | Materijal | CIJEV POCINČANA 3/4 | kom | 2
302 | Ostali materijal | Materijal | RAZRJEĐIVAČ nitro | kom | 2
303 | Ostali materijal | Materijal | CIJEV KVADRATNA 40X40 | m | 20
304 | Ostali materijal | Materijal | CIJEV KVADRATNA 20X20 | m | 20
305 | Ostali materijal | Materijal | TRAKA OBOSTRANO LJEPLJIVA 19 mm | kom | 2
306 | Ostali materijal | Materijal | CIJEV Cu šipka fi 18x1 | m | 10
307 | Ostali materijal | Materijal | PP-R CIJEV fi20x3,4-20bar l=4m | m | 5
308 | Ostali materijal | Materijal | PP-R PLOČICA SA KOLJENOM (priključno koljeno) | kom | 2
309 | Ostali materijal | Materijal | PP-R T KOMAD fi 20 | kom | 5
310 | Ostali materijal | Materijal | PP-R VENTIL P/Ž 1/2 S kapom | kom | 5
311 | Ostali materijal | Materijal | PP-R PRIJELAZ fi 20 na 1/2 RAVNI | kom | 5
312 | Ostali materijal | Materijal | PP-R ČEPOVI 1/2" | kom | 5
313 | Ostali materijal | Materijal | PP-R IZMIČNI LUK fi 20 | kom | 5
314 | Ostali materijal | Materijal | IZOLACIJA ZA PP-R fi20 | m | 10
315 | Ostali materijal | Materijal | TRAKA ZA LJEPLJENJE IZOLACIJE | m | 10
316 | Ostali materijal | Materijal | PP-R KOLČAK- SPOJNICA fi 20 | kom | 5
317 | Ostali materijal | Materijal | PVC CIJEV fi 110 mm 1m | kom | 5
318 | Ostali materijal | Materijal | PVC CIJEV fi110 mm 2m | kom | 5
319 | Ostali materijal | Materijal | PVC CIJEV fi110mm 4m | kom | 5
320 | Ostali materijal | Materijal | PVC CIJEV fi 50 mm 0,5 m | kom | 5
321 | Ostali materijal | Materijal | PVC CIJEV fi 50 mm 1 m | kom | 5
322 | Ostali materijal | Materijal | VENTIL ZAPORNI DN20 PN16-inox brtvljenje | kom | 2
323 | Ostali materijal | Materijal | PRIRUBNICA NP16/40 NO 25 s grlom DIN2633 RM 415 | kom | 2
324 | Ostali materijal | Materijal | BRTVA gumena NP16 NO 20 za prirubnice | kom | 2
325 | Ostali materijal | Materijal | VIJAK DIN 933 M 8 X 50 8,8 | kom | 2
326 | Ostali materijal | Materijal | MATICA DIN 934 M 8 kv,8 Zn | kom | 100
327 | Ostali materijal | Materijal | MANŽETA ZA ŠKOLJKU RAVNA fi 110 | kom | 5
328 | Ostali materijal | Materijal | MANŽETA ZA ŠKOLJKU KOSA fi110 | kom | 5
329 | Ostali materijal | Materijal | Fleksibilna cijev za WC školjku | kom | 5
330 | Ostali materijal | Materijal | MANŽETA fi50-32 | kom | 5
331 | Ostali materijal | Materijal | CIJEV Cu šipka fi 28x1 | m | 10
332 | Ostali materijal | Materijal | CIJEV Cu šipka fi 18x1 | m | 10
333 | Ostali materijal | Materijal | MS PRIJELAZ 1"-28 V / navoj 4243g | kom | 5
334 | Ostali materijal | Materijal | T-KOMAD Cu fi28-18-28 | kom | 5
335 | Ostali materijal | Materijal | KOLJENO Cu fi 28 | kom | 5
336 | Ostali materijal | Materijal | KOLJENO Cu fi 28 m/ž | kom | 5
337 | Ostali materijal | Materijal | OBUJMICA PVC 2/2 fi 28 DC-28 2/2 | kom | 5
338 | Ostali materijal | Materijal | OBUJMICA PVC 2/2 fi 18 DC-18 2/2 | kom | 5
339 | Ostali materijal | Materijal | REDUKCIJA Cu fi 28-18 | kom | 5
340 | Ostali materijal | Materijal | T-KOMAD Cu fi18 | kom | 5
341 | Ostali materijal | Materijal | KOLJENO Cu fi18 | kom | 5
342 | Ostali materijal | Materijal | KOLJENO Cu fi18 m/ž | kom | 5
343 | Ostali materijal | Materijal | MS PRIJELAZ 1/2"-18 V/ navoj 4243G | kom | 5
344 | Ostali materijal | Materijal | MS KOLJENO 1/2"-18 N/navoj | kom | 5
345 | Ostali materijal | Materijal | OBUJMICA PVC 1/1 fi 18 DC-18 1/1 | kom | 5
346 | Ostali materijal | Materijal | MS PRIJELAZ 1/2"-18 V/ navoj | kom | 5
347 | Ostali materijal | Materijal | LUK Cu obilazni fi 18 | kom | 5
348 | Ostali materijal | Materijal | ROTHENB.ROLOT S-94 2X2 mm | kg | 2
349 | Ostali materijal | Materijal | VIEGA m/lem 3mm L-Sn Cu3 250g | kom | 2
350 | Ostali materijal | Materijal | VIEGA pasta m/lem S-Sn 97 Cu3 250g | kom | 2
351 | Ostali materijal | Materijal | VIEGA spužva žičana | kom | 2
352 | Ostali materijal | Materijal | ROTHENB. četka fi18 | kom | 2
353 | Ostali materijal | Materijal | KOLČAK Cu fi 28 | kom | 2
354 | Ostali materijal | Materijal | KOLČAK Cu fi 18 | kom | 2
355 | Ostali materijal | Materijal | PRIJELAZ Ms 1/2"-18N/navoj 4270g | kom | 2
356 | Ostali materijal | Materijal | REDUKCIJA Cu fi 22-18 m/ž | kom | 2
357 | Ostali materijal | Materijal | MATICA M6 | kom | 100
358 | Ostali materijal | Materijal | KUGLA SA ŠTITOM I KVAKOM ZA CILINDAR BRAVU | kom | 5
359 | Ostali materijal | Materijal | CILINDAR 40X40 | kom | 5
360 | Ostali materijal | Materijal | VIJAK DIN 933M 10X60 8,8 | kom | 100
361 | Ostali materijal | Materijal | VIJAK DIN 933 M 12X60 8,8 | kom | 100
362 | Ostali materijal | Materijal | MATICA DIN 934 M 10 kv,8 Zn | kom | 100
363 | Ostali materijal | Materijal | MATICA DIN 934 M 12 kv,8 Zn | kom | 100
364 | Ostali materijal | Materijal | VRATA SOB.LAK.BIJELA 75D | kom | 1
365 | Ostali materijal | Materijal | VRATA SOB.LAK.BIJELA 85L | kom | 1
366 | Ostali materijal | Materijal | VRATA SOB.LAK.BIJELA 95L | kom | 1
367 | Ostali materijal | Materijal | VRATA SOB.LAK.BIJELA 75L | kom | 11
368 | Ostali materijal | Materijal | VRATA SOB.LAK.BIJELA 85DL | kom | 1
369 | Ostali materijal | Materijal | VRATA SOB.LAK.BIJELA 95D | kom | 1
370 | Ostali materijal | Materijal | DOVRATNIK JELA 100mm 75D---800mm | kom | 1
371 | Ostali materijal | Materijal | DOVRATNIK JELA 100mm 85L---900mm | kom | 1
372 | Ostali materijal | Materijal | DOVRATNIK JELA 100mm 95L-1000mm | kom | 1
373 | Ostali materijal | Materijal | DOVRATNIK JELA 100mm 75L---800mm | kom | 1
374 | Ostali materijal | Materijal | DOVRATNIK JELA 100mm 85D---900mm | kom | 1
375 | Ostali materijal | Materijal | DOVRATNIK JELA 100mm 95D-1000mm | kom | 1
376 | Ostali materijal | Materijal | KVAKA HOPPE F1 Al BIRMINGHAM KLJ. | kom | 2
377 | Ostali materijal | Materijal | LETVICA POKROVNA ZA DOVR. 30X10mm,jela | m | 10
378 | Ostali materijal | Materijal | OKOV ZA ORMAR (panta) | kom | 10
379 | Ostali materijal | Materijal | TIPLA ZA KNAUF (puž) | kom | 50
380 | Ostali materijal | Materijal | LAK ZA DRVO | l | 2
381 | Ostali materijal | Materijal | ALU KUTNA LAJSNA 50X50X 2 | kom | 10
382 | Ostali materijal | Materijal | ANTIKOROZIN 1 L | l | 2
383 | Ostali materijal | Materijal | RUKOHVAT PODIZANJE 70cm - nosivost 125 kg | kom | 1
384 | Ostali materijal | Materijal | TRAKA TEFLON | kom | 5
385 | Ostali materijal | Materijal | VIJAK M6X30 križna glava | kom | 50
386 | Ostali materijal | Materijal | PVC REDUKCIJA fi125/110 mm | kom | 1
387 | Ostali materijal | Materijal | CILINDAR ZA PVC VRATA 35X35 | kom | 2
388 | Ostali materijal | Materijal | KVAKA ZA PVC VRATA | kom | 2
389 | Ostali materijal | Materijal | PAPIR BRUSNI | kom | 10
390 | Ostali materijal | Materijal | CIJEV ČELIČNA 6/4 | m | 10
391 | Ostali materijal | Materijal | Lim rebrasti 4/5 1000x2000 | kg | 100
392 | Ostali materijal | Materijal | SVRDLA (FI 5-12) za drvo | kom | 1
393 | Ostali materijal | Materijal | RUKAVICE VARILAČKE DUGE | par | 1
394 | Ostali materijal | Materijal | ZDJELICA ZA GIPS | kom | 1
395 | Ostali materijal | Materijal | PLOČA BRUSNA 230x6,0x22,23mm | kom | 5
396 | Ostali materijal | Materijal | SAJLA ZA ODŠTOPAVANJE FI 11 (10M) | kom | 1
397 | Ostali materijal | Materijal | SVRDLO 12/600 | kom | 1
398 | Ostali materijal | Materijal | SVRDLO 12/1000 | kom | 1
399 | Ostali materijal | Materijal | KOSITAR TINOL 250g | kom | 2
400 | Ostali materijal | Materijal | ROTHENB. pasta t/lem | kom | 2
401 | Ostali materijal | Materijal | ROTHENB. SPUŽVA ŽIČANA 10/1 | kom | 2
402 | Ostali materijal | Materijal | ROTHENB. ČETKA fi 15 | kom | 2
403 | Ostali materijal | Materijal | Rothenberg boca 788 ml | kom | 2
404 | Ostali materijal | Materijal | VODOPEN nut/nav.s perlat.fi 22 š.20502/KOPLAST | kom | 1
405 | Ostali materijal | Materijal | OBUJMICA pužna 12-22 w2-1/2" | kom | 10
406 | Ostali materijal | Materijal | CRIJEVO nearmir. fi 17x22 1 kol=50 m | kom | 1
407 | Ostali materijal | Materijal | OKOV ZA ORMAR (panta) | kom | 10
408 | Ostali materijal | Materijal | HAMBURŠKI LUK 6/4 | kom | 2
409 | Ostali materijal | Materijal | BRAVICA ZA METALNI ORMAR 103 B 18X16 mm | kom | 10
410 | Ostali materijal | Materijal | KUTNIK POCINČANI 60X60/15 | kom | 1
411 | Ostali materijal | Materijal | KUTNIK POCINČANI 80X80/15 | kom | 1
412 | Ostali materijal | Materijal | SOL ZA CESTE 25/1 | kom | 10
413 | Ostali materijal | Materijal | Svrdlo za željezo 6mm | kom | 2
414 | Ostali materijal | Materijal | Svrdlo za željezo 8mm | kom | 2
415 | Ostali materijal | Materijal | Svrdlo za željezo 10mm | kom | 2
416 | Ostali materijal | Materijal | Svrdlo za željezo 12mm | kom | 2
417 | Ostali materijal | Materijal | Svrdlo za beton 6 mm | kom | 2
418 | Ostali materijal | Materijal | Svrdlo za beton 8 mm | kom | 2
419 | Ostali materijal | Materijal | Svrdlo za beton 10 mm | kom | 2
420 | Ostali materijal | Materijal | Svrdlo za beton 12 mm | kom | 2
421 | Ostali materijal | Materijal | Estrih vreća 25 kg | kom | 5
422 | Ostali materijal | Materijal | Ljepilo za pločice fleksibilno 25 kg | kom | 5
423 | Ostali materijal | Materijal | Gotovi beton 25 kg | kom | 5
424 | Ostali materijal | Materijal | Krovna letva 3x5 4m | kom | 4
425 | Ostali materijal | Materijal | Daska jelova 24 mm x 4 m | kom | 4
426 | Ostali materijal | Materijal | Knauf ploča 12,5/1250 x 2000 | m2 | 10
427 | Ostali materijal | Materijal | Unutarnja žbuka 25 kg | kom | 5
428 | *Nespecificiran ukupan trošak predviđen za proizvode za koje Naručitelj ne može unaprijed odrediti potrebe | Materijal |  | komplet |  |  | 13000 | 25
UKUPNO BEZ PDV-a u kn (pribrojiti unaprijed određeni iznos stavke 428 - nespecificirani ukupan trošak)
PDV u kn (pribrojiti unaprijed određeni iznos stavke 428 - nespecificiran ukupan trošak)
UKUPNO S PDV-om u kn
NAPOMENA
* Kod stavke nespecificiran ukupan trošak predviđen za proizvode za koje Naručitelj ne može unaprijed odrediti potrebe, Naručitelj je odredio ukupni trošak od maksimalno 10.000,00 kuna. Cijena proizvoda koji se troše iz navedene stavke troškovnika obračunava se prema važećem cjeniku Ponuditelja. Naručitelj može provjeriti cijene istovjetnih proizvoda na tržištu, a ponuđena cijena ne smije odstupati više od 10% od tržišne cijene. Ukoliko cijena pojedinačnog artikla odstupa više od dozvoljenog, Naručitelj će tražiti korekciju cijene.
Vlastoručnim potpisom osobe odgovorne za zastupanje jamče nepromjenjivost cijena.
Ponuditelj:
MP
U Zagrebu, dana _________2020. god.