## troskovnik
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Sanacija krova na građevini - KLUB LIJEČNIKA
Napomena:
Jedinične cijene stavaka sadrže sve potrebne radnje za uklanjanje demontiranog građevinskog materijala, kao čišćenje, sortiranje, prijenose i prijevoze.
Sav demontirani i porušeni materijal odvesti na gradski deponij, a troškove i sva davanja obuhvatiti jediničnom cijenom jer se nikakvi naknadni troškovi odvoza i zbrinjavanja neće posebno priznavati.
U jediničnoj cijeni mora biti uključena sva potrebita zaštita raskrivenog krova i objekta od mogućeg procurivanja. U protivnom sva eventualna šteta i njena sanacija idu na teret izvoditelja radova. Završno čišćenje je uključeno u jedinične cijene stavki troškovnika i ne obračunava se posebno. Jedinične cijene sadrže sav rad i materijal za dovršetak radova.
0
1. | Dobava, postava i demontaža nakon izvedenih radova fasadne skele za radove na sanaciji krovišta. Skela se postavlja na pješačkoj i zelenoj površini a istu je potrebno ukrutiti i sidriti kako bi se osigurala od prevrtanja. Skela mora imati uvjerenje o ispravnosti, te izvedena po svim pravilima struke primjenjujući mjere zaštite na radu, uključivo sigurnosna ograda na krovu. Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele. | m2 | 385 |  | 0
0
2. | Demontaža dijela gromobranske instalacije koja se nalazi na krovnim plohama, grebenima i sljemenu. U cijenu je uračunato odpajanje, demontaža i deponiranje za ponovnu ugradnju iste gromobranske trake. Obračun se vrši po m' demontirane gromobranske instalacije. | m' | 61.4 |  | 0
0
3. | Demontaža i obilježavanje, zabatnih, završnih detalja Cu lima i vjetrolajsni. U cijenu je uračunato odpajanje, demontaža, čišćenje i deponiranje, priprema za ponovnu ugradnju istih detalja Cu lima na pripremljenu konstrukciju za novi pokrov, prije ili nakon slaganja biber crijepa. Obračun po m' demontiranog elementa od CU lima. | m' | 38 |  | 0
0
4. | Demontaža oštečenog krovnog prozora i opšava istoga. Stavka obuhvaća i sav potreban horizontalan i vertikalan transport, odvoz i istovar uklonjenog materijala na gradskoj deponiji. Obračun po kom. demontiranog. | kom | 1 |  | 0
5. | Rušenje oštećenih dimnjaka od pune opeke koji nisu u uporabi i nemaju svoju negdašnju funkciju. Rušenje dijela dimnjaka izvesti do visine ispod kose plohe krovne konstrukcije. Dimnjaci su dimenzije 55/55 cm. Stavkom obuhvaćen sav potreban rad, prijenos, utovar, odvoz i istovar uklonjenog materijala na gradskoj deponiji. Blindiranje otvora dimnjaka u završnoj visini unutar krovišta. Obračun po m3 demontiranog materijala. | m3 | 0.85 |  | 0
6. | Uklanjanje oštečene krovne obloge, skidanje biber crijepa, jednostruko gusto pokrivanje. Stavka obuhvaća sav potreban horizontalan i vertikalan transport, utovar, odvoz i istovar uklonjenog materijala na gradskoj deponiji. Obračun po kosoj površini uklonjenog materijala. | m2 | 203 |  | 0
7. | Demontaža i obilježavanje horizontalnog polukružnog Cu oluka i nosača-kuka istoga. U cijenu je uračunato odpajanje, demontaža, čišćenje i deponiranje, priprema za ponovnu ugradnju. Obračun se vrši po m' demontiranog visećeg, polukružnog oluka. | m' | 55 |  | 0
8. | Demontaža postojeće drvene podkonstrukcije za jednostruko gusto pokrivanje biber crijepom, obuhvačeno je skidanje letve, kontraletve i krovne ljepenke. Stavka obuhvaća i sav potreban horizontalan i vertikalan transport, utovar, privremeno deponiranje, odvoz i istovar uklonjenog materijala na gradskoj deponiji. Obračun po kosoj površini komplet uklonjenog materijala. | m2 | 203 |  | 0
0
9. | Demontaža lamperije i podkonstrukcije sa strehe, podgleda jednostrešne krovne konstrukcije iznad ulaza u KLUB i detalja lamperije (vjetrodaska) sa vanjskih detalja rogova jednostrešne krovne konstrukcije i detalja lamperije sa čela rogova do horizontalnog CU oluka. Stavka obuhvaća i sav potreban horizontalan i vertikalan transport, odvoz i istovar uklonjenog materijala na gradskoj deponiji. Obračun po površini komplet uklonjenog materijala. | m2 | 21 |  | 0
10. | Ojačanje oštečenog dijela krovne konstrukcije, rogova na strehi iznad ulaza u KLUB, obostranim platovanjem rogova novom jelovom daskom d= 24 mm sa pripremom horizontalnog dijela podkonstrukcije za oblaganje lamperijom obnovljenog dijela strehe. Stavkom obuhvaćena dobava materijala, vertikalni i horizontalni transport te adekvatna zaštita protiv insekata i gljivica. Obračun po m2 strehe krova. | m2 | 4 |  | 0
11. | Izrada daščane oplate, zatvaranje otvora na mjestu demontiranog (oštečenog) krovnog prozora i demontiranih dimnjaka, nova jelova daska d= 24 mm. Stavkom obuhvaćena dobava materijala, vertikalni i horizontalni transport te adekvatna zaštita protiv insekata i gljivica. Obračun po m2 daščane oplate. | m2 | 3 |  | 0
12. | Dobava lamperije i oblaganje strehe krova iznad ulaza u klub na pripremljenu podkonstrukciju, vanjskih detalja rogova jednostrešnih krovova i čela rogova do horizontalnih Cu oluka. Stavkom obuhvaćena dobava materijala, vertikalni i horizontalni transport te adekvatna zaštita protiv insekata i gljivica sa završnim premazom lamperije lazurnim premazom x2 u tonu, Palisander. Obračun po m2 obrađenog i ugrađenog materijala. | m2 | 21 |  | 0
0
13. | Izrada i montaža na strehi profiliranog okapnog lima debljine 0.55mmi, bojani pocinčani lim razvijene širine do 25 cm. Stavkom obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun po m' ugrađenog okapnog lima. | m' | 53 |  | 0
0
14. | Dobava i postava vodonepropusne, paropropusne krovne folije kao Tondach FOL S 145 g/m2 ili proizvod slične "kvalitete". Postava preko postojeće daščane obloge krovne plohe sa preklopom prema teh. uputstvu proizvođača. Obračun po m2 obložene krovne plohe. | m2 | 203 |  | 0
0
15. | Dobava potrebitog materijala, suha crnogorična građa te izvedba dvostrukog letvanja pripremljenih krovnih ploha. Uzdužne letve, kontraletve po rogu su dimenzija 5x8 cm a poprečne 3x5 cm za pokrov biber crijepom, jednostruko gusto pokrivanje. U jediničnoj cijeni je sav potreban rad, materijal i pribor za izvedbu te adekvatna zaštita drvene građe protiv insekata i gljivica. Obračun po m² razvijene površine krova. | m2 | 203 |  | 0
16. | Ugradnja demontiranih nosača, kuka za polukružni oluk i demontiranog Cu oluka. U cijenu je uračunata ugradnja istih elemenata do potpune gotovosti sa svim potrebitim spojnim materijalom. Obračun se vrši po m' polukružnog Cu oluka. | m' | 55 |  | 0
17. | Ugradnja demontiranih (stavka br. 3.) zabatnih i završnih detalja Cu lima i vjetrolajsni. U cijenu je uračunata ugradnja detalja Cu lima na pripremljenu konstrukciju za novi pokrov, prije ili nakon slaganja biber crijepa sa svim potrebitim spojnim materijalom. Obračun po m' ugrađenog lima. | m' | 33.5 |  | 0
18. | Dobava i oblaganje završnih, vanjskih detalja rogova, jednostrešnih krovnih konstrukcije profiliranim Cu limom r.š. do 35 cm koji je potrebno uklopiti sa ugrađenom vjetrolajsnom. U cijenu je uračunata nabavka i ugradnja istih elemenata do potpune gotovosti sa svim potrebitim spojnim materijalom. Obračun se vrši po m' ugrađenog profiliranog Cu lima. | m' | 16 |  | 0
0
19. | Pokrivanje krovnih ploha dobavljenim biber crijepom (prirodno crvena boja) na pripremljenu konstrukciju za jednostruko gusto pokrivanje. Stavkom obuhvaćena dobava, sav vertikalni i horizontalni transport na gradilištu i ugradnja na pripremljenu podlogu. Obračun po m2 kose površine krova. | m2 | 203 |  | 0
20. | Nabavka i ugradnja pojedinačnih snjegobrana za pokrov biber crijepom od bojanog pocinčanog lima. U cijenu je uračunata nabavka i ugradnja istih elemenata do potpune gotovosti sa svim potrebitim spojnim materijalom. Obračun se vrši po kom ugrađenoga. | kom | 200 |  | 0
0
21. | Nabavka i ugradnja novih potrebitih nosača za gromobransku instalaciju na krovnim plohama, grebenima i sljemenu sa ugradnjom demontirane gromobranske trake iz "st. 2". Obračun se vrši po m' sa svim potrebitim spojnim materijalom. | m' | 61.4 |  | 0
0
22. | Dobava, prijevoz te ugradba u mort, sljemenjaka za biber crijep. U cijeni su početni, završni i razdjelni trostrani elementi sljemenjaka. Stavkom obuhvaćen sav potreban rad i materijal do potpuno ugrađenog sljemenjaka. Obračun po m'. | m' | 39 |  | 0
0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
| Troškovnik sastavio: | Datum:....................................
ZA PONUDITELJA
U Zagrebu, 16.09.2021. god.
| Nevenko Pešorda, dipl.ing.građ. | __________________________
(pečat i potpis ovlaštene osobe)