## RADNA VERZIJA TROŠKOVNIKA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight) maseni spektometar
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Čl. 198, u vremenskom periodu od 28.09.2021. do 05.10.2021. godine putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight) maseni spektometar"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jed. mjere | Količina | DA | NE | NAPOMENA (
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight) maseni spektometar | KPL | 1
1.1 | Benchtop / stolni maseni spektrometar linearne konfiguracije s tehnologijom MALDI-TOF za mikrobiološku identifikaciju s djelovanjem u području masa do najmanje 500.000 Da i visokom rezolucijom u cjelokupnom području mjerenja
1.2 | Laser brzine minimalno 200 Hz, te algoritam za prekid unaprijed definiranog protokola mjerenja nakon prijema dovoljne količine informacija za brzo procesiranje uzoraka
1.3 | Sistem podataka, monitor, barkod čitač
1.4 | Programska oprema koja omogućuje brzu analizu min 400 uzoraka/h, izvještaj prema izboru korisnika, a sadrži minimalno sljedeće informacije: oznaku uzoraka, rezultate identifikacije, registraciju reagenasa, te omogućuje elektronski potpis dokumenta
1.5 | Programska oprema ima mogućnost povezivanja s laboratorijskim informacijskim sistemom neovisno o proizvođaču
1.6 | Programska oprema ima mogućnost povezivanja sa sistemom za testiranje osjetljivosti na antibiotike neovisno o proizvođaču sistema
1.7 | Programska oprema ima mogućnost povezivanja sa sistemom na daljinu (remote)
1.8 | Programska oprema ima moguć izvoz podataka u obliku koji omogućuje obradu podataka s drugim programima
1.9 | Programska oprema podržava mogućnost korištenja barkod čitača
1.10 | Programska oprema uključuje referentnu knjižnicu s profilima mikroorganizama koja omogućava identifikaciju gram-pozitivnih i gram-negativnih koka, gram-pozitivnih i gram-negativnih štapića, anaeroba, legionela, nokardija, kampilobakterija, bakterija grupe HACEK, kvasaca kao i široku paletu okolišnih bakterijskih vrsta; ukupno minimalno 2900 vrsta
1.11 | Programska oprema uključuje referentnu knjižnicu s profilima mikroorganizama koja omogućava identifikaciju plijesni, te poseban protokol za kultivaciju i pripremu uzoraka
1.12 | Programska oprema uključuje referentnu knjižnicu s profilima mikroorganizama treće razine biosigurnosti
1.13 | Modularna programska oprema koja omogućuje daljnju nadgradnju sistema za nove aplikacije, te uključuje modul za automatsku subtipizaciju pojedinih vrsta kao i modul za detekciju aktivnosti betalaktamaza
1.14 | Modul za optimiziranu analizu uzoraka direktno iz pozitivnih hemokultura uključujući sav potrošni materijal (plastiku i reagense) za početnih 200 uzoraka
1.15 | Matriks se može nanijeti unutar 30 minuta od pripreme razmaza uzorka na pločici
1.16 | Mogućnost prekida mjerenja, te izmjena pločica s uzorcima u slučaju hitnih uzoraka
1.17 | Pločice za nanošenje uzoraka su za višekratno korištenje (perive) ili se mogu koristiti pločice za jednokratnu upotrebu s mogućnošću korištenja svih pozicija neovisno o broju unošenja pločice u instrument
1.18 | Uključen set potrošnoga materijala, koji omogućava početak rada za najmanje 2000 uzoraka
1.19 | Ponuđeni aparat djeluje besprijekorno u uvjetima rada koji su primjereni za rad zaposlenih, te je tako primjeren za postavljanje u prostore u kojima zaposleni rade 8h ili 24h, te zadovoljava propise za rad u normalnim uvjetima.
1.20 | Ugrađen sistem membranskih pumpi koji omogućava jednostavno održavanje uz minimalni servisni interval (3 godine)
1.21 | Osiguran mora biti protokol samoočišćenja izvora ionizacije bez isklapanja vakuuma
1.22 | Odgovarajući CE-IVD certifikat za opremu
1.23 | Osiguran UPS sistem odgovarajućeg kapaciteta
2 | Osigurana kompletna podrška korisnika uključujući: preventivni godišnji servis, otklanjanje i dijagnostiku eventualnih kvarova, on-line pomoć (remote support), aplikacijsku podršku korisnika i godišnju nadgradnja knjižnica za vrijeme od 4 (četiri) godine nakon isteka garancije (nakon 1 godine od dana primopredaje). Nakon isteka garancije rezervni dijelovi nisu uključeni. Vrijeme odaziva do 24h.
PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE na Hrvatskom jeziku
3 | DODATNE USLUGE:
4 | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme).
5 | Edukacija/trening: 3 djelatnika u trajanju od 7 dana. Rok izvršenja edukacije/treninga ulazi u rok za isporuku uređaja od 60 dana. Edukacija/trening će se provesti u prostoru Naručitelja na lokaciji Mirogojska 8.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok izvršenja:
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok dulji od __ mjeseci
3. Ostali prijedlozi:
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave "MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight) maseni spektometar", gore navedene tehničke specifikacije.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ( ime i prezime, potpis) |  |  |  | (datum)

## Upute za popunjavanje
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
Upute za popunjavanje obrasca tehničkih konzultacija
Ukoliko ste zainteresirani za gore navedeni predmet nabave molimo Vas da pogledate tablicu iz privitka te ispunite stupce 5, 6, 7. U stupac 5 upisujete DA ukoliko možete zadovoljiti traženi prijedlog. U stupac 6 upisujete NE ukoliko ne možete zadovoljiti traženi prijedlog. U stupac 7 upisujete željene izmjene i ostale napomene. U redcima 43, 44 i 45 potrebno je unijeti dodatne napomene za predmet nabave. NAPOMENA: - Nakon što ispunite tablicu iz privitka istu je potrebno vratiti putem ove elektroničke pošte u Excel i PDF obliku - PDF oblik mora biti ovjeren potpisom odgovorne osobe, pečatom tvrtke i s podatkom o nadnevku - sve nepotpune i neovjerene tablice neće se razmatrati