## RADNA VERZIJA TROŠKOVNIKA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Uređaj za tranzijetnu elastografiju bubrega u procjeni fibroze
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Čl. 198, u vremenskom periodu od 28.09.2021. do 05.10.2021. godine putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Uređaj za tranzijetnu elastografiju bubrega u procjeni fibroze"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jed. mjere | Količina | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Uređaj za tranzijetnu elastografiju bubrega u procjeni fibroze | KPL | 1
1.1 | Dijagnostički ultrazvučni aparat najnovije generacije s potpuno digitaliziranom tehnologijom
1.2 | Minimalno 3 aktivna priključka za UZV elektronske sonde i minimalno jedan pasivni priključak za UZV elektronske sonde
1.3 | Minimalno ...inča LED ili LCD monitor visoke rezolucije s mogućnošću zakretanja u oba smjera i podešavanje po visini min......
1.4 | LCD "touch screen" monitor: dijagonala min. ...inča, rezolucija minimalno...
1.5 | Vanjska fizička tipkovnica
1.6 | Dinamički raspon uređaja: min...dB
1.7 | Buka sistema: max ....dBA
1.8 | Frekvencijski raspon uređaja, minimalno: .... MHz
1.9 | Masa uređaja maksimalno....kg
1.10 | Povezivanje na bolničku mrežu žičnim i bežičnim putem
1.11 | Način rada sustava min.:
1.12 | B-mode, Color-Doppler, Pulse Wave Doppler, Power Doppler
1.13 | Freehand 3D, TDI/TDW, programsko rješenje za elastoskeniranje (Shear Wave elastografija)
1.14 | Vrijeme podizanja sistema: max. ....sekundi
1.15 | Podržane sonde min.: linearne, konveksne, mikrokonveksne
1.16 | Pohrana slika:
1.17 | Ugrađeni HDD s min.....GB i mogućnost pohrane min .....slika u RAW formatu
1.18 | Najveći frame-rate: min.....fps (Hz)
1.19 | Najveći frame-rate u boji: min. ....fps (Hz)
1.20 | Karakteristike sustava za 2D prikaz
1.21 | Dubina prikaza min. do ....cm
1.22 | Dinamički raspon u minimalnom opsegu ..... dB
1.23 | Trapezoidno oslikavanje
1.24 | Razina sive skale min....
1.25 | Optimizacija slike pritiskom na tipku
1.26 | Inverzija prikaza: longitudinalno i lateralno
1.27 | Zumiranje: min. 6 puta u slici u stvarnom vremenu i min. 16 puta u zamrznutoj slici
1.28 | QuickScan opcija za brzo skeniranje ili programsko rješenje drugog naziva iste namjene
1.29 | Karakteristike načina rada u boji (Color mode)
1.30 | Izbor min. ...mapa u boji
1.31 | Zakretanje kuta min. 0°, +/- 15°, +/- 20°, +/- 30°
1.32 | Namještanje bazne linije: min....koraka
1.33 | Mogućnost invertiranja prikaza
1.34 | PRF raspon min.....
1.35 | Karakteristike Puls Wave Doppler načina rada
1.36 | Mogućnost odabira min.....kroma mapa uključujući opciju isključivanja
1.37 | Raspon korekcije kuta min.....
1.38 | PRF raspon min.....
1.39 | Veličina uzorka min...mm
1.40 | Karakteristike PD načina rada
1.41 | Izbor min. .... mapa u boji
1.42 | Mogućnost inverzije prikaza
1.43 | Zakretanje kuta min. 0°, +/- 15°, +/- 20°, +/- 30°
1.44 | PRF raspon
1.45 | Karakteristike elastoskeniranja:
1.46 | Mogućnost inverzije prikaza
1.47 | Dual live prikaz
1.48 | Priključak za USB min. 6
1.49 | HDMI izlaz
1.50 | Periferni ulaz za crno-bijeli printer
1.51 | Mogućnost nadogradnje programskog rješenja za elastografiju u realnom vremenu za vizualizaciju tvrdoće tkiva, dostupno na konveksnim, linearnim i mikrokonveksnim sondama
1.52 | Mogućnost nadogradnje na DICOM 3
1.53 | Mjerenja
1.54 | Opća mjerenja (minimalno): udaljenost, opseg, površina, volumen, vrijeme, kut, histogram, RI, PI, Doppler praćenje u stvarnom vremenu
1.55 | SONDE
1.56 | Širokopojasna multifrekventna konveksna elektronska sonda 1 KOM | KOM | 1
1.57 | Aplikacija: abdominalna
1.58 | Minimalan raspon emitiranja (minimalni raspon): max. 1 MHz-min. 5MHz
1.59 | Minimalan kut skeniranja:....stupnjeva
1.60 | Polumjer zakrivljenosti: min....mm
1.61 | Širokopojasna multifrekventna linearna elektronska sonda 1 KOM | KOM | 1
1.62 | Aplikacija: štitnjača, dojka, muskulo-skeletni sustav, vaskularna, mali dijelovi, pedijatrija
1.63 | Raspon frekvencija emitiranja (minimalni raspon) max. 2 MHz-min. 12 MHz
1.64 | Širina skeniranja (bez korištenja trapezoidnog skeniranja): min.....mm
1.65 | Crno-bijeli termalni pisač 1 KOM | KOM | 1
1.66 | Servis od strane proizvođača na području RH, s odazivom u roku od max. 48 sati
2 | PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE na Hrvatskom jeziku
DODATNE USLUGE:
3 | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme).
4 | Edukacija/trening: edukacija sonografera od strane certificiranog aplikatora u trajanju od minimalno 5 radnih dana. Rok izvršenja edukacije/treninga ulazi u rok za isporuku uređaja od 90 dana. Edukacija/trening će se provesti u prostoru Naručitelja na lokaciji Mirogojska 8.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok izvršenja:
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok dulji od __ mjeseci
3. Ostali prijedlozi:
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave "Uređaj za tranzijetnu elastografiju bubrega u procjeni fibroze", gore navedene tehničke specifikacije.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ( ime i prezime, potpis) |  |  |  | (datum)

## Upute za popunjavanje
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
Upute za popunjavanje obrasca tehničkih konzultacija
Ukoliko ste zainteresirani za gore navedeni predmet nabave molimo Vas da pogledate tablicu iz privitka te ispunite stupce 5, 6, 7. U stupac 5 upisujete DA ukoliko možete zadovoljiti traženi prijedlog. U stupac 6 upisujete NE ukoliko ne možete zadovoljiti traženi prijedlog. U stupac 7 upisujete željene izmjene i ostale napomene (ukoliko opis tehničke karakteristike nije precizno naveden, molimo vas da u stupac 7 upišete parametre koje možete ponuditi). U redcima 85, 86 i 87 potrebno je unijeti dodatne napomene za predmet nabave. NAPOMENA: - Nakon što ispunite tablicu iz privitka istu je potrebno vratiti putem ove elektroničke pošte u Excel i PDF obliku - PDF oblik mora biti ovjeren potpisom odgovorne osobe, pečatom tvrtke i s podatkom o nadnevku - sve nepotpune i neovjerene tablice neće se razmatrati