## 1. GO RADOVI
Stavka | O P I S | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE A.B. VEZNIH GREDA DIMNJAKA UZ CDL
Dobava i montaža čelične konstrukcije spregova za učvrščenje i stabilizaciju A.B. greda sa izvedbom potrebitih radova za ugradnju iste.
NAPOMENA:
Ukoliko u opisu stavke nije drugačije navedeno, sve stavke podrazumijevaju sav potreban dodatni rad i materijal kao npr. radnu skelu, zaštinu opremu i sredstva za rad. Svi potrebni transporti su također uključeni u cijenu. Jedinična cijena podrazumijeva u cijelosti gotovu stavku.
1. | Izrada građevinske skele.
Ova stavka pokriva sve aktivnosti vezane za izradu potrebite skele što podrazumijeva: pregled mjesta rada, sve potrebne izmjere, izrada projekta skele, montažu i demontažu skele nakon završetka radova.
| Obračun paušalni. | pauš. | 1 |  | 0
2. | Konstrukcijska sanacija A.B. greda
Demontaža zidnih panela i ostalih potrebitih elemenata, priprema za ugradnju konstrukcije iz tč. 2.5..
2.1. | Pažljiva demontaža pločastih (fasadnih) zidnih panela i pohrana istih na gradilišnu deponiju radi ponovne ugradnje. Veličina zidnih panela je max. dim. 60x30cm a demontira se 2x10kom po etaži. Ugradnja demontiranih panela nakon ugradnje konstrukcije iz tč. 2.5. sa zamjenom oštećenih panela novima, iste vrste i boje. Obračun po demontiranom i ugrađenomu komadu panela. | kom | 60 |  | 0
2.2. | Demontaža elemenata "fiksnih sjenila - brisoleji", (370x30cm) i pohrana istih na gradilišnu deponiju radi ponovne ugradnje. Dorada dijela istih na potrebitu dimenziju te ponovna montaža nakon ugradnje konstrukcije iz tč. 2.5.. | kom | 12 |  | 0
2.3. | Prerada dijela "elektroinstalacije" koja je ugrađena na vanjskoj plohi dimnjaka glede ugradnje dijela vanjskih elemena konstrukcije iz tč. 2.5..
| Demontažu iste, preradu i ponovnu ugradnju odrađuju djelatnici Tehničke službe KIB dr. "Fran Mihaljević" koristeći postavljenu skelu izvoditelja radova a ne ometajući ostale ugovorene radove. | xx | xx | xx | xxxx
2.4. | Prosijecanje otvora dim. 25x50cm u elemenatima "Termoizoliranih sendvič panela protupožarne pregrade" (780x120x10cm) za ugradnju vanjskog UNP280 nosača sa izradom opšava limom u boji "Termoizoliranih sendvič panela" (obostrano) nakon ugradnje konstrukcije iz tč. 2.5.. | kom | 3 |  | 0
2.5. | Dobava i montaža čelične konstrukcije spregova za učvrščenje i stabilizaciju A.B. greda.
Stavka obuhvaća izmjeru na licu mjesta, izradu radioničke dokumentacije i pripremu za izradu čelične konstrukcije, razradu plana montaže i spojeva, dobavu materijala i montažu istog. Sva spojna sredstava, pomoćni limovi, bušenja varenja i sl. u cijeni stavke, kao i sav potreban alat, dizalica i sl.. Antikorozivna zaštita također u jed. cijeni stavke. Obračun po kg ugrađenog čelika. Obračun vijaka paušalni. Proučiti projekat i u cijenu uračunati predbušenja, ispuhivanja rupa i ugradnju vijaka u kemijska sidra predviđena projektom.
| UNP 280 : 12.1m' (41.8 kg/m1) | kg | 3032.16 |  | 0
| HEA 200 : 1.6m' (42.3 kg/m1) | kg | 211.92 |  | 0
| cijev Ø88.9*5: 10.88m' (10.3 kg/m1) | kg | 281.25 |  | 0
| spojni limovi | kg | 211.71 |  | 0
| sidreni i ostali pričvrsni vijci | pauš. | 1 |  | 0
3. | Završno čiščenje mjesta rada sa utovarom u vozilo i odvozom na gradsku deponiju, otpadnog materijala nastalog tijekom radova.
| Obračun paušalni. | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A S V E U K U P N O
| GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI - SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Primopredaja radova nadzornom inženjeru uz svu potrebnu dokumentaciju, završna izvješča, projektnu dokumentaciju izvedenog stanja, ateste, garancije za ugrađeni materijal i sl..
| U …...................., ....09.2021.god. | Sastavio:
…........................................