## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Laboratorijski hladnjaci, ev. Broj 87/2021 JN
TROŠKOVNIK - prva izmjena
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (kn)
1 | Laboratorijski hladnjak | kom | 1
UKUPNO BEZ PDV-a u kn
PDV u kn
UKUPNO SA PDV-om u kn
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1. | Laboratorijski hladnjak za reagense
1.1. | Neto korisni kapacitet: min. 1345 litara do 1400 litara
1.2. | Temperaturno područje: +1C do +10C
1.3. | Minimalna tempratura ambijenta 25C do maksimalne od 40C
1.4. | Ugrađen zvučni i vizualni alarm, alarm previsoke/preniske temperature, alarm otvorenih vrata, alarm kvara temperaturne sonde
1.5. | Digitalni LED ekran
1.6. | Ugrađena prisilna cirkulacija zraka
1.7. | Dvokrilna vrata s bravom i ključem, minimalno 6 žičanih polica
1.8. | Vanjske dimenzije: širina min. 1450 do max 1600mm, dubina min. 800 do max. 900mm, visina min. 1900 do max. 2000mm
1.8. | Napajanje: 220/240 V AC
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
U __________________________, _____._____.2021. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja
Ponuditelj svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je suglasan sa svim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te jamči istinitost dostavljenih informacija.
U cijenu mora biti uključena dostava, instalacija i edukacija osoblja za rad na uređaju