## Sheet1
Naručitelj: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8
Predmet nabave: Medicinski namještaj, ev. Broj: 76/2021 JN
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. broj | OPIS PREDMETA NABAVE | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (u kn bez PDV-a) | Sveukupno (bez PDV-a) | Stopa PDV-a u % | Iznos PDV-a | Sveukupno (s PDV-om)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Bolesnički ormarić | kom | 28
2 | Stolić za hranjenje | kom | 2
3 | Stol za preglede (ordinacija) | kom | 6
4 | Toaletna stolica (princeza) | kom | 11
|  | UKUPNO BEZ PDV-a u kn |  |  | 0
|  | PDV u kn |  |  | 0
|  | UKUPNO S PDV-om u kn |  |  | 0
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1. | Bolesnički ormarić
1.1. | Bolesnički ormarić sa stolićem za posluživanje Sa jednim vratima, jednom ladicom te stolićem za hranjenje na izvlačenje. Mogućnost odabira pozicije stolića za hranjenje s lijeve ili desne strane. Širina 40cm, dubina 40cm, visina 89cm. Materijal: obojeni melamin i HPL laminat, u kombinaciji boja vanilija-plava. Vrata i ladica sa mekim zatvaranjem 5 dvostrukih kotačića promjera 5cm, svi sa kočnicom Visina stolića podesiva od 60 do 94cm, mogućnost zakretanja do 60° Dimenzije stolića (dužina/širina) 55x35cm, nosivost 10 kg Jamstveni rok minimalno 24 mjeseca
2 | Stolić za hranjenje
2.1 | Veliki samostojeći stolić za krevet 2 podloška Stolić za hranjenje s kromiranim čeličnim okvirom i kotačićima, te s podloškom podesivim po nagibu, površine otporne na ogrebotine s izdignutim rubom. Podešavanje visine Ručno podesivo 80-117 cm Dimenzije podložaka: -Veliki: 60 x 38,5 cm -Mali: 20 x 38,5 cm Jamstveni rok minimalno 24 mjeseca
3 | Stol za preglede (ordinacija)
3.1. | Robusna i stabilna struktura Ojastučenje od poliuretanske pjene visoke gustoće debljine 40 mm Pneumatsko podesive sekcije sa ne klizajućim ergonomskim drškama Funkcionalni dizajn: maksimalna ležajna površina za pacijenta i terapeuta Ergonomska rupa za disanje sa ojastučenim čepom, nagib uzglavlja do 75 stupnjeva Uvlačni gumeni kotači sa centraliziranim sistemom za podešavanje visine Visina podesiva pomoću elektromotora (nožna pedala) U standardnu opremu uklječena: nožna kontrola, otvor za disanje Dimenzije: Ukupna duljina: max. 205 cm Širina baze: max. 70 cm Visina od poda do ležaja: min. 45 cm do max. 95 cm Maksimalno opterećenje: 230 kg Jamstveni rok minimalno 24 mjeseca
4 | Toaletna stolica (princeza)
4.1 | Stabilna konstrukcija od čelika Kompletno skidajući naslon za leđa Toaletna posuda umetnta u sjedište, mogućnost izvlačenja posude sa stražnje strane kolica Oslonci za ruke pomični prema dolje, presvučen anatomskom navlakom Oslonci za noge sa trakicom za listove, skidajući i okretni Četiri okretna kotača, od toga dva blokirajuća Jamstveni rok minimalno 24 mjeseca
U __________________________, _____._____.2021. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja
Ponuditelj svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je suglasan sa svim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te jamči istinitost dostavljenih informacija.