## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Laboratorijski hladnjaci - ponavljanje, ev. Broj 87A/2022 JN
TROŠKOVNIK - prva izmjena
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (kn)
1 | Hladnjak za lijekove (sukladan s DIN 58345) | kom | 1
UKUPNO BEZ PDV-a u kn
PDV u kn
UKUPNO SA PDV-om u kn
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1. | Hladnjak za lijekove
1.1. | Kapacitet hladnjaka najmanje 330 litara
1.2. | Staklena vrata sa mogućnošću postavljanja lijevo ili desno
1.3. | Minimalno 6 kom aluminijskih polica
1.4. | Pregrade ladica podesive uzdužno i poprečno s pripadujućim razdjelnicima
1.5. | Integrirani sustav izvješćivanja o alarmima: nije potreban poseban GSM alarmni sustav
1.6. | Modul upozorenja integriran je izravno u hladnjak i automatski šalje poruke upozorenja putem SMS-a i/ili e-pošte. Uređaj za upozorenje (mora alarmirati 12 sati u slučaju nestanka struje)
1.7. | Integrirani softver za evaluaciju i dokumentaciju, automatizirana i središnja pohrana podataka. Svi se podaci pohranjuju centralno putem integrirane baze podataka i mogu se pozvati u bilo koje vrijeme ili poslati e-poštom na bilo koji uređaj
1.8. | Ethernet veza za mrežnu vezu i integrirani WLAN
1.9. | Integrirana LED rasvjeta
1.10. | Zaslon osjetljiv na dodir, prednost ima veći zaslon
1.11. | Sigurnosni termostat (spriječava pad temperature ispod 2°C)
1.12. | Integrirano snimanje temperature
1.13. | Raspon temperature unaprijed postavljen na 5°C, s automatskim alarmom ako je odstupanje +/- 3°C
1.14. | Može se zaključati (uključujući 2 ključa)
1.15. | Konvekcijsko hlađenje
1.16. | Automatsko odmrzavanje, bez gubitka temperature tijekom rada (vanjska upravljačka ploča)
U __________________________, _____._____.2022. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja
Ponuditelj svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je suglasan sa svim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te jamči istinitost dostavljenih informacija.
Minimalni jamstveni rok ponuđenog uređaja mora iznositi 24 mjeseca.
U cijenu mora biti uključena dostava, instalacija i edukacija osoblja za rad na uređaju