## rekap
Vlasnik: Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Mirogojska cesta 8, 10 000 Zagreb OIB: 47767714195
Građevina Prosektura i pomoćni prostor u Klinici za infektivne bolesti dr. Frana Mihaljevića - Projekt obnove konstrukcije zgrade
Lokacija: Mirogojska cesta 8, 10 000 Zagreb k.č.br. 3714/1, k.o. Gračani
ZOP / TD: 105-22 K / 105-22 K
Zagreb, 04/2022.
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
REKAPITULACIJA RADOVA
1. | PRIPREMNI RADOVI
2. | RUŠENJE I DEMONTAŽE
3. | ZEMLJANI RADOVI
4. | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
5. | ZIDARSKI RADOVI
6. | TESARSKI RADOVI
GRAĐ. OBRT. RADOVI UKUPNO:

## opci uvjeti
ZAJEDNIČKI OBRAČUNSKO-TEHNIČKI UVJETI
1. OPĆI UVJETI
Ovi zajednički obračunsko tehnički uvjeti su sastavni dio svih općih uvjeta za pojedine vrste radova.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno završenom radu tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i vertikalne prijevoze i prijenose, postave i skidanje potrebnih skela, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ i slično. U cijene su također uključena sva druga davanja kao i pripomoći kod izvedbe obrtničkih radova - zaštita obrtničkih radova i proizvoda: stolarije, sanitarije, obloga, zatim sva potrebna ispitivanja materijala radi postizavanja tražene kvalitete i čvrstoće po propisima. Sav upotrijebljeni materijal kao i finalni proizvod, mora odgovarati postojećim tehničkim propisima a ukoliko je to materijal ili proizvod izvan naših standarda treba kvalitetu istih dokazati atestom Zavoda za ispitivanje materijala. Davanjem ponude izvođač se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal i proizvode, a u slučaju nemogućnosti nabavke opisanog, tokom izvedbe gradnje će se za svaku izmjenu prikupiti ponude i uz suglasnost nadzornog inženjera i investitora odabrati najpovoljnija.
U slučaju pogodbe izvođenja radova po građevinskoj knjizi svi će se radovi obračunati prema izmjeri u naravi bez obzira na količine upisane u troškovniku. Kao način obračuna više radnji vrijede prema tome jedinične cijene ponuđene ovim troškovnikom. Za radove van troškovnika vrijedit će cijene satnica i osnovnog materijala a obračun će se vršiti na osnovu "Prosječnih normi u građevinarstvu".
Izvođač nema pravo na manipulativne troškove za radove koje izvode njegove vlastite jedinice bez obzira da li se radi o građevinskim ili obrtničkim radovima.
Izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, koju će potpisivati nadzorni inženjer, kako bi se mogla kontrolirati količina izvedenih radova.
Prije početka izrade treba sve mjere i količine prekontrolirati u naravi i dogovoriti sa projektantom sve pojedinosti izvedbe.
Kod podnošenja ponude izvođač je obvezan dostaviti detaljni operativni plan gradnje, organizacije gradilišta, popis mehanizacije i stručne radne snage, koja će biti korištena na gradilištu.
Posebna obaveza glavnog izvođača u vezi sa ugovorima koje izvode drugi izvođači jest da mora koordinirati rad tih izvođača sa svojim radovima. Ta koordinacija obuhvaća sve potrebne pripreme, ugradnju eventualnih drvenih ili metalnih elemenata potrebnih za učvršćenje ili za vješanje, te ostale zidarske i druge pripomoći potrebne za izvedbu i dovršenje radova drugih izvođača kao i to da se istome omogući privremeno uskladištenje njegovih proizvoda.
Glavni izvođač je također obavezan da uskladi sve svoje radove, naročito na instalacijama, sa radovima drugih izvođača (izvodi električnih instalacija, položaji raznih cijevi, kanali itd.) kao i sa izvođačem glavnih građevinskih radova te da istima omogući nesmetano i brzo izvođenje njihovih radova.
Izvođač - kooperant je obavezan osigurati normalan i nesmetan rad tj. rok izvedbe tako da ne smeta pravilan rad ostalim obrtnicima zaposlenim na gradnji.
Nabavljanje potrebnog materijala, osiguranje potrebnog broja radnika odgovarajuće stručnosti, kao i organizaciju svog rada izvođač treba provoditi tako da to bude u skladu sa operativnim planom, te da krivicom izvođača ne dođe do zakašnjenja s vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvođača na zgradi.
Izvođač mora sam osigurati svoje dovršene radove od oštećenja do primopredaje objekata.
2. OPSEG RADOVA
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su svi građevinski i obrtnički radovi uključivo i potrebna rušenja.
Pridržavanje zakona
Izvođač je obavezan pridržavati se svih postojećih i važećih zakona, standarda, naredbi i uputsatva, uredbi, pravilnika, propisa i drugih akata koji se odnose ili se mogu odnositi na radove koje je preuzeo.
3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Sva tehnička dokumentacija čiji sastav je naveden u elaboratu predstavlja cjelinu i sastavni je dio ugovora o građenju. U slučaju razlike između nacrta i troškovnika troškovnici su određujući u bilo kojem slučaju nejasnosti ili razlike u brojevima, nacrtima ili troškovnicima o tome se mora odmah obavijestiti nadzorni inženjer i projektant i zatražiti tumačenje i objašnjenje. Traženje takvog tumačenja i objašnjenja ne može ni u kom slučaju poslužiti kao isprika da ne nastavi rad u suglasnosti sa tumačenjem odnosno odlukom odgovornog projektanta i nadzornog organa.
Za sve ugrađene materijale, završnu obradu i opremu izvoditelj je obvezan dobiti suglasnost projektanta, a bez te suglasnosti nadzor ih nije dužan priznati.
U slučaju razlike između nacrta u manjem i onih u većem mjerilu, nacrti u većem mjerilu (detaljni nacrti) su odlučujući. Na bilo kojem nacrtu gdje je prikazan dio radova, a ostatak je dan u konturi, dio koji je prikazan primjenjuje se i na ostale dijelove radova.
Ukoliko opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, obavezan je pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje projektanta.
Ako tokom gradnje nastupe neke promjene ili dopune treba prije provedbe istih tražiti suglasnost nadzornog organa i ugovoriti jediničnu cijenu na osnovi elemenata danih u ponudi i to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru. Sve nastale više radnje koje nisu utvrđene na ovaj način neće se priznati u obračunu.
4. PRIVREMENI OBJEKTI, OPREMA I INSTALACIJE
Izvođač je obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti sa gradilišta nakon završetka radova.
Privremeni objekti, ograde, zaštita i oprema pored ostalog obuhvaća uređenje pristupa, izgradnju eventualno potrebnih baraka, privremeno uređenje postojećih prostorija koje mogu poslužiti za odlaganje, doprema i postava građevinskih dizala, dizalica, ljestve i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje izgradnje. Izvođač će sve ove radove izvesti bez posebne naplate.
Izvođač će bez posebne naplate izvesti prema potrebi sve potrebne privremene priključke za vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i telefon, te provesti potrebnu rasvjetu na gradilištu uključivo propisanu svjetlosnu rasvjetnu signalizaciju. Kod toga treba uzeti u obzir da su osnovni priključci na gradilištu već izvedeni.
Izvođač je obavezan na gradilištu organizirati čuvarsku službu te osigurati policom imovinu trećih lica i života od svih eventualnih šteta i ozljeda koje mogu biti prouzrokovane građenjem ili pripremom za građenje. Izvođač preuzima potpunu odgovornost za sav materijal, opremu itd. tokom provođenja pripremnih radova i izvođenja objekta, uključivo i materijal i opremu kooperanata, su izvođača itd. sve do potpune primopredaje svih radova i objekata investitoru.
5. RUŠENJA
Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente od krova prema dolje. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, predočiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju.
Šutu od rušenja, kao i sav ostali demontirani materijal pažljivo spuštati do prizemlja i odlagati na za to određeno mjesto na gradilištu.
Izvođač radova po završetku grubih radova treba izvršiti čišćenje te svu šutu odvesti na gradsku deponiju.
Sav materijal koji je demontirani, a mogao bi još poslužiti u neku drugu svrhu, biti će komisijski predan investitoru.
6. ČIŠĆENJA
Izvođač radova će izvesti sva čišćenja tokom radova te po završetku pojedinih grubih radova kao i fino čišćenje po završetku svih radova a neposredno prije konačne primopredaje. Čišćenje obuhvaća uklanjanje svog smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koji je nadzorni inženjer odbio i zatražio da se ukloni sa gradilišta kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova te držanje svih materijala uredno uskladištenih. Izvođač je također obavezan ukloniti sve materijale, opremu itd. Gruba čišćenja izvoditi svakog dana po završetku radova.
Izvođač je obavezan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje uključivo sva pranja stakla, pločica, podova, sanitarnih uređaja, armatura itd.
Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste i izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tokom takvog čišćenja.
7. UKLANJANJE OTPADAKA
Izvođač će tokom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu te će isto otpremiti izvan gradilišta na za tu svrhu odobrenu lokaciju i održavati će cijeli objekt uključivo dvorište i pločnike i ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju. Izvođač je obavezan voditi računa i provesti mjere osiguranja da se tokom uklanjanja otpadaka materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada god je to moguće izvođač će koristiti vodu da smanji stvaranje prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu. Nikakvo smeće ili otpaci neće se bacati u iskope, jame niti koristiti kod nasipavanja.
Vozila koja će se koristiti za odvoz smeća, šute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se prevozi mora biti poprskani vodom, sve kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tokom prijevoza do lokaliteta za deponiranje. Suvišno blato i ostala nečistoća trebaju se očistiti sa kotača vozila kako bi se spriječilo da se isto raznosi po ulicama izvan gradilišta. Svako eventualno blato i ostalu nečistoću koju takova vozila raznesu po ulicama izvan gradilišta obavezan je izvođač o svom trošku ukloniti i zaprljane površine očistiti.
8. ČUVANJE MATERIJALA
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju.
Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi kao skele itd. moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično dovršeni prostori objekta koriste za privremeno skladište materijala pravovremeno izvođenje preostalih radova niti inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvođač je također odgovoran da težina uskladištenih materijala ne pređe računato dozvoljeno opterećenje konstrukcije.
9. ZAVRŠETAK RADOVA
Po završetku radova teren i svi dijelovi objekta bit će ostavljeni u čistom i urednom stanju koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog organa.
Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti bit će uklonjeni sa gradilišta, a površine na kojima su bili postavljeni dovedene su u prijašnje stanje, u stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inženjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.
10. PRIMOPREDAJA RADOVA
Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenog objekta putem Komisije u kojoj će obavezno biti predstavnici investitora, projektanta i izvođača, a po potrebi i predstavnici proizvođača ili poduzeća koja su sudjelovala u financiranju ili izvedbi objekta.
Prije primopredaje radova izvođač je obavezan investitoru dostaviti svu dokumentaciju, naročito projekt izvedenih radova odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku građenja, građevinski dnevnik, ateste, rezultate ispitivanja itd. kao i drugu dokumentaciju potrebnu investitoru da zatraži od nadležnog inženjera dozvolu za upotrebu u skladu sa zakonima i propisima.
Tokom primopredaje vodit će se zapisnik te je izvođač obavezan izvršiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na radovima ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ove obaveze izvođača ne isključuju njegovu obavezu da provede ispravke, popravke ili zamjene zatražene po Komisiji nadležnog inženjera.
Tokom trajanja ugovorenoga jamčevnog odnosno garantnog roka izvođač je obavezan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u toku tog jamčevnog roka, a koji su nastupili zbog toga što se izvođač nije držao svojih obaveza u vezi sa kvalitetom radova i materijala.
Investitor e izvođaču odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka ali ujedno zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvođač nije obavezan vršiti korekcije ili popravke koje su rezultat normalnog korištenja i habanja tokom upotrebe objekta.
Po isteku jamčevnog odnosno garantnog roka predstavnici investitora, projektanta i izvođača će pregledati radove i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka te odrediti razuman rok u kojem je izvođač obavezan provesti takve korekcije i popravke, a po izvršenju takvih popravaka isti će ponovo biti pregledani po nadzornom inženjeru, prihvaćeni i svi će se ugovoreni radovi potom isplatiti i posao će se smatrati završenim.

## 01_pripremni radovi
1. | Pripremni radovi
r.br. | opis stavke | jed. mjere | količina | cijena | ukupna cijena
1.1. | Gradilišna tabla
Dobava i montaža metalne ploče na bravarskoj konstrukciji sa svim potrebnim informacijama (investitor, projektant, izvođač, nadzor, itd.) na mjesto koje odredi nadzorni inženjer te postava ploče sa znakovima upozorenja. U cijenu stavke uključena demontaža, utovar u transportno sredstvo i odvoz iste nakon završetka građenja. Obračun po komadu kompletno postavljene ploče do pune gotovosti.
|  | kom | 1
1.2. | Privremena ograda gradilišta
Dobava, postava i montaža privremene ograde oko gradilišta (po međi građevne parcele) visine min. 2,0m na zemljanom terenu. Ograda se postavlja prije početka izvođenja radova. Nosivi stupovi su samostojeći sa betonskim stopama. U cijenu stavke uključena je izvedba vrata za ulaz osoba i vozila sukladno shemi organizacije kao i održavanje ograde tijekom izvođenja predmetnih radova te uklanjanje iste nakon završetka radova. Obračun po m'.
|  | m' | 120
1.3. | Shema gradilišta
Izrada sheme organizacije gradilišta za izvedbu građevine, uz odobrenje nadzornog inženjera, a radi montaže privremenih priključaka, organizacije prometnih puteva i sl. tijekom gradnje građevine. U cijenu uključeno ishođenje potrebnih dozvola o početku izvođenja radova od nadležnih institucija. Shemu izraditi u 3 primjerka.
|  | kom | 1
1.4. | Gradilišna oprema, alat i režije
Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, korištenje, demontiranje i odvoz svih privremenih objekata za radnike i alat, uređaja, postrojenja, oplata, ukrućenja, građ. strojeva i transportnih sredstava koja će se koristiti na gradilištu u ugovorenom roku za izvođenje radova. Stavka obuhvaća dovoz i pravilno skladištenje sveg potrebnog montažerskog materijala koji će se koristiti kod izgradnje te saniranje svih površina koje su služile za privremeno deponiranje rastresitog materijala. Stavka obuhvaća i sve režijske troškove gradilišta, te troškove najma prostora za skladištenje materijala.
|  | paušal | 1
1.5. | Privremeni priključci
Izvedba privremenih gradilišnih priključaka vode i odvodnje, te izvedba privremenog gradilišnog strujnog ormara. Obračun po komadu.
|  | paušal | 1
1. | UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE

## 02_rušenje i demontaže
2. | Rušenje i demontaže
r.br. | opis stavke | jed. mjere | količina | cijena | ukupna cijena
2.1. | Isključivanje priključaka instalacija postojeće građevine - elektroinstalacija, telefonske instalacije, brtvljenje plinskih instalacija, vodovoda i kanalizacije, s tim da se u neposrednoj blizini osigura dobava vode (polijevanje šute). Isključivanje infrastrukturnih priključaka mora izvesti ovlaštena pravna osoba.
|  | paušal | 1
2.2. | Demontaža limene nadstrešnice iznad garaža/spremišta zajedno s čeličnom potkonstrukcijom i svim spojnim sredstvima. Potkonstrukcija se sastoji od poprečnih i uzdužnih elemenata. U stavku uključiti odvoz materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2.
|  | m2 | 16
2.3. | Demontaža pocinčanih gromobranskih traka s nosačima i otpajanje od elemenata krovne limarije te veza prema temeljnom uzemljivaču. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m1.
|  | m1 | 66
2.4. | Demontaža polikarbonatne nadstrešnice iznad ulaza u prosekturu zajedno s čeličnom potkonstrukcijom i svim spojnim sredstvima. Potkonstrukcija se sastoji od poprečnih i uzdužnih elemenata. U stavku uključiti odvoz materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2.
|  | m2 | 28
2.5. | Demontaža čeličnih rešetki na prozorima sa svim spojnim sredstvima. Čelićne rešetke ugrađene u zid od opeke. U stavku uključiti odvoz materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2.
| dimenzije prozora: 145/200 | kom | 2
| dimenzije prozora: 100/195 | kom | 1
2.6. | Demontaža limene obloge sa svim spojnim sredstvima kojom su skrivene instalacije na fasadi. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2 limene obloge.
|  | m1 | 44
2.7. | Demontaža postojećih horizontalnih i vertikalnih oluka od čeličnog pocinčanog lima sa svim pomoćnim dijelovima. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m1.
| horizontalni | m1 | 58
| vertikalni | m1 | 16
2.8. | Demontaža opšava krovišta od pocinčanog čeličnog lima. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m1.
|  | m1 | 40
2.9. | Demontaža ulazne rampe, uključujući sva spojna sredstva. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2.
|  | m2 | 1.5
2.10. | Demontaža drvenih prozora i vrata s doprozornicima i dovratnicima i sa svim spojnim sredstvima, unutarnjim i vanjskim klupčicama i sl. Ugrađeni su u zid od opeke. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po komadu.
| dimenzije prozora: 145/200 | kom | 4
| dimenzije prozora: 100/195 | kom | 1
| dimenzije prozora: 80/200 | kom | 1
| dimenzije prozora:180/95 | kom | 1
| dimenzije prozora: 180/65 | kom | 2
| dimenzije prozora: 260/70 | kom | 1
| dimenzije vrata: 94/260 | kom | 1
2.11. | Demontaža vanjskih čeličnih vrata s dovratnikom na garažama/ spremištima. Ugrađena su u zid od opeke. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po komadu.
| dimenzije vrata: 296/230 | kom | 4
2.12. | Demontaža vanjskih čeličnih ostakljenih vrata s dovratnikom na prosekturi. Ugrađena su u zid od opeke. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po komadu.
| dimenzije vrata: 185/250 | kom | 1
| dimenzije vrata: 355/308 | kom | 1
2.13. | Demontaža sanitarnih elemenata i sudopera. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po komadu.
| umivaonik | kom | 5
| wc s vodokotlićem | kom | 1
| sudoper | kom | 3
2.14. | Demontaža razne opreme: ormarića, stolova, stolica, frižidera, ogledala, držača za ručnike, vješalica, polica, radnih ploha i sl. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po komadu.
|  | kom | 80
2.15. | Demontaža obdukcijskog stola uključujući brtvljenje instalacija. U stavku uključiti odvoz na za to predviđeno mjesto udaljeno do 10 km. Obračun po komadu.
|  | kom | 1
2.16. | Demontaža unutarnjih drvenih vrata s dovratnicima. Ugrađena su u zid od opeke. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po komadu.
| dimenzije vrata: 90/200 | kom | 11
| dimenzije vrata: 120/200 | kom | 1
2.17. | Demontaža unutarnjeg drvenog fiksnog prozora s prozorskim klupčicama. Ugrađen je u zid od opeke. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po komadu.
| dimenzije prozora: 220/90 | kom | 1
2.18. | Rušenje postojećeg poda uključujući završnu oblogu (keramičke pločice različitih dimenzija, linoleum), estrih, toplinsku izolaciju i sve druge moguće slojeve do postojeće podne ploče, uključujući sifone i sl. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2.
|  | m2 | 114
2.19. | Rušenje postojeće podne ploče (i prosektura i pomoćni prostori) sa svim mogućim instalacijama koje se nalaze u, iznad ili ispod podne ploče te usitnjavanje materijala. Prilikom demontaže podne ploče i instalacija potrebno je brtvljenje mogućih instalacija. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2.
|  | m2 | 190
2.20. | Skidanje zidnih obloga (keramičkih pločica raznih dimenzija i drugo) i svih drugih slojeve do postojećih nosivih i nenosivih zidova. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2.
|  | m2 | 280
2.21. | Rušenje postojećih pregradnih zidova od opeke (do 15 cm debljine) uključujući horizontalne i vertikalne serklaže, moguće instalacije u njima i sl. te usitnjavanje materijala. Prilikom demontaže zidova i instalacija potrebno je brtvljenje mogućih instalacija. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m3.
|  | m3 | 12
2.22. | Probijanje otvora za vrata u zidanom zidu debljine 30 i 45 cm rezanjem i štemanjem. Očekivane dimenzije rezanja 90/220, 205/220 i 100/220 cm. Usitnjavanje te odvoz na odlagalište do 10 km udaljenosti. Obračun po m3.
|  | m3 | 3.4
2.23. | Strojno rezanje i štemanje te usitnjavanje materijala dvije betonske stube ispred ulaza u prosekturu. Širina stuba cca 146 i 205 cm, visina cca 20 cm. U stavku uključiti odvoz materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m3.
|  | m3 | 1.3
2.24. | Demontaža gipskartonske stijene i eventualnih obložnih slojeva u prostoru spremišta/garaže. Debljina zida 12 cm, visina rada 2,50 m. U stavku uključiti odvoz materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2.
|  | m2 | 17
2.25. | Razna štemanja u postojećim zidovima za potrebe novih otvora, vođenje instalacija i sl. dimenzija presjeka do 25 cm. U stavku uključiti odvoz materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m'.
|  | kom | 1
2.26. | Razna bušenja u stropnoj ploči za prolaz instalacija i sl. dimenzija presjeka do 25 cm. U stavku uključiti odvoz materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m1.
|  | kom | 1
2.27. | Rušenje postojećih vanjskih zidova pomoćnih prostora od opeke (do 25 cm debljine) uključujući vertikalne i horizontalne serklaže, moguće instalacije u njima i sl. te usitnjavanje materijala. U stavku je uključeno i rušenje eventualnih betonskih zidova, greda i stupova. Prilikom demontaže zidova i instalacija potrebno je brtvljenje mogućih instalacija. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m3.
|  | m3 | 23
2.28. | Rušenje postojećih unutarnjih zidova pomoćnih prostora od betona (do 15 cm debljine) uključujući moguće instalacije u njima i sl. te usitnjavanje materijala. Prilikom demontaže zidova i instalacija potrebno je brtvljenje mogućih instalacija. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m3.
|  | m3 | 5.5
2.29. | Pažljivo otucanje dotrajale unutarnje žbuke sa zidova. Otucanje žbuke debljine 3 cm sa svake strane. Površine zida očisti od naslaga stare žbuke. Nakon obijanja žbuke sve očistiti od prašine. uključivo radna skela i odvoz na deponij do 10 km. Obračun po m2 otučene žbuke.
|  | m2 | 352
2.30. | Čišćenje reški unutrašnjih zidova i nadvoja na mjestima gdje je otučena žbuka do dubine od 5 cm u zidu od opeke sa temeljitim otprašivanjem i ispiranjem vodom pod niskim tlakom radi uklanjanje salitre prisutne na površini postupak ponoviti do potpunog uklanjanja i nevezanih dijelova i salitre, sve uz upotrebu odgovarajuće skele. Uključeno čišćenje spojnica sa otprašivanjem. uključivo radna skela i odvoz na deponij do 10 km. Obračun po m2 otučene očišćenog zida.
|  | m2 | 352
2.31. | Uklanjanje slabo vezane dijelove i nečistoće ručno ili mehanički dok se ne dobije čista površina bez slabih dijelova, prašine, nečistoća, plijesni ili topivih soli. Nakon toga očistiti površinu zida hladnom vodom (bez uporabe deterdženata) pod pritiskom do 200 bara. Točan pritisak treba odrediti na početku rada – na probnom polju. Potrebu za ovakvim zahvatom, te dostatnu kakvoću čišćenja treba odrediti u dogovoru s nadležnim projektantom i konzervatorom. Stavka uključuje sav rad i materijal, te upotrebu radne skele, i grubo čišćenje prostora nakon izvedene stavke.
|  | m2 | 352
2.32. | Pažljivo otucanje dotrajale i slabo držeće fasadne žbuke na pročelju zgrade, debljine 3-5cm. Površine zida očistiti od naslaga stare žbuke. Nakon obijanja žbuke sve očistiti od prašine i oprati vodom pod pritiskom min. 50 bara. Uključivo odvoz na deponij do 10 km. Obračun po m2 otučene žbuke.
|  | m2 | 166
2.33. | Rušenje postojeće stropne ploče (prosektura) sa svim slojevima i svim mogućim instalacijama koje se nalaze u, iznad ili ispod stropne ploče te usitnjavanje materijala. Prilikom demontaže stropne ploče i instalacija potrebno je brtvljenje mogućih instalacija. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2.
|  | m2 | 122
2.34. | Rušenje postojećeg ravnog krova (pomoćni prostori) sa svim slojevima i svim mogućim instalacijama koje se nalaze u, iznad ili ispod stropne ploče te usitnjavanje materijala. Prilikom demontaže stropne ploče i instalacija potrebno je brtvljenje mogućih instalacija. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2.
|  | m2 | 78
2.35. | Rušenje postojeće krovne obloge od glinenog crijepa sa sljemenacima. Stavka uključuje pažljivo skidanje crijepa sa svim pričvrsnim sredstvima. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2.
|  | m2 | 198
2.36. | Rušenje postojećeg četverostrešnog drvenog krovišta (prosektura). Stavka uključuje demontaža letvi i kontraletvi te nosive roženičke konstrukcije. Stavka uključuje i skidanje obloge strehe od drvenih daski. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2.
|  | m2 | 182
2.37. | Čišćenje prostorija od zaostalih raznih predmeta s odvozom istih na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Uključivo prostor postojeće prosekture i postojećih garaža/spremišta. Obračun po m2.
|  | m2 | 190
2.38. | Završno čišćenje i uređivanje površina podova i zidova, od onečišćenja uzrokovanog radovima, s dovođenjem okolnih pješačkih i kolnih površina u prvobitno stanje. Obračun po m2.
|  | m2 | 190
2. | UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE

## 03_zemljani
3. | Zemljani radovi
Posebni uvjeti za zemljane radove
Pri izvedbi zemljanih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Građevinske norme i HTZ propisi.
Svi iskopi zemlje vrše se strojno, a samo djelomično ručno (planiranja). Iskope izvesti točno po projektu, u skladu sa geomehaničkim izvještajem. Propisane mjere presjeka - profila ne smiju se prekoračiti bez posebnog odobrenja nadzorne službe.
Kosine širokog iskopa prilagoditi kategoriji terena.
Kod eventualne pojave vode (kiše, topljenje snijega ili podzemne vode) izvoditelj treba izvršiti odvodnjavanje iste sa iskopanih površina (sabirna okna i crpljenje vode), te zaštiti iskopane profile.
Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje. Isti treba prevesti na gradilišni deponij, uskladištiti te poslije upotrijebiti. Višak iskopanog materijala odvesti na gradski deponij.
Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti do tražene zbijenosti, odnosno u slojevima od po 20 cm, sa strojnim nabijanjem i vlaženjem vodom.
Prije početka ostalih radova (betoniranje, postava oplate) geomehaničar treba pregledati kvalitetu tla i odobriti početak radova.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
- sav rad i materijal;
- svi prijenosi i prijevozi;
- sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova;
- sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna;
- zaštitne mjere kod eventualne pojave vode;
- održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport zemlje sa i na gradilište;
- odgovarajuće koeficijente zbijenosti ili rastresitosti, jer isti nisu uključeni u količinama zemlje.
Obračun iskopanih i nasutih količina vršiti u sraslom stanju materijala, a prema postojećim normama GN ili jednakovrijednim.
r.br. | opis stavke | jed. mjere | količina | cijena | ukupna cijena
3.1. | Iskop terena C kategorije sa završnim poravnavanjem dna iskopa s točnošću +/- 2 cm, za izvedbu nove ab podne ploče uključivo odsijecanje i prebacivanje viška iskopa. Dubina iskopa do 50 cm (prosektura i pomoćni prostori). Iskop se vrši do kote polaganja tampona šljunka. U stavku uključiti odvoz i istovar na gradilišni deponij. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 103
3.2. | Strojni iskop terena C kategorije za izvedbu trakastih temelja građevine dubine 80 cm i širine 40 cm ispod pomoćnog prostora. Iskop se vrši do kote polaganja tampona šljunka. Iskop izvesti uz povećan oprez kako bi stijenke rova poslužile kao oplata pri betoniranju. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. U stavku uključiti usitnjavanje materijala te odvoz i istovar na gradilišni deponij. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 15.9
3.3. | Priprema svih površina za izvedbu ojačanja temelja. Podloga mora biti suha, odmašćena, nosiva i bez slabo vezanih i trusnih dijelova. Stavka uključuje pripremu i završno čišćenje podloge npr. Visokotlačnim pranjem prije početka izvedbe na ojačanju temelja. Obračun po m2 izvedene pripreme podloge.
|  | m2 | 72
3.4. | Dobava, razastiranje i nabijanje sloja šljunka kao podloge ispod podložnog betona AB podne ploče prizemlja. Slojeve ugrađivati do visine 30 cm uz zbijanje svakog sloja (d sloja=2x15 cm), granulacija 10-15 mm. Modul stišljivosti min. Ms=40 MPa. Planiranje završnog sloja sa točnošću ± 3 cm. Obračun po m3.
|  | m3 | 56
3. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

## 04_AB
4. | Betonski i armiranobetonski radovi
Posebni uvjeti za betonske i armiranobetonske radove
Kod izvođenja betonskih i armirano betonskih radova izvođač se treba pridržavati odredbi Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) kao i odredbi iz arhitektonskog i građevinskog glavnog i izvedbenog projekta.
Prije početka radova izvoditelj treba izraditi Projekt betona u kojem će se definirati svi podaci za traženu kvalitetu, marku i način ugradbe betona, te operativni plan ugradnje sa svim potrebnim podacima. Oba projekta daju se glavnom projktantu na ovjeru.
Ugrađeni beton treba zaštititi od atmosferskih i temperaturnih utjecaja.
Beton se izrađuje u registriranim pogonima za proizvodnju betona i gotov doprema na gradilište. Klasa betona prikazana u pojedinoj stavci.
Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstva svježeg i očvrslog betona provodi se prema normama na koje upućuju norme iz točke A.6. Pravilnika ili jednakovrijedne. Nadzorni inženjer može tražiti izvanredno ispitivanje serije kocaka. Troškove ispitivanja plaća izvođač.
U jediničnu cijenu betonskih i AB radova uključeni su:
- sav potreban rad, materijal i transport za spravljanje betona,
- sav potreban rad uključujući unutarnji gradilišni transport
- zaštita betonskih i armirano-betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja
- sve potrebne skele, uključujući podupiranje, učvršćenje, prilaze, mostove itd. te skidanje oplate, prema glavnom i izvedbenom projektu, a specificirano u operativnom planu.
- močenje oplate i mazanje kalupa,
- postavljanje armature, vezane i savijene prema projektu, u oplatu
- ubacivanje betona u oplatu,
- ugradba uz pomoć vibratora
- svi otvori za prolaz elektrike, kanalizacije i ostalih sistemskih prodora
- brušenje betona do stupnja gotovosti predviđenog za bojanje
- poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih mjera,
- čišćenje nakon završenih radova, te čišćenje onečišćenih okolnih površina uz oplatu.
- rubna profilacija greda i zidova ukoliko je predviđena projektom
Oplata
Svu oplatu izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta iz glavnog i izvedbenog projekta.
Jedinična cijena tesarskih radova sadrži:
- sav potreban materijal za izvedbu oplate,s transportom na gradilište,
- cijena oplate se nudi po m2 oplate (za jedno lice zida ili ploče)
- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate s unitarnjim transportom do mjesta krojenja i ugradbe,
- označavanje, uzimanje mjera na građevini
- demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavla i prijenos na novo mjesto ugradbe,
- izrada radne skele,
- poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih propisa,
- isporuka pogonskog materijala,
- čišćenje nakon završetka radova.
- čišćenje svih površina od ostatka oplate odmah po uklanjanju.
Armatura
Savijanje čelika vrši se točno po nacrtu savijanja (po izvedbenom projektu ovjerenom od strane projektanta konstrukcije). Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora ili/i statičar kod složenijih konstrukcija. Betonski čelik mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po važećim propisima. Prije betoniranja betonsko željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u skladu sa svim važečim propisima i pravilima struke. Armatura B500B.
Upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera ili statičara može se započeti betoniranje.
Jedinična cijena armiračkih radova sadrži:
- sav potreban materijal s transportom na gradilište,
- sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sječenje, savijanje)
- postavljnje armature na mjesto ugradbe s vezanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem za oplatu,
- unutarnji transport,
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća u svim fazama dostave i ugradnje,
- primjena mjera zaštite na radu i drugih drugih važećih propisa.
Tijekom izvedbe i po završetku dostaviti svu potrebnu atestnu dokumentaciju ugrađenog materijala.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika.
r.br. | opis stavke | jed. mjere | količina | cijena | ukupna cijena
4.1. | Ojačavanje ab trakastih temelja
Priprema i ojačavanje postojećih temelja armirano betonskih temeljnim trakama (prosektura) betonom C25/30, razred izloženosti XC2, u zemljanom iskopu, debljina ojačanja 20 cm sa svake strane, visine 60 do 140 cm. Podloga mora biti suha, odmašćena, nosiva i bez slaboveznih ili trusnih dijelova. Povezivanje novih temeljnih traka vršiti bušenjem rupa fi 60 i ugradba armaturnih šipki fi 20 dužine 3 metra. Anketiranje novih temeljnih traka u postojeće temleje vršiti bušenjem rupa fi 20 na razmaku od 30 cm, ugradba armaturnih šipki fi 16 dužine 40 cm. Ako se prilikom iskopa utvrdi da su postojeći temelji u rastresitom stanju potrebno je podbetoniravanje postojećih temelja u suradnji i s prijedlogom dobivenog od nadzornog inženjera. Stavka uključuje strojnu pripremu i završno čišćenje podloge npr. visokotlačnim pranjem prije početka izvedbe na ojačanju temelja. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona te dodatak za vodonepropusnost. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplate.
| beton (25/30) | m3 | 12.4
| armatura | kg | 1736
| oplata | m2 | 62
4.2. | Izrada armirano betonskih temeljnih traka (pomoćni prostori) betonom C25/30 u zemljanom iskopu dimenzija 40x80 cm. Armatura B500B Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona. Obračun po m³ ugrađenog betona i po kg armaturnog željeza.
| beton (25/30) | m3 | 16.8
| armatura | kg | 1596
| oplata | m2 | 84
4.3. | Podložni sloj betona
Izvođenje sloja podbetona ab ploče (prosektura, pomoćni prostori). Izvodi se betonom C16/20 u sloju debljine 5cm na prethodno pripremljenu i uvaljanu podlogu. Stavka podrazumjeva sav rad i materijal na izradi betona, sve transporte i prijenose, rad na ugradnji i njezi betona, te zbijanje i ravnanje do kota prema projektu. Obračun po m3.
|  | m3 | 9.5
4.4. | AB podna ploča prizemlja
Izvedba armiranobetonske podne ploče d=15 cm (prosektura, pomoćni prostori) na prethodno izvedenu podlogu od podložnog betona. Ploča je djelomično zadebljana (30 cm) na poziciji vođenja ventilacijske cijevi u sobi obdukcije (550x100 cm). Beton za izradu je C25/30, razred izloženosti XC2. Armatura B500B. Gornju površinu je potrebno zagladiti radi postavljanja toplinske izolacije. Predvidjeti betonažu i radne prekide u šahovskim poljima 6x6m, sa zarezom s gornje strane dubine do armature. Spoj radnih prekida obraditi brtvenim trakama. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplate.
| beton (C25/30) | m3 | 28.5
| armatura | kg | 2850
| oplata | m2 | 5.6
4.5. | AB stropna ploča prizemlja (prosektura)
Izvedba AB stropne monolitne ploče debljine 20 cm (prosektura). Izvode se iz betona C25/30u glatkoj oplati, klasa izloženosti XC1. Armatura B500B. Sva podupiranja (do 3,20 m visine) i operativna skela uračunati su u jediničnu cijenu. Podupiranje ploče u periodu od 24 dana. U jediničnu cijenu također uračunati izvođenje otvora i proboja kroz a.b. ploču. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplate konstrukcije.
| beton (25/30) | m3 | 29
| armatura | kg | 3045
| oplata | m2 | 154.6
4.6. | AB nadozid u potkrovlju (prosektura)
Izvedba armiranobetonskih nadozida (prosektura) debljine 30 cm. Izvode se betonom C25/30 u glatkoj dvostranoj oplati, sva podupiranja uračunata su u jediničnu cijenu. Armatura B500B. Predvidjeti betonažu i radne prekide u duljini ne većoj od 6m u cijeni. Spoj radnih prekida obraditi brtvenim trakama. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplate konstrukcije.
| beton (C25/30) | m3 | 16
| armatura | kg | 3200
| oplata | m2 | 104
4.7. | AB zidovi (pomoćni prostor)
Izvedba armiranobetonskih zidova (pomoćni prostori) debljine 20 cm. Izvode se betonom C25/30 u glatkoj dvostranoj oplati, sva podupiranja uračunata su u jediničnu cijenu. Armatura B500B. Predvidjeti betonažu i radne prekide u duljini ne većoj od 6m u cijeni. Spoj radnih prekida obraditi brtvenim trakama. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplate konstrukcije.
| beton (C25/30) | m3 | 11.2
| armatura | kg | 1680
| oplata | m2 | 162.6
4.8. | AB zidovi (prosektura)
Izvedba armiranobetonskih zidova (prosektura) debljine 25 cm. Izvode se betonom C25/30 u glatkoj dvostranoj oplati, sva podupiranja uračunata su u jediničnu cijenu. Armatura B500B. Predvidjeti betonažu i radne prekide u duljini ne većoj od 6m u cijeni. Spoj radnih prekida obraditi brtvenim trakama. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplate konstrukcije.
| beton (C25/30) | m3 | 2.3
| armatura | kg | 345
| oplata | m2 | 20
4.9. | AB stropna ploča (pomoćni prostori)
Izvedba AB stropne monolitne ploče debljine 20 cm (pomoćni prostori). Izvode se iz betona C25/30 u glatkoj oplati. Armatura B500B. Sva podupiranja (do 3,00 m visine) i operativna skela uračunati su u jediničnu cijenu. Podupiranje ploče u periodu od 24 dana. U jediničnu cijenu također uračunati izvođenje otvora i proboja kroz a.b. ploču. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplate konstrukcije.
- stropna ploča pomoćni prostori, d=20cm
| beton (25/30) | m3 | 16.5
| armatura | kg | 2475
| oplata | m2 | 90.5
4.10. | AB nadozid ravnog krova (pomoćni prostori)
Izvedba armiranobetonskih nadozida (pomoćni prostori) debljine 20 cm, visine 50 cm. Izvode se betonom C30/37 u glatkoj dvostranoj oplati, sva podupiranja uračunata su u jediničnu cijenu. Armatura B500B. Predvidjeti betonažu i radne prekide u duljini ne većoj od 6m u cijeni. Spoj radnih prekida obraditi brtvenim trakama. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplate konstrukcije.
| beton (C25/30) | m3 | 4
| armatura | kg | 800
| oplata | m2 | 39
4.11. | Ab stubište
AB stubište i podest na ulazu u građevinu (prostorije: ulaz osoblja, prijem članova obitelji i administracija, preuzimanje i pregled umrlih). U cijenu uračunato i izvođenje podložnog sloja šljunka modula stišljivosti Ms=40 MPa. Beton za izradu je C25/30. Armatura B500B. U cijenu uključeno niveliranje i formiranje gazišta prema stvarnom stanju. Širine stubišta 146 i 634 cm. Obavezno podupiranje stubišta. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplate konstrukcije.
| beton (25/30) | m3 | 2
| armatura | kg | 240
| oplata | m2 | 11.6
4.12. | Ab nadvoji u starim nosivim zidanim zidovima prilikom izrade novih otvora.
Dobava i priprema materijala te betoniranje arm.bet. nadvoja različitih presjeka, betonom tlačne čvrstoče C25/30, armatura prema planu armature i stat.računu. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplate konstrukcije.
| beton (25/30) | m3 | 0.41
| armatura | kg | 82
| oplata | m2 | 2.03
4.13. | Dobava materijala te betoniranje arm.bet. vertikalnih serklaža, malog presjeka, betonom tlačne čvrstoče C25/30, armatura prema planu armature i stat.računu.
| beton (25/30) | m3 | 0.9
| armatura | kg | 162
| oplata | m2 | 7.8
4.14. | Dobava materijala te betoniranje arm.bet. horizontalnih serklaža, malog presjeka, betonom tlačne čvrstoče C25/30, armatura prema planu armature i stat.računu. Izvode se iznad postojećih zidova u visini od 30 cm i povezuju zidove s novom ab pločom.
| beton (25/30) | m3 | 9.4
| armatura | kg | 1692
| oplata | m2 | 7.8
4.15. | Betonska podloga i temelji za strojarsku opremu.
Dobava materijala te izvedba betonske podloge i temelja za strojarsku opremu - rashladne uređaje, ventilatore i sl na ravnom krovu betonom tlačne čvrstoče C 25/30, armatura prema planu armature i stat.računu. Postolje će se lakirati lakom za beton. Stavka uključuje i razdjelno zaštitni sloj iz polistirena. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplate konstrukcije.
| beton (25/30) | m3 | 6.4
| armatura | kg | 640
| oplata | m2 | 4.15
4.16. | Izvedba ojačanja zidova vertikalnim serklažima i ab zidom s unutarnje strane građevine betonom C25/30. Ova stavka se izvodi nakon izvedenih radova injektiranja zidova, uklanjanja žbuke i čišćenja reški sa zidova. Navedeni radovi obrađeni su u zasebnim stavkama. Stavka obuhvaća: - dobavu i postavu jednostrane oplate uključivo sva potrebna podupiranja i razupore; -dobavu, sječenje i ravnanje, savijanje te postavu i vezanje armature u svemu prema armaturnim nacrtima; -razgrađivanje ziđa u dimenzijama v.s. od gornje kote temelja do donje kote stropne pploče prizemlja -dobavu i ugradnju betonske mase tlačne čvstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Dimenzije vertikalnog serklaža: 25/40 cm Dimenzije zida: 36/266
| beton (25/30) | m3 | 3.4
| armatura | kg | 340
| oplata | m2 | 21.6
4.17 | Priprema svih površina za izvedbu sanacije i ojačanja zidova. Podloga mora biti suha, odmašćena, nosiva i bez slabovezanih ili trusnih dijelova. Stavka uključuje strojnu pripremu i završno čišćenje podloge npr. visokotlačnim pranjem prije početka izvedbe na ojačanju zidova. Obračun po m² izvedene pripreme podloge.
|  | m2 | 220
4.18. | Izvedba ojačanja zidova AB oblogom do 6 cm sa unutarnje strane građevine nakon već pripremljene podloge, obrađeno u zasebnoj stavci- SUHI POSTUPAK. Napomena: Ova stavka se izvodi nakon izvedenih radova injektiranja zidova, uklanjanja žbuke i čišćenja reški sa zidova, navedeni radovi obrađeni su zasebnim stavkama. Stavka obuhvaća:
_Dobavu i postavu jednostrane oplate, oplate oko otvora i sl. uključivo sva potrebna podupiranja i razupore.
_ Dobavu, sječenje i ravnanje, savijanje, te postavu i vezanje armature u svemu prema armaturnim nacrtima.
_ Dobava i izvedba učepljenja vel. 29x6 cm (veličina pune opeke) za povezivanje dobetoniranog dijela sa postojećim zidanim zidom minimalno 2 kom/m² (kod jednostrane obloge).
_ Dobavu i ugradnju betonske mase tlačne čvrstoće C30/37, razreda izloženosti XC1, debljine do 6 cm, srednji presjek; SUHI POSTUPAK.
_ Povezivanje postojećih nadvoja i nove AB obloge postavom armaturnih šipki Dobava i izvedba čeličnih spona za povezivanje Ø 10 (4kom/m2 nadvoja) u ubušenu rupu Ø 12mm. Kod postave šipke rupu ispuniti ankerfix mortom. Rupa dubine 20 cm.
Stavke uključuju sav rad i potreban materijal za izvedbu radova do potpune gotovosti, a sve je potrebno izvesti prema nacrtima, statičkom računu i pravilima struke.
| a) Dobavu i postavu jednostrane oplate uključivo sva potrebna podupiranja i razupore. | m2 | 220
| b) Dobavu, sječenje i ravnanje, savijanje, te postavu i vezanje armature u svemu prema armaturnim nacrtima. | kg | 22000
| c) Dobavu i ugradnju betonske mase tlačne čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1, debljine do 6 cm, srednji presjek; SUHI POSTUPAK. | m2 | 220
4.19. | Dobava i izvedba sidara na svakih 50 cm po visini, za povezivanje zidova, kutevi zidova. Stavka obuhvaća:
a) Čišćenje sljubnica u dubini 2-3 cm
b) Bušenja rupa u zidu Ø12 dubine 25 cm ili 2/3 debljine zida u kojem se izvode sidra, koje je nakon bušenja potrebno ispuhati i očistiti, te četvrtinu duljine bušotine ispuniti epoxyom.
c) Dobavu i postavu ankera Ø10 prethodno umočenog u epoxy.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal za izvedbu radova do potpune gotovosti, a sve je potrebno izvesti prema nacrtima, statičkom računu i pravilima struke.
|  | m1 | 10
4. | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

## 05_zid
5. | Zidarski radovi
Posebni uvjeti za zidarske radove
Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijale.
Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reške moraju biti deb. 1-1,5 cm. Pri zidanju ih treba dobro ispuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se kasnije žbukati reške moraju biti prazne na dubini od cca 2 cm od plohe zida, zbog bolje veze žbuke sa zidom.
Mort za zidanje mora odgovarati normama HRN ili jednakovrijedno, odnosno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u normama. Mort naveden kao produžni je produžni vapneni mort.
Opeke normalnog formata (pune ili šuplje, sa uzdužnim šupljinama) izvedene su od pečene gline.
Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti.
Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement.
Svježe ozidane zidove zaštititi od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda.
Rad na zidanju opekom uključuje obradu rubova zida i spojeva s ab plohama odnosno drugim plohama u svemu po pravilima struke.
Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha i čišćenja i ispuhivanja fuga, vlaženje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida i suviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala.
Prilikom žbukanja unutarnjih zidova izvesti zaštitu izbočenih bridova umetanjem u žbuku aluminijskih ili plastičnih profila.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN-301 ili jednakovrijednim.
Jedinična cijena zidarskih radova sadrži:
- sav rad, uključivo pomoćni;
- sav materijal, osnovni i pomoćni;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda;
- sve potrebne pomoćne konstrukcije i skele;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka.
r.br. | opis stavke | jed. mjere | količina | cijena | ukupna cijena
5.1. | Zidanje zida šupljom blok opekom 25x19x19 u P.C.M. Obvezno je popunjavanje mortom horizontalnih i uspravnih sljubnica između zidnih blokova. U cijenu ulazi dobava materijala, zidanje te transport materijala do mjesta ugradbe. Obračun po m3 zida uz odbijanje otvora.
|  | m3 | 10.6
5.2. | Zidanje zida opekom NF 25x12x6,5 u P.C.M. Obvezno je popunjavanje mortom horizontalnih i uspravnih sljubnica između opeka. U cijenu ulazi dobava materijala, zidanje te transport materijala do mjesta ugradbe. Obračun po m3 zida uz odbijanje otvora.
|  | m3 | 2.2
5.3. | Zidanje zida šupljom blok opekom 25x19x19 u P.C.M. u postojećim zidovima prosekture (zapunjavanje otvora od postojećih vrata i prozora) Obvezno je popunjavanje mortom horizontalnih i uspravnih sljubnica između zidnih blokova. Obavezno povezivanje s postojećim zidom od opeke. U cijenu ulazi dobava materijala, zidanje te transport materijala do mjesta ugradbe. Obračun po m3 zida uz odbijanje otvora.
|  | m3 | 4.2
5.4. | Dobava potrebnog materijala i žbukanje vanjskih postojećih i novih zidova od opeke. Izvesti silikatnu žbuku. Uključivo prethodno čišćenje i ispuhivanje reški i vlaženja ploha vodom. Završna obrada zaribane strukture, jednolična bez velikih rupa i izbočina. Debljina žbuke 1 cm. Obračun po m2 ožbukanih površina.
|  | m2 | 202
5.5. | Dobava potrebnog materijala i žbukanje unutarnjih ploha postojećih i novih zidova od opeke. Izvesti špric i finu tankoslojnu žbuku produžnim mortom (1:3:9). Uključivo prethodno čišćenje i ispuhivanje reški i vlaženja ploha vodom. Završna obrada glatke strukture, jednolična bez velikih rupa i izbočina. Debljina žbuke 1 cm. Radna skela za rad do 3,2 m visine u cijeni. Obračun po m2 ožbukanih površina.
|  | m2 | 252
5.6. | Izvedba cementnog estriha preko položene PE folije i toplinsko-zvučne izolacije. Estrih se armira PP vlakancima prema recepturi i preporuci odabranog proizvođača. Debljina estriha 5 ili 6 cm (ovisno o podnoj oblozi). U stavku je uključena i izrada reške na mjestima sudara sa zidovima, stupovima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije s umetkom od ekspandiranog polistirena d=1 cm. Rad obuhvaća dobavu materijala, unutrašnji transport i izradu podloge. Stavka uključuje pripremu površine, razastiranje i ugradbu podloge, završnu obradu prema uvjetima za polaganje poda i zaštitu. Obračun po m2 izvedenog estriha.
| prosketura | m2 | 115
| pomoćni prostori | m2 | 74
5.7. | Zidarska obrada zidova nakon postave instalacija. Stavka uključuje i dobavu i ugradnju PVC mrežice i polimerno ljepilo na mjestima postave instalacija u širini 20 cm. Obračun po m'.
|  | m' | 50
5.8. | Dubljenje utora u zidovima od armiranog betona. Presjek utora do 6x6 cm. Obračun po m'.
|  | m' | 50
5.9. | Dobava materijala i krpanje utora od instalacija, produžnim mortom. Širina utora do 10 cm. Obračun po m'.
|  | m' | 50
5.10. | Krpanje žbuke nakon izvedbe svih obrtničkih i instalaterskih radova, a prije definitivne obrade površina. Uključiti potreban materijal i rad. Obračun: 5% od svih žbukanja i dorada betona.
|  | m2 | 23
5.11. | Zidarska obrada nakon ugradnje vanjskih i unutarnjih bravarskih stavki u ab i zidane zidove. Unutarnje i vanjske bravarske i aluminijske stavke. Uključena obrada špaleta, zapuna neravnina, izravnanje i zaglađivanje plohe cem. mortom 1:2 sva potrebna kitanja, glazure i sl. do potpune gotovosti okolne špalete.
| veličina: do 2 m2 | kom | 8
| veličina: od 2 do 4 m2 | kom | 6
| veličina: od 4 do 6 m2 | kom | 2
| veličina: od 6 m2 | kom | 4
5.12. | Zidarska priprema za ugradnju raznih ormarića za instalacije u zidove. - obrada špaleta - pomoć pri ugradnji i učvršćenju ormarića Ormariće daje izvođač instalacija Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala, sav rad i alat, potrebne pokretne skele i podeste za rad. Obračun po komadu ugrađenog ormara.
|  | kom | 1
5.13. | Pranje stolarije i bravarije s pripadajućim ostakljenjem, kao i svih zidnih obloga, keramičkih pločica prije predaje objekta. Potrebna radna skela u cijeni. Obračun po m2.
|  | m2 | 102
5.14. | Čišćenje objekta tijekom i po završetku zidarskih radova, (predvida se trostruko čišćenje u cijeni), sa utovarom i odvozom šute i otpadnog materijala na gradsko odlagalište do 10 km. Obračun po m2.
|  | m2 | 198
5.15. | Izvedba injekcijskih bušotina za sanaciju građe zida. Rupe izbušiti simetrično, ako je moguće u kvadratnom rasteru na razmaku od 30-50 cm. Za strukture debljine manje od 60 cm, mješavina se injektira samo na jednoj strani, a kod struktura debljih od 60 cm mješavina se injektira u obje strane. Izbušite rupe promjera 3-4 cm okomito na površinu zida, ili pod kutom 30º-40º u koje ugradite plastične štrcaljke promjera 10-15 mm kroz koje se će injektirati mješavina, pod pritiskom. Obračun po broju izvedenih bušotina. Stavka uključuje sav rad i materijal, te upotrebu radne skele.
|  | kom | 250
5.16. | Injektiranje. Prije injektiranja pripremljene mješavine tip kao Mape-Antique I ( Maksimalna veličina agregata :100 µm .Omjer miješanja : 7 l voda na vreću od 20 kg proizvoda. Fluidnost mješavine < 30 sec. Obradivost svježe mješavine : približno 60 minuta. Tlačna čvtstoća ,nakon 28 dana : !8 N/mm2 . Otpornost na sulfate : visoka. Iscvjetanje soli : nema ili jednakovrijedan . Unutrašnjost strukture koja se učvršćuje mora se potpuno zasititi vodom. Dan prije izvođenja radova dobro natopite vodom unutrašnjost te strukture, kroz iste rupe kroz koje će se kasnije injektirati mješavina. U međuvremenu će sav višak vode u unutrašnjosti ispariti. Sva mjesta gdje bi mješavina mogla curiti, prethodno se trebaju zatvoriti brzovezujućim cementom tip kao Lampocem ili Mape Antique Allettamento (maksimalna veličina agregata 1,5 mm. Omjer miješanja : 4,5- 5l voda na svaku vreću od 25 kg proizvoda. Poroznost mješavine dok je svježa : 6 %. Koeficijent paropropusnosti : µ 15/35 .Obradivost svježeg morta : približno 60 mm. Minimalna debljina nanošenja je 5 mm. Maksimalna debljina nanošenja po sloju 30 mm. .Klasifikacija :EN 998-2 - G tip mort,razred M 5 ili jednakovrijedan. Nakon injektiranja ga odstranite. Provedba injektiranja pripremljenom injekcijskom smjesom tip kao Mape-Antique I ili jednakovrijedan pod pritiskom od 1 bara. Injektiranje se izvodi pažljivo u fazama.
Raditi s prekidima, kako bi injekcijska masa postigla određenu čvrstoću, čime se izbjegava pojava jačeg tlaka u praznom prostoru zida. Predviđa se utrošak injekcijske mase od 3,0 kg/l šupljine. Stavka uključuje sav rad i materijal, te upotrebu radne skele. Obračun prema količini stvarno ugrađene smjese.
|  | m2 | 5
5.17. | Zapunjavanje sljubnica. Izvedba injekcijskih bušotina za sanaciju građe zida. Rupe izbušiti simetrično, ako je moguće u kvadratnom rasteru na razmaku od 30-50 cm. Za strukture debljine manje od 60 cm, mješavina se injektira samo na jednoj strani, a kod struktura debljih od 60 cm mješavina se injektira u obje strane. Izbušite rupe promjera 3-4 cm okomito na površinu zida, ili pod kutom 30º-40º u koje ugradite plastične štrcaljke promjera 10-15 mm kroz koje se će injektirati mješavina, pod pritiskom. Obračun po broju izvedenih bušotina. Stavka uključuje sav rad i materijal, te upotrebu radne skele.
|  | m1 | 5
5.18. | Sanacija (šivanje) pukotina sustavom sidara promjera 8 mm. Dobava materijala i izvedba sanacije pukotina premoštenjem i ojačanjem pomoću armaturnih sidara od ČBR Ø8 mm uronjenih u epoxidno vezivno sredstvo, minimalne duljine 100 cm, promjera 8 mm. Sidra za sanaciju pukotina se ugrađuju u prethodno izrađene utore u ziđu (na maksimalnom razmaku do 30 cm) frezanjem specijalnim alatima i utiskivanjem u specijalni sidreni dvokomponentni mort, tlačne čvrstoće >42 N/mm2 (>28 N/mm2 nakon 1 dana), savojne vlačne čvrstoće >8 N/mm2, čvrstoće prionjivosti 1,9 N/mm2 i posmične čvrstoće prionjivosti 0,86 N/mm2. Stavka uključuje sve potrebne predradnje (izradu i pripremu utora, te završnu ispunu pukotine trajno elastičnom, pastom za pukotine. Izvesti u količinama, rasteru i dimenzijama prema projektu i detaljima sanacije, pravilima struke, uputama proizvođača i od strane profesionalno obučenog tima za izvedbu statičkih ojačanja konstrukcija. Obračun po m sanirane pukotine.
|  | m1 | 20
5.19. | Sanacija (šivanje) pukotina sustavom sidara promjera 10mm. Dobava materijala i izvedba sanacije pukotina premoštenjem i ojačanjem pomoću armaturnih sidara od ČBR Ø10 mm uronjenih u epoxidno vezivno sredstvo, minimalne duljine 100 cm, promjera 10 mm. Sidra za sanaciju pukotina se ugrađuju u prethodno izrađene utore u ziđu (na maksimalnom razmaku do 30 cm) frezanjem specijalnim alatima i utiskivanjem u specijalni sidreni dvokomponentni mort, tlačne čvrstoće >42 N/mm2 (>28 N/mm2 nakon 1 dana), savojne vlačne čvrstoće >8 N/mm2, čvrstoće prionjivosti 1,9 N/mm2 i posmične čvrstoće prionjivosti 0,86 N/mm2.Stavka uključuje sve potrebne predradnje (izradu i pripremu utora, te završnu ispunu pukotine trajno elastičnom, pastom za pukotine. Izvesti u količinama, rasteru i dimenzijama prema projektu i detaljima sanacije, pravilima struke, uputama proizvođača i od strane profesionalno obučenog tima za izvedbu statičkih ojačanja konstrukcija. Obračun po m sanirane pukotine.
|  | m1 | 30
5. | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI

## 06_tesarski
6. | TESARSKI RADOVI
Posebni uvjeti za tesarske radove
Stavke uključuju dobavu, dopremu, razmjeru, krojenje i ugradnju drvene građe.
Sva građa je propisano suha, piljenja bez oštećenja i pukotina te fungicidno premazana u 2 sloja.
Svi spojevi i radovi izvode se po pravilima tesarske struke, stručno i precizno.
Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku te skladu sa važećim standardima, ili jednakovrijednim za izvedbu i materijal:
HRN.U.D0.001 ili jednakovrijedno - materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN.D.B1.025 ili jednakovrijedno - građa za skele HRN.U.C9.200 ili jednakovrijedno - projektiranje i izvođenje konstrukcija od monolitnog drveta
HRN.U.C9.300 ili jednakovrijedno - projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija od lameliranih lijepljenih elemenata HRN.U.C9.400 ili jednakovrijedno - projektiranje i izvođenje drvenih skela i oplata HRN.U.C9.500 ili jednakovrijedno - projektiranje i izvođenje zaštite drveta u konstrukcijama
HRN.D.B7.020 ili jednakovrijedno - tesana građa četinara HRN.D.C1.040 ili jednakovrijedno - borova rezana građa HRN.D.C1.041 ili jednakovrijedno - jelova rezana građa HRN.D.C5.042 ili jednakovrijedno - kombinacija slojevite ploče
HRN.D.C5.021 ili jednakovrijedno - šper ploče HRN.D.C5.032 ili jednakovrijedno - iverice HRN.D.C5.022 ili jednakovrijedno - lesonit ploče HRN.D.C1.042 ili jednakovrijedno - brodski pod
HRN.M.B4.020 ili jednakovrijedno - građ. čavli HRN.M.B1.024 ili jednakovrijedno - vijci za drvo HRN.G.E9.220 ili jednakovrijedno - čavli za pištolj HRN.M.B4.021 ili jednakovrijedno - građ. čavli sa upuštenom nareckanom glavom
HRN.M.B4.090 ili jednakovrijedno - čavli za ljepenku HRN.U.J1.070,110,114 ili jednakovrijedno - teh. uvjeti zaštite od požara u građevinarstvu HRN.D.T4.027 ili jednakovrijedno - zaštita građ. drveta HRN.D.T4.037,039 ili jednakovrijedno - protupožarni premazi
Svu oplatu izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta. Obračun se vrši prema postojećim normama GN-601 ili jednakovrijedno.
- označavanje, uzimanje mjera na objektu - demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavala i prijenos na novo mjesto ugradbe - poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima
- dovođenje vode, plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje - isporuka pogonskog materijala - čišćenje nakon završenih radova.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
r.br. | opis stavke | jed. mjere | količina | cijena | ukupna cijena
6.1. | Drvena konstrukcija krovišta. Dobava materijala i izvođenje četverostrešnog drvenog krovišta nagiba 25° od piljene drvene građe C24. Dimenzije drvene građe:
- sljemena greda 20x24 cm
- drveni greben 16x20 cm
- rogovi 12x18 cm (razmak 80 cm)
- stupovi 20x20 cm
- stupovi 16x16 cm
- nazidnica 18x16 cm
Ostaviti vijke u nadozidu M20 kv.8.8. iz nadozida prije betoniranja (svaka 2 metra). U cijenu uključena sva građa, rad na izradi, prijenosu i montaži, svi potrebni vijci, okovi, ljepila, brtvila i sidrenja, te zaštita insekticidno – fungicidnim premazom. Obračun po m3.
|  | m3 | 6.6
6.2. | Obloge kosog krova od OSB ploča. Dobava materijala i izrada daščane obloge od OSB ploča debljine 15 mm, okivanjem sa nosivom drvenom konstrukcijom. U cijenu uključena sva građa, rad na izradi, prijenosu i montaži. Obračun po m2 obloge.
|  | m2 | 182
6.3. | Letve i kontraletve. Letvanje krovne plohe drvenim letvama 3/5 cm i kontraletvama 5/8 cm, C24, na podlogu od ploča od drvenih vlakana, kao priprema za pokrivanje građevine pokrovom od crijepa. U cijenu uključena sva građa, rad na izradi, prijenosu i montaži, potrebni okovi i sidrenja, te zaštita insekticidno – fungicidnim premazom. Obračun po m2 poletvane površine, mjereno po kosoj površini krova.
|  | m2 | 182
6.4. | Pokrivanje krova s crijepom. Dobava materijala i pokrivanje kosog krova glinenim utorenim crijepom boje po uzoru na postojeći. Nagib krova 25°. Stavka obuhvaća sav spojni i pričvrsni materijal uključujući učvršćenje pokrova specijalnim SVP vijcima, postavu svih tipskih i završnih elemenata, te ventilacija i prodora. Obračun po m² kose površine krova
|  | m2 | 198
6.5. | Pokrivanje sljemena sa tipskim sljemenjacima. Izvedba uključuje sve potrebne tipske elemente, (sljemenici, sljemeno-grebena spojnica, završna sljemena pločica, sljemeno-grebena traka, te podložna letva i čavli). Obračun po m'.
|  | m1 | 36
6.6. | Izvedba obloge strehe brodskim podom debljine 2,4 cm - borovina I klasa, koji se postavlja sa donje strane na rogove krovišta. U cijenu uključena sva građa, rad na izradi, prijenosu i montaži, svi potrebni okovi i sidrenja, te zaštita insekticidno – fungicidnim premazom. Obračun po m2
|  | m2 | 32
6. | UKUPNO TESARSKI RADOVI