## elektroinstalacije
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
TROŠKOVNIK
Radovi iskopa i zemljani radovi, ev. broj 133/2022 JN
Cijena za svaku točku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni i ostali materijal potreban za potpuno kunkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija. Investitor sklapa s izvođačem radova ugovor na osnovu važećih zakonskih propisa, odabranog projekta, proračuna i troškovnika i tehničkih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta. Ponuđena suma je obavezna za izvođača. Povećanje može nastati samo kao višak rada, koji pismeno naređuje i odobrava nadzorni inženjer investitora. Po ustupanju poslova izvođač je dužan pregledati gradilište i utvrditi stanje građevinskih radova. Uočene nedostatke prijavit će investitoru te će s njim, nadzorni inžinjer i projektant postići sporazum o radovima ili eventualnim izmjenama. Izvođenju se ne smije pristupiti
bez građevinske dozvole koju pribavlja investitor. Izvođač je odgovoran za kvalitetu montažnih radova i ugrađenog materijala kako su radovi izvođeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvođač izvrši izmjene bez suglasnosti projektanta i nadzornog organa, snosi odgovornost za nepravilno funkcioniranje instalacija. Ako se pri zidanju odnosno kod građevinskih radova upotrebljavaju materijali koji štetno djeluju na djelove instalacije, izvođač će u sporazumu s izvođačem građevinskih radova i nadzornim inžinjerom poduzeti mjere u svezi osiguranja. Najmanje 15 dana prije završetka instalacije investitor sporazumno s izvođačem radova podnosi nadležnoj građevinskoj inspekciji zahtjev za obrazovanje komisije za tehnički pregled i prijem instalacije. Konačna primopredaja između izvođača radova i investitora naručioca izvršava se nakon rješenja o prijemu od strane komisije. Na osnovu odobrenog projekta investitor može pristupiti raspisivanju licitacije i prikupljanju pismenih ponuda, u cilju zaključivanja ugovora za izradu instalacije.Izvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom
predviđenim ovim projektom, te odgovara za ispravno funkcioniranje instalacije. Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvoditelja nije dozvoljeno. Za manje izmjene u odnosu na usvojeni projekt, tj. takve izmjene koje ga funkcionalno ne mijenjaju ili ne zahtijevaju znatnije povećanje investicije, dovoljna je samo suglasnost projektanta. Ukoliko se ukaže potreba za većim izmjenama projekta, onda se projekt mora uputiti na ponovno odobrenje.Radovi montaže predviđeni ovim projektom se mogu povjeriti samo izvoditelju registriranom za tu vrstu poslova i koji raspolaže kvalificiranom radnom snagom za obavljanje montažno-instalacijskih poslova na projektom predviđenim instalacijama.
F.1. NAPOJNI KABELI
1. | Dobava, postavljanje i spajanje glavnih napojnih kabela u rov te o zid tunela
| 2x(NYY 4x150mm2) | m | 265
| F.1. NAPOJNI KABELI UKUPNO |  |  | 0
F.2. RAZDJELNI ORMARI
1. | Dobava, postava i spajanje u postojeći razdjelni ormar:
| NV rastavna sklopka vel.2¦400A¦3P, M10, na montažnu ploču | kom | 1
| NV osigurač vel. 2, 315A/400V AC | kom | 3
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | paušal | 1
| kompl.st.2. | kom | 1
| F.2. RAZDJELNI ORMARI UKUPNO UKUPNO |  |  | 0
F.3. ISKOP I ZATRPAVANJE
1. | Iskop i zatrpavanje rova sa izradom posteljice, trakom upozorenja i štitnicima
| kompl.st.1. | kom | 165
| F.3. ISKOP I ZATRPAVANJE UKUPNO |  |  | 0
F.4. ISPITIVANJE ISTALACIJE
1. | Ispitivanje instalacije, mjerenje otpora, puštanje u rad te izdavanje atesta
| kompl.st.1. | paušal | 1 | 0
| F.4. ISPITIVANJE ISTALACIJE UKUPNO |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | Napojni kabeli |  | Kn | 0
II | Razdjelni ormari |  | Kn | 0
III | Iskop i zatrpavanje |  | Kn | 0
IV | Ispitivanje instalacije |  | Kn | 0
| UKUPNO: |  | Kn | 0