## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
TROŠKOVNIK
Pulsni oksimetri, ev. broj 90/2022 JN
Prva izmjena
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (kn)
1 | Pulsni oksimetar | kom | 12
UKUPNO BEZ PDV-a u kn
PDV u kn
UKUPNO S PDV-om u kn
Napomene:
U cijenu artikla moraju biti uključeni dostava i puštanje u rad te edukacija osoblja.
Minimalni jamstveni rok ponuđene robe mora biti 24 mjeseca.
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1.1. | Pulsni oksimetar
1.2. | Mogućnost postavljanja više različitih prikaza na zaslonu: standardni ili prikaz pulsnog vala
1.3. | Indikatori: svjetlo alarma, svijetlo napajanja, ton pulsa, zvuk alarma, zvuk tipki
1.4. | Sučelje: jedan multifunkcijski priključak za spajanje SpO2 senzora i komunikacijskog kabela
1.5. | IR sučelje: omogućava prijenos podataka u stvarnom vremenu na računalo
1.6. | Sučelj napajanja: mogućnost napajanju na stalku za Li-on bateriju
1.7. | Napajanje: 3 x AA baterije, omogućavaju do 36 sati rada u kontinuitetu
1.8. | Memorija trenda u monitor naćinu rada rezolucije 2s do 96 sati
U __________________________, _____._____.2022. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja