## RADNA VERZIJA TROŠKOVNIKA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Bolesnički kreveti Grupa IV
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Čl. 198, dana 18.listopada 2022. godine u 10,00 sati započeo je sastanak na temu tehničkih konzultacija u cilju osiguranja i saznanja informacija u izradi tehničkih specifikacija za predmet nabave " Bolnički kreveti Grupa IV "
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | GRUPA 4
2 | Bolesnički ormarić sa pločom za hranjenje
3 | Struktura ormarića od pocinčanog lima zaštićena praškastom bojom nanesenom elektrostatski
4 | Ormarić prilagođen obostranom korištenju
5 | Opremljen ladicom, otvorenim međuprostorom i donjim ormarićem sa policom
6 | U ladici se nalazi uložak od ABS plastike koji se može vaditi radi lakšeg čišćenja
7 | Ormarić je opremljen stolićem/pločom za hranjenje koja je integrirana unutar korpusa a izvlači se iz ležišta i konzolno postavlja u položaj iznad kreveta
8 | Mogućnost zakretanja ploče za hranjenje u položaj za čitanje i pisanje
9 | Gornja ploča, ploča za hranjenje i fronte ladica i ormarića izrađeni od visokotlačnog laminata ( HPL ) u boji po izboru
10 | Na bočnoj strani ormarića nalazi se nosač ručnika
11 | Ormarić ima 4 dupla kotača ø 75 mm od kojih su min dva s kočnicom
12 | Dimenzije ormarića: širina min 510mm, dubina min 500 mm, visina min 850 mm
13 | Dim. Ploče za hranjenje: min 600x340 mm
14 | Visinska regulacija ploče za hranjenje u rasponu od min 720-1080 mm
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok izvršenja:
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok dulji od __ mjeseci
Napomena: sve oprema ulazi u jamstveni rok, rok odaziva unutar 24 sata
Dana 12. listopada 2022. godine upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručno savjetodavne grupe radi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave bolesnički kreveti za Grupu IV
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave "Bolesnički kreveti - grupa IV" gore navedene tehničke specifikacije.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1. Medicom d.o.o. ( Givas )
2. Iceberg international trading. d.o.o. ( Nexo)
3. Medis Adria d.o.o.
4. Panon Trade d.o.o. ( Linet)
5. Mediva d.o.o
6. MTF d.o.o.
Ovlašteni predstavnici Klinike za Infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević":
1. Danijela Miše mag.med.techn.
2 Mirjana Barač bacc. med. techn.
3. Danijela Debogović mag. med.techn.
4. Marica Trogrlić mag. med.techn.
5. Anđelka Budrović mag. med.techn.