## P-29-19
Klinika za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, Zagreb
Troškovnik za građ. radove na građevini - "novo dvorište za otpad":
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | Strojni iskop humusa dubine do 50,0cm s utovarom i odvozom iskopanog materijala na gradski deponij. Manji dio iskopanog mat. deponirati uz grad. parcelu radi ponovne ugradnje, planiranje prijelaza sa AB podne ploče na okolni teren. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. | m3 | 45 |  | 0
2. | Strojno planiranje i valjanje posteljice odgovarajućom građevinskom mehanizacijom, sve nakon iskopa a prije zatrpavanja i nabijanja zamjenskog materijala. Minimalni modul stišljivosti Ms=20MN/m2. | m2 | 90 |  | 0
3. | Nabava, doprema i ugradnja filca-Geotekstil granulacije 250g/m2 po cijeloj površini iskopane površine-posteljice. Obračun po m2 površine uključujući i preklope od 20,0cm. | m2 | 90 |  | 0
4. | Nabava, doprema i ugradnja kamenog drobljenog materijala 0-60mm koji se ugrađuje u slojevima s odgovarajućom mehanizacijom. Zbijanje materijala se vrši vibrovaljkom do traženog modula stišljivosti Ms=60 MN/m2. Debljina sloja u uvaljanom stanju cca 35,0cm. Po potrebi vlažiti. Izvođač osigurava mjerenje modula stišljivosti, obuhvatiti u cijeni stavke. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 31.5 |  | 0
0
5. | Nabava, doprema i ugradnja cestovnih kanalica "Plitka kanalica" š=15cm 50x15x12 od betona C40/50 na sloj betona C20/25, podloge i zaloge. Stavkom obuhvaćeno planiranje posteljice na visinu za postavu kanalice, svi prijevozi i prenosi betona i pomoćnog materijala, zalijevanje spojnica cementnim mortom, njegu betona i sl. Obračun po m' ugrađene kanalice. | m' | 20 |  | 0
0
6. | Dobava, transport i ugradnja betona C25/30 u podnu ploču, debljine 20cm u potrebnoj jednostranoj oplati. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona i m2 oplate: - beton | m3 | 18 |  | 0
| - oplata | m2 | 5 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja - montaža armaturnih mreža Q 335 i Q503 i distancera od betonskog čelika B500B. Armaturu prije betoniranja pregledava nadzorni inženjer. Obračun se vrši po kg ugrađene armaturne mreže. | kg | 1650 |  | 0
8. | Nasipavanje i planiranje iskopanog i deponiranog zemljanog materijala oko izvedene podne AB ploče, planiranje prijelaza sa betona na okolni teren. | m2 | 24 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
| U Zagrebu, ....................... | PONUDITELJ: